ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку расходного медицинского  материала для хирургических операций для  МУ «ШЦРБ»

г. Шелехов                                                                                             03 июня 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок на поставку расходного медицинского материала для хирургических операций для  МУ «ШЦРБ»  было размещено на официальных сайтах www.gz.gfu.ru;  www.sheladm.ru  27 мая  2010 г.

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии:

Федорова Е.Ю. – начальник финансового управления.

Члены Комиссии:

Макарова Ю.П. –начальник правового управления;

Бахирев В.П. – начальник административно-хозяйственного отдела;

Астапенко И.Г.- начальник отдела по развитию потребительского рынка;

Марчук Н.А.- начальник отдела по здравоохранению и социальной поддержке населения.

Секретарь Комиссии:

Сервиловская М.С.- консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Сведения о заказчике:

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Существенные условия контракта:

Поставляемый Товар: расходные материалы (далее - Товар).

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями.

Остаточный срок годности Товара на момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 60 % от общего срока годности.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика товара | ед-ца измер. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер аспирационный: - тип порта Wakon, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - соответствие канюли порта типа Wakon соединительным элементам любого отсасывающего оборудования; - длина 45+-2см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 200 |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 100 |
|  | размер: CH/FR 12 | шт. | 100 |
|  | размер: CH/FR 14 | шт. | 100 |
| 2. | Внутривенный периферический катетер «Вазофикс» или эквивалент: - изготовлен из инертного нетоксичного материала; - конструкция с крыльями для фиксации; - наличие дополнительного порта для болюстных инъекций; - индивидуально упакован, стерилен, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: 20G | шт. | 100 |
|  | размер: 22G | шт. | 100 |
| 3. | Катетер пупочный: - полированная поверхность и закруглённый атравматический кончик с одним торцевым отверстием, снабжён коннектором с замком "Луер"; - стерилен, для однократного применения; - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида и имеет рентгеноконтрастную линию; - несмываемая маркировка длины через каждые 50мм; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH/FR 6 | шт. | 20 |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 30 |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 20 |
| 4. | Зонд питательный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - длина: 40см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH 4 | шт. | 50 |
|  | размер: CH 6 | шт. | 50 |
| 5. | Зонд желудочный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический дистальный конец (метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая-46см, вторая-56см, третья-66см); - длина: 76см+-2см; - открытый конец: 4 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH 8 | шт. | 20 |
|  | размер: CH 10 | шт. | 20 |
| 6. | Мочеприёмник прикроватный: - снабжён клапаном против обратного тока мочи; - винтовой спускной кран на дне мешка; - стенки мешка мочеприёмника прозрачны; - снабжён длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком; - наличие уплотнённых колец для крепления мочеприёмника; - изготовлен из прозрачного поливинилхлорида; - нестерилен, предназначен для однократного применения; - объём 1000мл, длина трубки 90см +-2см; - градуировка с ценой деления 50мл; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 100 |
| 7. | Система для переливания инфузионных растворов: - заборная игла из АБС; - прозрачная капельная камера; - порт для дополнительных инъекций из латекса; - инъекционная игла размер:21G; - гибкая трубка с регулятором скорости потока; - не пропускающий бактерий воздушный клапан; - стерилизована оксидом этилена, стерильная, однократного применения. | шт. | 1000 |
| 8. | Система для переливания крови: - состоит из прозрачной капельной камеры, с кремальерой фильтра, гибкого шланга-трубки со стандартной длиной 150см, регулятора потока, тонкой латексной соединительной части, адаптера с подкожной иглой; - апирогенна, нетоксична, стерильна, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 30 |
| 9. | Трубка эндотрахеальная тип "Мерфи" без манжеты: - изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрасной линией; - атермопластичный материал трубок смягчается при температуре тела; - дистальный конец трубки гладкий, закруглённой формы, имеет окошко "Мерфи"; - стерильно, для однократного применения |  |  |
|  | внутренний диаметр: 2,5мм, внешний диаметр: 3,3мм | шт. | 10 |
|  | внутренний диаметр: 3,0мм, внешний диаметр: 4,0мм | шт. | 20 |
|  | внутренний диаметр: 3,5мм, внешний диаметр: 4,7мм | шт. | 20 |
|  | внутренний диаметр: 4,0мм, внешний диаметр: 5,3мм | шт. | 20 |
| 10. | Наконечник для клизм: - изготовлен из полипропилена и имеет жёсткую форму; - размер: 8,0*160мм; - стерилен, нетоксичен, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 500 |
| 11. | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому для внутривенного вливания ДШВ-1 (система-дозатор): - состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя типами головок с заглушками; - присоединительный конус типа "Луер"; - диаметр трубки 2,6мм, рабочая длина: 1200мм; - апирогенно, нетоксично, стерильны, однократного применения, в индивидуальной упаковке; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 50 |
| 12. | Зажим для пуповины: - изготовлен из полиамида медицинского назначения; - длина: 53мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 500 |
| 13. | Шприц медицинский для шприцевых насосов и дозаторов: - шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл, без иглы, с винтовой насадкой Луер Лок , для подключения к инфузионным магистралям; - цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена; - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца; - стерильный, однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 150 |
| 14. | Скальпель одноразовый стерильный "Парагон" или эквивалент: - пластиковая ручка с лезвием; - лезвие из нержавеющей стали, размер: № 23; - стерилен, однократного применения в индивидуальной упаковке. | шт. | 50 |
| 15. | Лезвие одноразовое стерильное "Парагон" или эквивалент: - изготовлено из нержавеющей стали; - размер: №23; - стерильно, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 50 |
| 16. | Пинцет пластиковый: - длина: 150мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 200 |
| 17. | Зеркало по Куско с винтовым фиксатором: - изготовлено из прочного теплопроводного атравматического прозрачного стирола; - возможность работать одной рукой; - стерильное, однократного применения, в индивидуальной упаковке |  |  |
|  | размер: S | шт. | 50 |
|  | размер: М | шт. | 50 |

В случае поставки Товара, эквивалентного требуемому в извещении  о проведении запроса котировок, в котировочной заявке необходимо указать наименование и полную характеристику предлагаемого Товара. Информация о товарном знаке в отношении Товара российского происхождения, являющегося эквивалентом Товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Требования к упаковке Товара: Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу.

Требования к Поставщику: Поставщик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 49 524,20 (сорок девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек.

Место доставки Товара: Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до Заказчика по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявке Заказчика. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

Срок поставки Товара - со дня подписания контракта по 31 июля 2010г.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Товара должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Срок и условия оплаты поставляемого Товара: оплата за Товар производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи либо акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Количество участников размещения заказа, подавших котировочные заявки – 2 (два):

1) ООО «СвемаСиб», почтовый адрес: 664009, г.Иркутск, ул.Ширямова, д.10, оф. 309.  Котировочная заявка подана 02.06.10 г. в 16.13 час.

2) ЗАО «Формула развития», почтовый адрес:664075 г.Иркутск, ул.Байкальская, 239.  Котировочная заявка подана 02.06.10 г. в 16.26 час.

1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов следующие решения:

1) Котировочные заявки:

ООО «СвемаСиб», с ценой контракта 35 658,90 руб.;

ЗАО «Формула развития», с ценой контракта 43 520,50 руб.;

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

2) Признать победителем в проведении запроса котировок и заключить муниципальный контракт с участником размещения муниципального заказа ООО «СвемаСиб», подавшим котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и предложившим наиболее низкую цену муниципального контракта (35 658,90 руб.) (ч.2 ст.47 Федерального закона № 94 – ФЗ).

3) Признать участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок, - ЗАО «Формула развития» (43 520,50 руб.) (ч.4 ст.47 Федерального закона № 94 – ФЗ).

2. Заказчику – МУ «Шелеховская центральная районная больница» в течение 2-х рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать победителю в проведении запроса котировок ООО «СвемаСиб» один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта, включив в него условия исполнения контракта, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, и предложенную победителем цену (35 658,90 руб.).

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах  www.gz.gfu.ru; www.sheladm.ru.

| Заместитель председателя Комиссии Члены комиссии |  | Е.Ю.Федорова Ю.П.Макарова |
| --- | --- | --- |

И.Г.Астапенко

Н.А.Марчук

| Секретарь Комиссии |  | В.П. Бахирев М.С.Сервиловская |
| --- | --- | --- |