Извещение о проведении запроса котировок

на поставку расходного медицинского материала для хирургических операций для

МУ «ШЦРБ»

Дата: 27.05.2010 г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на поставку расходного медицинского материала  для хирургических операций для МУ «ШЦРБ».

Сведения о заказчике:

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок, тел.: (39550) 6-31-38.

Электронный адрес заказчика: ladunov@shcrb.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2010 год.

Поставляемый Товар: расходные материалы (далее - Товар).

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями.

Остаточный срок годности Товара на момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 60 % от общего срока годности.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика товара | ед-ца измер. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер аспирационный: - тип порта Wakon, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - соответствие канюли порта типа Wakon соединительным элементам любого отсасывающего оборудования; - длина 45+-2см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 200 |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 100 |
|  | размер: CH/FR 12 | шт. | 100 |
|  | размер: CH/FR 14 | шт. | 100 |
| 2. | Внутривенный периферический катетер «Вазофикс» или эквивалент: - изготовлен из инертного нетоксичного материала; - конструкция с крыльями для фиксации; - наличие дополнительного порта для болюстных инъекций; - индивидуально упакован, стерилен, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: 20G | шт. | 100 |
|  | размер: 22G | шт. | 100 |
| 3. | Катетер пупочный: - полированная поверхность и закруглённый атравматический кончик с одним торцевым отверстием, снабжён коннектором с замком "Луер"; - стерилен, для однократного применения; - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида и имеет рентгеноконтрастную линию; - несмываемая маркировка длины через каждые 50мм; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH/FR 6 | шт. | 20 |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 30 |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 20 |
| 4. | Зонд питательный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - длина: 40см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH 4 | шт. | 50 |
|  | размер: CH 6 | шт. | 50 |
| 5. | Зонд желудочный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический дистальный конец (метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая-46см, вторая-56см, третья-66см); - длина: 76см+-2см; - открытый конец: 4 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH 8 | шт. | 20 |
|  | размер: CH 10 | шт. | 20 |
| 6. | Мочеприёмник прикроватный: - снабжён клапаном против обратного тока мочи; - винтовой спускной кран на дне мешка; - стенки мешка мочеприёмника прозрачны; - снабжён длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком; - наличие уплотнённых колец для крепления мочеприёмника; - изготовлен из прозрачного поливинилхлорида; - нестерилен, предназначен для однократного применения; - объём 1000мл, длина трубки 90см +-2см; - градуировка с ценой деления 50мл; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 100 |
| 7. | Система для переливания инфузионных растворов: - заборная игла из АБС; - прозрачная капельная камера; - порт для дополнительных инъекций из латекса; - инъекционная игла размер:21G; - гибкая трубка с регулятором скорости потока; - не пропускающий бактерий воздушный клапан; - стерилизована оксидом этилена, стерильная, однократного применения. | шт. | 1000 |
| 8. | Система для переливания крови: - состоит из прозрачной капельной камеры, с кремальерой фильтра, гибкого шланга-трубки со стандартной длиной 150см, регулятора потока, тонкой латексной соединительной части, адаптера с подкожной иглой; - апирогенна, нетоксична, стерильна, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 30 |
| 9. | Трубка эндотрахеальная тип "Мерфи" без манжеты: - изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрасной линией; - атермопластичный материал трубок смягчается при температуре тела; - дистальный конец трубки гладкий, закруглённой формы, имеет окошко "Мерфи"; - стерильно, для однократного применения |  |  |
|  | внутренний диаметр: 2,5мм, внешний диаметр: 3,3мм | шт. | 10 |
|  | внутренний диаметр: 3,0мм, внешний диаметр: 4,0мм | шт. | 20 |
|  | внутренний диаметр: 3,5мм, внешний диаметр: 4,7мм | шт. | 20 |
|  | внутренний диаметр: 4,0мм, внешний диаметр: 5,3мм | шт. | 20 |
| 10. | Наконечник для клизм: - изготовлен из полипропилена и имеет жёсткую форму; - размер: 8,0*160мм; - стерилен, нетоксичен, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 500 |
| 11. | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому для внутривенного вливания ДШВ-1 (система-дозатор): - состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя типами головок с заглушками; - присоединительный конус типа "Луер"; - диаметр трубки 2,6мм, рабочая длина: 1200мм; - апирогенно, нетоксично, стерильны, однократного применения, в индивидуальной упаковке; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 50 |
| 12. | Зажим для пуповины: - изготовлен из полиамида медицинского назначения; - длина: 53мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 500 |
| 13. | Шприц медицинский для шприцевых насосов и дозаторов: - шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл, без иглы, с винтовой насадкой Луер Лок , для подключения к инфузионным магистралям; - цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена; - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца; - стерильный, однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 150 |
| 14. | Скальпель одноразовый стерильный "Парагон" или эквивалент: - пластиковая ручка с лезвием; - лезвие из нержавеющей стали, размер: № 23; - стерилен, однократного применения в индивидуальной упаковке. | шт. | 50 |
| 15. | Лезвие одноразовое стерильное "Парагон" или эквивалент: - изготовлено из нержавеющей стали; - размер: №23; - стерильно, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 50 |
| 16. | Пинцет пластиковый: - длина: 150мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 200 |
| 17. | Зеркало по Куско с винтовым фиксатором: - изготовлено из прочного теплопроводного атравматического прозрачного стирола; - возможность работать одной рукой; - стерильное, однократного применения, в индивидуальной упаковке |  |  |
|  | размер: S | шт. | 50 |
|  | размер: М | шт. | 50 |

В случае поставки Товара, эквивалентного требуемому в извещении  о проведении запроса котировок, в котировочной заявке необходимо указать наименование и полную характеристику предлагаемого Товара. Информация о товарном знаке в отношении Товара российского происхождения, являющегося эквивалентом Товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Требования к упаковке Товара: Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу.

Требования к Поставщику: Поставщик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 49 524,20 (сорок девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек.

Место доставки Товара: Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до Заказчика по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявке Заказчика. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

Срок поставки Товара - со дня подписания контракта по 31 июля 2010г.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Товара должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Срок и условия оплаты поставляемого Товара: оплата за Товар производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи либо акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 27 мая 2010 года до 18.00 час. 2 июня 2010 года.

Запрос котировок

на поставку расходного медицинского материала для хирургических операций для

МУ «ШЦРБ»

Дата: 27.05.2010 г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на поставку расходного медицинского материала  для хирургических операций для МУ «ШЦРБ».

Сведения о заказчике:

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок, тел.: (39550) 6-31-38.

Электронный адрес заказчика: ladunov@shcrb.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2010 год.

Поставляемый Товар: расходные материалы (далее - Товар).

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями.

Остаточный срок годности Товара на момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 60 % от общего срока годности.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика товара | ед-ца измер. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер аспирационный: - тип порта Wakon, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - соответствие канюли порта типа Wakon соединительным элементам любого отсасывающего оборудования; - длина 45+-2см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 200 |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 100 |
|  | размер: CH/FR 12 | шт. | 100 |
|  | размер: CH/FR 14 | шт. | 100 |
| 2. | Внутривенный периферический катетер «Вазофикс» или эквивалент: - изготовлен из инертного нетоксичного материала; - конструкция с крыльями для фиксации; - наличие дополнительного порта для болюстных инъекций; - индивидуально упакован, стерилен, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: 20G | шт. | 100 |
|  | размер: 22G | шт. | 100 |
| 3. | Катетер пупочный: - полированная поверхность и закруглённый атравматический кончик с одним торцевым отверстием, снабжён коннектором с замком "Луер"; - стерилен, для однократного применения; - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида и имеет рентгеноконтрастную линию; - несмываемая маркировка длины через каждые 50мм; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH/FR 6 | шт. | 20 |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 30 |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 20 |
| 4. | Зонд питательный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - длина: 40см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH 4 | шт. | 50 |
|  | размер: CH 6 | шт. | 50 |
| 5. | Зонд желудочный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический дистальный конец (метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая-46см, вторая-56см, третья-66см); - длина: 76см+-2см; - открытый конец: 4 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |
|  | размер: CH 8 | шт. | 20 |
|  | размер: CH 10 | шт. | 20 |
| 6. | Мочеприёмник прикроватный: - снабжён клапаном против обратного тока мочи; - винтовой спускной кран на дне мешка; - стенки мешка мочеприёмника прозрачны; - снабжён длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком; - наличие уплотнённых колец для крепления мочеприёмника; - изготовлен из прозрачного поливинилхлорида; - нестерилен, предназначен для однократного применения; - объём 1000мл, длина трубки 90см +-2см; - градуировка с ценой деления 50мл; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 100 |
| 7. | Система для переливания инфузионных растворов: - заборная игла из АБС; - прозрачная капельная камера; - порт для дополнительных инъекций из латекса; - инъекционная игла размер:21G; - гибкая трубка с регулятором скорости потока; - не пропускающий бактерий воздушный клапан; - стерилизована оксидом этилена, стерильная, однократного применения. | шт. | 1000 |
| 8. | Система для переливания крови: - состоит из прозрачной капельной камеры, с кремальерой фильтра, гибкого шланга-трубки со стандартной длиной 150см, регулятора потока, тонкой латексной соединительной части, адаптера с подкожной иглой; - апирогенна, нетоксична, стерильна, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 30 |
| 9. | Трубка эндотрахеальная тип "Мерфи" без манжеты: - изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрасной линией; - атермопластичный материал трубок смягчается при температуре тела; - дистальный конец трубки гладкий, закруглённой формы, имеет окошко "Мерфи"; - стерильно, для однократного применения |  |  |
|  | внутренний диаметр: 2,5мм, внешний диаметр: 3,3мм | шт. | 10 |
|  | внутренний диаметр: 3,0мм, внешний диаметр: 4,0мм | шт. | 20 |
|  | внутренний диаметр: 3,5мм, внешний диаметр: 4,7мм | шт. | 20 |
|  | внутренний диаметр: 4,0мм, внешний диаметр: 5,3мм | шт. | 20 |
| 10. | Наконечник для клизм: - изготовлен из полипропилена и имеет жёсткую форму; - размер: 8,0*160мм; - стерилен, нетоксичен, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 500 |
| 11. | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому для внутривенного вливания ДШВ-1 (система-дозатор): - состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя типами головок с заглушками; - присоединительный конус типа "Луер"; - диаметр трубки 2,6мм, рабочая длина: 1200мм; - апирогенно, нетоксично, стерильны, однократного применения, в индивидуальной упаковке; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 50 |
| 12. | Зажим для пуповины: - изготовлен из полиамида медицинского назначения; - длина: 53мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 500 |
| 13. | Шприц медицинский для шприцевых насосов и дозаторов: - шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл, без иглы, с винтовой насадкой Луер Лок , для подключения к инфузионным магистралям; - цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена; - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца; - стерильный, однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 150 |
| 14. | Скальпель одноразовый стерильный "Парагон" или эквивалент: - пластиковая ручка с лезвием; - лезвие из нержавеющей стали, размер: № 23; - стерилен, однократного применения в индивидуальной упаковке. | шт. | 50 |
| 15. | Лезвие одноразовое стерильное "Парагон" или эквивалент: - изготовлено из нержавеющей стали; - размер: №23; - стерильно, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 50 |
| 16. | Пинцет пластиковый: - длина: 150мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 200 |
| 17. | Зеркало по Куско с винтовым фиксатором: - изготовлено из прочного теплопроводного атравматического прозрачного стирола; - возможность работать одной рукой; - стерильное, однократного применения, в индивидуальной упаковке |  |  |
|  | размер: S | шт. | 50 |
|  | размер: М | шт. | 50 |

В случае поставки Товара, эквивалентного требуемому в извещении  о проведении запроса котировок, в котировочной заявке необходимо указать наименование и полную характеристику предлагаемого Товара. Информация о товарном знаке в отношении Товара российского происхождения, являющегося эквивалентом Товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств, отсутствует.

Требования к упаковке Товара: Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу.

Требования к Поставщику: Поставщик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 49 524,20 (сорок девять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 20 копеек.

Место доставки Товара: Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до Заказчика по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявке Заказчика. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

Срок поставки Товара - со дня подписания контракта по 31 июля 2010г.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Товара должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Срок и условия оплаты поставляемого Товара: оплата за Товар производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи либо акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 27 мая 2010 года до 18.00 час. 2 июня 2010 года.

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную заявку. Котировочные заявки подаются в письменной форме и должны быть подписаны подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и заверены печатью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Все графы котировочной заявки должны быть заполнены по всем пунктам. В строке «цена контракта» должно быть указано только одно ценовое предложение. В строках «цена Товара включает» и «цена Товара не включает» должны быть указаны сведения о включенных или не включенных расходах в цену товара.

Начальник финансового управления                                                                  Е.Ю. Федорова

Форма

Котировочной заявки

Дата:

Кому: Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д.15, каб. 5

Телефон: 8 (39550) 4-14-38.

От:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество_(для физического лица)__________

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) ____________

Банковские реквизиты  ___________________________________________________________________

Контактный телефон, факс________________________________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок, мы предлагаем осуществить поставку расходного медицинского материала для хирургических операций для МУ «ШЦРБ» (далее Товар):

| Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок |  |  |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика товара | единица измерения | количество | Наименование и характеристика товара | единица измерения | количество |
| 1. | Катетер аспирационный: - тип порта Wakon, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - соответствие канюли порта типа Wakon соединительным элементам любого отсасывающего оборудования; - длина 45+-2см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 200 |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 100 |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 12 | шт. | 100 |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 14 | шт. | 100 |  |  |  |
| 2. | Внутривенный периферический катетер «Вазофикс» или эквивалент: - изготовлен из инертного нетоксичного материала; - конструкция с крыльями для фиксации; - наличие дополнительного порта для болюстных инъекций; - индивидуально упакован, стерилен, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |  |  |  |
|  | размер: 20G | шт. | 100 |  |  |  |
|  | размер: 22G | шт. | 100 |  |  |  |
| 3. | Катетер пупочный: - полированная поверхность и закруглённый атравматический кончик с одним торцевым отверстием, снабжён коннектором с замком "Луер"; - стерилен, для однократного применения; - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида и имеет рентгеноконтрастную линию; - несмываемая маркировка длины через каждые 50мм; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 6 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 8 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | размер: CH/FR 10 | шт. | 20 |  |  |  |
| 4. | Зонд питательный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический терминальный конец; - рентгенконтрасная линия; - длина: 40см; - открытый конец: 2 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |  |  |  |
|  | размер: CH 4 | шт. | 50 |  |  |  |
|  | размер: CH 6 | шт. | 50 |  |  |  |
| 5. | Зонд желудочный: - изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; - атравматический дистальный конец (метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая-46см, вторая-56см, третья-66см); - длина: 76см+-2см; - открытый конец: 4 боковых отверстия; - стерилизован оксидом этилена, индивидуально упакован, стерильно, для однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке |  |  |  |  |  |
|  | размер: CH 8 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | размер: CH 10 | шт. | 20 |  |  |  |
| 6. | Мочеприёмник прикроватный: - снабжён клапаном против обратного тока мочи; - винтовой спускной кран на дне мешка; - стенки мешка мочеприёмника прозрачны; - снабжён длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком; - наличие уплотнённых колец для крепления мочеприёмника; - изготовлен из прозрачного поливинилхлорида; - нестерилен, предназначен для однократного применения; - объём 1000мл, длина трубки 90см +-2см; - градуировка с ценой деления 50мл; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 100 |  |  |  |
| 7. | Система для переливания инфузионных растворов: - заборная игла из АБС; - прозрачная капельная камера; - порт для дополнительных инъекций из латекса; - инъекционная игла размер:21G; - гибкая трубка с регулятором скорости потока; - не пропускающий бактерий воздушный клапан; - стерилизована оксидом этилена, стерильная, однократного применения. | шт. | 1000 |  |  |  |
| 8. | Система для переливания крови: - состоит из прозрачной капельной камеры, с кремальерой фильтра, гибкого шланга-трубки со стандартной длиной 150см, регулятора потока, тонкой латексной соединительной части, адаптера с подкожной иглой; - апирогенна, нетоксична, стерильна, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 30 |  |  |  |
| 9. | Шприц медицинский для шприцевых насосов и дозаторов: - шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл, без иглы, с винтовой насадкой Луер Лок , для подключения к инфузионным магистралям; - цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена; - четкая, контрастная, несмываемая шкала шприца; - стерильный, однократного применения; - срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 150 |  |  |  |
| 10. | Скальпель одноразовый стерильный "Парагон" или эквивалент: - пластиковая ручка с лезвием; - лезвие из нержавеющей стали, размер: № 23; - стерилен, однократного применения в индивидуальной упаковке. | шт. | 50 |  |  |  |
| 11. | Лезвие одноразовое стерильное "Парагон" или эквивалент: - изготовлено из нержавеющей стали; - размер: №23; - стерильно, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 50 |  |  |  |
| 12. | Трубка эндотрахеальная тип "Мерфи" без манжеты: - изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгенконтрасной линией; - атермопластичный материал трубок смягчается при температуре тела; - дистальный конец трубки гладкий, закруглённой формы, имеет окошко "Мерфи"; - стерильно, для однократного применения |  |  |  |  |  |
|  | внутренний диаметр: 2,5мм, внешний диаметр: 3,3мм | шт. | 10 |  |  |  |
|  | внутренний диаметр: 3,0мм, внешний диаметр: 4,0мм | шт. | 20 |  |  |  |
|  | внутренний диаметр: 3,5мм, внешний диаметр: 4,7мм | шт. | 20 |  |  |  |
|  | внутренний диаметр: 4,0мм, внешний диаметр: 5,3мм | шт. | 20 |  |  |  |
| 13. | Наконечник для клизм: - изготовлен из полипропилена и имеет жёсткую форму; - размер: 8,0*160мм; - стерилен, нетоксичен, однократного применения; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 500 |  |  |  |
| 14. | Проводящие магистрали к дозатору шприцевому для внутривенного вливания ДШВ-1 (система-дозатор): - состоит из эластичной прозрачной трубки с двумя типами головок с заглушками; - присоединительный конус типа "Луер"; - диаметр трубки 2,6мм, рабочая длина: 1200мм; - апирогенно, нетоксично, стерильны, однократного применения, в индивидуальной упаковке; - срок годности 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке | шт. | 50 |  |  |  |
| 15. | Зажим для пуповины: - изготовлен из полиамида медицинского назначения; - длина: 53мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 500 |  |  |  |
| 16. | Пинцет пластиковый: - длина: 150мм; - стерильный, однократного применения, в индивидуальной упаковке | шт. | 200 |  |  |  |
| 17. | Зеркало по Куско с винтовым фиксатором: - изготовлено из прочного теплопроводного атравматического прозрачного стирола; - возможность работать одной рукой; - стерильное, однократного применения, в индивидуальной упаковке |  |  |  |  |  |
|  | размер: S | шт. | 50 |  |  |  |
|  | размер: М | шт. | 50 |  |  |  |

Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок

Цена контракта (руб.) _______________________________________________________________.

Цена Товара включает ______________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

Цена Товара не включает____________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

___________________                                                      _____________________________

(должность)                                                                                                                     (подпись, расшифровка подписи)

МП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку расходного медицинского материала для хирургических операций

для МУ «ШЦРБ»

г. Шелехов                                                                                              «__»_________2010г.

Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику расходный медицинский материал для хирургических операций (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, характеристики, количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение к настоящему Контракту).

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта является протокол заседания Комиссии по размещению муниципального заказа от «__» _____________2010 года.

2. Качество товара

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Товара требованиям технических и нормативных документов.

2.2. Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Контракта.

2.3. Одновременно при поставке Товара Поставщик передает копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений на поставленный Товар.

3. Тара и упаковка

3.1. Поставщик обязан доставить Товар в таре и упаковке, способных предотвратить повреждение или порчу Товара при доставке.

3.2. Тара и упаковка Товара являются безвозвратными.

4. Цена контракта, порядок и условия расчетов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________________________________ (_______) рублей ___ копеек и включает в себя все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением контракта и является конечной.

4.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

4.3. Оплата за каждую партию поставленного Товара производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи или акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Порядок и срок поставки товара, приемка товара.

5.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика по адресу: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявке Заказчика. Выполнение разгрузочно-погрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

5.2. Срок поставки Товара – со дня подписания контракта по 31 июля 2010 г.

5.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара или акта устранения недостатков поставленного Товара.

5.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика, который подписывает акт приема-передачи при поставке Товара, соответствующего по количеству, качественным характеристикам требованиям настоящего Контракта.

5.5. Заказчик в течение 3-х дней осматривает Товар, при обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего контракта отказывается от его приемки и незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках или несоответствиях Товара требованиям настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. поставить Товар в полном соответствии с настоящим Контрактом в срок, установленный в пп. 5.1 и 5.2 настоящего контракта;

6.1.2. поставить Товар надлежащего качества;

6.1.3. нести полную ответственность за качество Товара;

6.1.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям нормативных и технических документов при его использовании и несет все расходы по замене Товара с недостатками, выявленного Заказчиком, если недостаток Товара не зависит от его неправильной эксплуатации;

6.1.5. заменить Товар, не соответствующий указанному в контракте по количеству, ассортименту, качественным характеристикам;

6.1.6. одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные документы на русском языке, необходимые для его эксплуатации;

6.1.7. нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. принять от Поставщика Товар надлежащего качества;

6.2.2. своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего контракта;

6.2.3. в случае обнаружения недостатков в Товаре поставить об этом в известность Поставщика.

6.3. Заказчик и Поставщик приобретают  иные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности, если надлежащее исполнение условий контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего Контракта.

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в настоящем Контракте, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Контракту.

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Рассмотрение споров.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений в настоящий Контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.4. Изменения оформляются в форме Соглашений и со дня  подписания их  Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.5.Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, номера факса и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, являются надлежаще исполненными.

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (приложение к настоящему Контракту).

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение

к муниципальному контракту

№ ___ от «____» ______________ 2010г.

Спецификация

| № п/п | Наименование и характеристика товара | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |