ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на выполнение работ по замене и установке сантехнических материалов для образовательных учреждений Шелеховского района

24 ноября 2010г.                                                                                                        г. Шелехов

Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по замене и установке сантехнических материалов для образовательных учреждений Шелеховского района было размещено на официальных сайтах www.gz.gfu.ru;  www.sheladm.ru  16 ноября 2010 г.

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии:

Федорова Е.Ю.- начальник финансового управления.

Члены Комиссии:

Березовская А.А. – начальник бюджетного отдела финансового управления;

Рудых Г.А. - заместитель начальника правового управления – начальник отдела нормативно-правового обеспечения;

Макарова Ю.П. – начальник правового управления;

Бахирев В.П. – начальник административно-хозяйственного отдела;

Астапенко И.Г. – начальник отдела по развитию потребительского рынка;

Чернявская Т.Л. - заместитель начальника Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района – начальник отдела по дошкольному, общему и дополнительному образованию.

Секретарь Комиссии:

Аипова Т.Р. – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Сведения о заказчике:

Заказчик: Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес заказчика: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Невского, 41, тел./факс:(8-395-50) 4-37-66.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Наименование, характеристика выполняемых работ: выполнение работ по замене и установке сантехнических материалов (далее - работы):

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование работ | Объём работ |
| --- | --- | --- |
| МДОУ «Детский сад № 2 «Колосок», Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д.11. |  |  |
| Замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте: |  |  |
| 1 | Демонтаж задвижек диаметром 80 мм | 2 шт. |
| 2 | Установка крана шарового приварного диаметром 80 мм | 2 шт. |
| МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 6, д.27. |  |  |
| Установка балансировочного клапана в индивидуальном тепловом пункте: |  |  |
| 1 | Установка балансировочного клапана «MVSC» диаметром 15 мм (или эквивалент) | 1 шт. |
| МДОУ «Детский сад № 14 «Аленка», Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 7, д. 7. |  |  |
| Установка регулятора температуры в индивидуальном тепловом пункте: |  |  |
| 1 | Разборка трубопровода из водогазоотводных труб на сварке диаметром до 50 мм | 15 м |
| 2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32 мм | 15 м |
| 3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 15 мм | 5 м |
| 4 | Установка балансировочного клапана «MVS-C» диаметром 15 мм (или эквивалент) | 1 шт. |
| 5 | Установка клапана обратного межфланцевого на трубопроводе из стальных труб диаметром 25 мм | 1 шт. |
| 6 | Установка шарового крана диаметром 25 мм | 3 шт. |
|  | Установка шарового крана диаметром 15 мм | 1 шт. |
| 7 | Установка регулятора «ГВС TVM-H» диаметром 25 мм (или эквивалент) | 1 шт. |
| 8 | Установка термометра керосинового в оправе, ножка 56 мм | 1 комплект |
| 9 | Установка манометра избыточного давления МП-100-16 с трехходовым краном | 1 комплект |
| МДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», Иркутская обл., г. Шелехов, 1 микрорайон, д.12. |  |  |
| Замена запорной арматуры в индивидуальном тепловом пункте: |  |  |
| 1 | Демонтаж задвижек диаметром 80 мм | 2 шт. |
| 2 | Установка крана шарового приварного диаметром 80 мм | 2 шт. |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 18, д. 39. |  |  |
| Установка циркуляционного насоса в индивидуальном тепловом пункте: |  |  |
| 1 | Демонтаж элеваторов «NN»: 1-5 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром 100 мм | 3 м |
| 3 | Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 3 м |
| 4 | Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 1 м |
| 5 | Установка фильтра диаметром 100 мм (материалы заказчика) | 1 шт. |
| 6 | Установка балансировочного клапана «MVS-C» диаметром 40 мм (или эквивалент) | 1 шт. |
| 7 | Установка клапана обратного межфланцевого на трубопроводе из стальных труб диаметром 50 мм | 1 шт. |
| 8 | Установка шарового крана муфтового диаметром 15 мм | 2 шт. |
| 9 | Врезка стальных штуцеров в трубопровод диаметром до 50 мм | 2 шт. |
| 10 | Установка насоса центробежного с электродвигателем (циркуляционный насос «UPS» диаметром 65-120 «GRUNDFOSS») (или эквивалент) | 1 шт. |
| 11 | Установка манометра избыточного давления МП-100-16 с трехходовым краном | 3 комплекта |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические провода (кабель силовой «ВВГ» переносной с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки «КГ», с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2) (или эквивалент) | 10 м |
| 13 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48 мм | 10 м |
| 14 | Установка выключателя автоматического 16А | 1 шт. |
| МОУ «Начальная школа – детский сад № 4 «Журавлик», Иркутская обл., г. Шелехов, кв-л 1, д.3. |  |  |
| Установка циркуляционного насоса в индивидуальном тепловом пункте: |  |  |
| 1 | Установка задвижек диаметром 100 мм | 1 шт. |
| 2 | Демонтаж грязевиков | 1 шт. |
| 3 | Демонтаж элеваторов «NN»: 1-5 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах диаметром 80 мм | 3 м |
| 5 | Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 5 м |
| 6 | Прокладка трубопровода отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 1 м |
| 7 | Установка шарового крана диаметром 80 мм | 1 шт. |
| 8 | Установка фильтра диаметром 80 мм | 1 шт. |
|  | Установка фланцев стальных диаметром 80 мм на стальном трубопроводе | 2 комплекта |
| 9 | Установка балансировочного клапана «MVS-C» диаметром 32 мм (или эквивалент) | 1 шт. |
| 10 | Установка клапана обратного межфланцевого на трубопроводе из стальных труб диаметром 65 мм | 2 шт. |
| 11 | Установка шарового крана муфтового диаметром 15 мм | 8 шт. |
| 12 | Врезка стальных штуцеров в трубопровод диаметром до 50 мм | 8 шт. |
| 13 | Установка насоса центробежного с электродвигателем (циркуляционный насос «UPS» диаметром 50-120 «F GRUNDFOSS») (или эквивалент) | 1 шт. |
| 14 | Установка манометра избыточного давления МП-100-16 с трехходовым краном | 2 комплекта |
| 15 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические провода (кабель силовой «ВВГ» переносной с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки «КГ», с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2) (или эквивалент) | 10 м |
| 16 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48 мм | 10 м |
| 17 | Установка выключателя автоматического 16А | 1 шт. |

Работы выполняются иждивением Подрядчика. Материалы, используемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям качества и безопасности.

Требования к Подрядчику: Подрядчик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня выполнения Работ.

Максимальная цена контракта – 191 202,00 (сто девяносто одна тысяча двести два) рубля 00 копеек.

Сроки выполнения Работ: в течение 30 дней со дня подписания контракта.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Работ: должна включать в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи,  стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

Срок и условия оплаты Работ: Заказчик производит оплату работ Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки без замечаний либо актов устранения недостатков всего объема работ, предусмотренного контрактом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По соглашению сторон возможен частичный авансовый платеж до 30 % цены контракта.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

На 18.00 часов 23 ноября 2010г. не было подано ни одной котировочной заявки.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах www.gz.gfu.ru, www.sheladm.ru.

| Заместитель председателя Комиссии |  | Е.Ю. Федорова |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии |  | А.А. Березовская |
|  |  | Г.А. Рудых |
|  |  | Ю.П. Макарова |
|  |  | В.П. Бахирев |

|  |  | И.Г. Астапенко |
| --- | --- | --- |
|  |  | Т.Л. Чернявская |
| Секретарь Комиссии |  | Т.Р. Аипова |