ДОКУМЕНТАЦИЯ

об  открытом аукционе на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов

в зданиях МУ «ШЦРБ»

Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ».

Заказчик: Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес Заказчика: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

## Предмет открытого аукциона: выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ» (далее – работы), согласно Техническому заданию.

## Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2008 год.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36 Тараканова Наталья Иосифовна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: tarakanova@sheladm.ru.

Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru .

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с 8 августа 2008 г. до 12 часов 00 минут 29 августа 2008 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Содержание документации об аукционе.

| 1. Предмет аукциона (обязательные условия к заказу)………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе………………………………...………………………….. | 11 |
| 3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе…… | 12 |
| 4. Требования к Участникам размещения муниципального заказа…………………………….. | 13 |
| 5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе………………………………………... | 13 |
| 6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений документации об аукционе……………………………………………………………………………………………... | 14 |
| 7. Величина понижения начальной цены контракта……………………………………………... | 14 |
| 8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе …………………... | 14 |
| 9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона …………………………………………. | 15 |
| 10. Возможность электронной формы участия в аукционе ……………………………………... | 16 |
| 11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона …………... | 16 |
| 12. Внесение изменений в документацию об аукционе …………………………………………. | 16 |
| ### Приложение 1 к документации об аукционе - форма заявки на участие в аукционе………... | 18 |
| ### Приложение 2 к документации об аукционе – проект муниципального контракта ………… | 31 |

- Предмет аукциона.

Выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ» (далее – работы), согласно Технического задания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ, перечень материалов | Единица измерения | Объём работ, количество материалов | Срок выполнения работ (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оборудования в тепловых пунктах гаража (3 узла), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  | 15 дней |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 12 |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 6 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,3 |  |
| 4. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 3 |  |
| 5. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 3 |  |
| 6. | Гидравлические испытания узла | 100м | 0,12 |  |
| 7. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100м | 0,12 |  |
| 8. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,3 |  |
| 9. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,6 |  |
| 10. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,6 |  |
| 11. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100 шт | 0,03 |  |
| 12. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100 шт | 0,24 |  |
| 13. | Установка вентиля d-15мм | 100 шт | 0,15 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 13,5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 3 |  |
| 3. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 3 |  |
| 4. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 3 |  |
| 5. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 15 |  |
| 6. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 12 |  |
| 7. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3 |  |
| 8. | Кронштейны d-20мм | шт | 18 |  |
| 9. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 12 |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 3 |  |
| 11. | Муфта d-15мм | шт | 3 |  |
| 12. | Отводы стальные d-50мм | шт | 12 |  |
| 13. | Переход 50/20мм | шт | 6 |  |
| 14. | Резьба d-15мм | шт | 3 |  |
| 15. | Резьба d-20мм | шт | 6 |  |
| 16. | Сгон d-20мм | шт | 3 |  |
| 17. | Скотч | шт | 5 |  |
| 18. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 12 |  |
| 19. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 12 |  |
| 20. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 6 |  |
| 21. | Фланцы d-50мм | шт | 12 |  |
| 22. | Проволока сварочная | кг | 4,5 |  |
| 23. | Лен | кг | 0,6 |  |
| 24. | Карбид | кг | 60 |  |
| 25. | Кислород | м3 | 6,5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте скорой помощи (2 узла), г. Шелехов, 5 кв-л, д.15 |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 8 | 10 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 4 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,2 |  |
| 4. | Врезка с установкой клапана обратного d-20мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 2 |  |
| 6. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 2 |  |
| 7. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-20мм | врезка | 2 |  |
| 8. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,4 |  |
| 9. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,06 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Масляная окраска теплового пукнта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,2 |  |
| 12. | Изоляция теплового пункта и труб Изоспаном | м3изоляции | 0,44 |  |
| 13. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 0,4 |  |
| 14. | Демонтаж индивидуального теплового пукта | 100шт | 0,02 |  |
| 15. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,02 |  |
| 16. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,22 |  |
| 17. | Установка крана шарового d-20мм | 100шт | 0,06 |  |
| 18. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,1 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 10 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 8 |  |
| 3. | Клапан обратный d-20мм | шт | 2 |  |
| 4. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 2 |  |
| 5. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 2 |  |
| 6. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 10 |  |
| 7. | Кран шаровый d-20мм | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 8 |  |
| 9. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3,2 |  |
| 10. | Кронштейны d-20мм | шт | 12 |  |
| 11. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 8 |  |
| 12. | Муфта d-20мм | шт | 8 |  |
| 13. | Отводы стальные d-20мм | шт | 10 |  |
| 14. | Отводы стальные d-50мм | шт | 8 |  |
| 15. | Переход 50/20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-20мм | шт | 2 |  |
| 17. | Резьба d-15мм | шт | 10 |  |
| 18. | Резьба d-20мм | шт | 11 |  |
| 19. | Сгон d-20мм | шт | 8 |  |
| 20. | Скотч | шт | 3 |  |
| 21. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 8 |  |
| 22. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 8 |  |
| 23. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 6 |  |
| 24. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 4 |  |
| 25. | Фланцы d-50мм | шт | 8 |  |
| 26. | Проволока сварочная | кг | 6 |  |
| 27. | Лен | кг | 1 |  |
| 28. | Карбид | кг | 56 |  |
| 29. | Кислород | м3 | 9 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте прачечной (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-32мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-32мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-32мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-32мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-32мм | 100шт | 0,03 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-32мм | 100шт | 0,01 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,05 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 1 |  |
| 3. | Контргайка d-32мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-32мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |
| 8. | Кран шаровый d-32мм | шт | 1 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-32мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 4 |  |
| 14. | Муфта d-20мм | шт | 1 |  |
| 15. | Муфта d-32мм | шт | 2 |  |
| 16. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 17. | Отводы стальные d-32мм | шт | 6 |  |
| 18. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 19. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 20. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-32мм | шт | 1 |  |
| 21. | Резьба d-15мм | шт | 9 |  |
| 22. | Резьба d-20мм | шт | 2 |  |
| 23. | Резьба d-32мм | шт | 2 |  |
| 24. | Сгон d-20мм | шт | 1 |  |
| 25. | Сгон d-32мм | шт | 1 |  |
| 26. | Скотч | шт | 2 |  |
| 27. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 28. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 29. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная d-32*2,8мм | м | 4 |  |
| 31. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 32. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 33. | Проволока сварочная | кг | 4 |  |
| 34. | Лен | кг | 0,6 |  |
| 35. | Карбид | кг | 34 |  |
| 36. | Кислород | м3 | 6 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте гинекологического отделения (1 узел), г. Шелехов, 2 кв-л, д. 16 |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте инфекционного отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте детского отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-80мм | врезка | 2 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-80мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Врезка в действующую сеть с установкой расширительного бака d-50мм (гвс) | врезка | 1 |  |
| 4. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 5. | Врезка крана шарового приварного d-40мм | врезка | 2 |  |
| 6. | Врезка с установкой клапана обратного d-40мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка крана балансировочного муфтового d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 10. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 11. | Смена трубопровода отопления d-80мм | 100 м | 0,04 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-40мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,28 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,2 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 | 100шт | 0,07 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка сгона, резьбы d-40мм | 100шт | 0,06 |  |
| 21. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 22. | Установка крана шарового d-15мм | 100шт | 0,05 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 6 |  |
| 2. | Контргайка d-40мм | шт | 2 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 3 |  |
| 4. | Клапан обратный d-40мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-25мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-40мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-80мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 1 |  |
| 15. | Муфта d-40мм | шт | 2 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 3 |  |
| 17. | Отводы стальные d-40мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-80мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 40/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 80/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 7 |  |
| 24. | Резьба d-40мм | шт | 4 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 7 |  |
| 26. | Сгон d-40мм | шт | 2 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 3 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 7 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-80*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-40*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-80мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-80мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 6 |  |
| Ремонт системы отопления в поликлинике № 1 правое крыло 1 этаж (по правой стороне), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Пробивка отверстий в бетонной стене и полу 400мм | 100отв. | 0,32 | 10 дней |
| 2. | Установка радиаторов стальных (1*10 секций, 29*8 секций) | 100квт | 0,366 |  |
| 3. | Установка мойки эмалированной | 10шт | 0,2 |  |
| 4. | Гидравлические испытания труб d-15 и 20мм | 100м | 1,11 |  |
| 5. | Прокладка трубопровода стального d-15мм | 100м | 0,05 |  |
| 6. | Прокладка трубопровода стального d-20мм | 100м | 0,16 |  |
| 7. | Прокладка труб канализации d-50мм | 100м | 0,03 |  |
| 8. | Врезка в действующую сеть канализации d-50мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Врезка в действующую сеть труб водоснабжения d-15мм | врезка | 4 |  |
| 10. | Врезка в действующую сеть труб d-20мм | врезка | 16 |  |
| 11. | Смена труб отопления d-20мм | 100м | 0,83 |  |
| 12. | Демонтаж конвектора №6-2; №10-4; №12-4 | 100экм | 0,29 |  |
| 13. | Демонтаж труб стальных d-57мм | 100м | 0,04 |  |
| 14. | Демонтаж труб стальных d-100мм | 100м | 0,16 |  |
| 15. | Смена пробки радиаторной | 100шт | 1,2 |  |
| 16. | Установка крана шарового d-15мм отопления | 100шт | 0,24 |  |
| 17. | Установка сгона, резьбы d-15мм | 100шт | 0,28 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-20мм | 100шт | 1,33 |  |
| 19. | Смена мойки эмалированной 50*50см | 100шт | 0,02 |  |
| 20. | Тепловые испытания |  | 3% |  |
| 21. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 5,14 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Болт с гайкой М-6 | шт | 8 |  |
| 2. | Выпуск с сифоном (металический) | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-20мм | шт | 46 |  |
| 4. | Кран шаровый муфтовый ГГ, ГБ d-15мм | шт | 28 |  |
| 5. | Кран шаровый муфтовый d-20мм | шт | 16 |  |
| 6. | Кронштейны к радиаторам | шт | 36 |  |
| 7. | Манжета 50/40мм | шт | 1 |  |
| 8. | Манжета 75/50мм | шт | 1 |  |
| 9. | Мойка стальная | шт | 2 |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 46 |  |
| 11. | Ниппель радиаторный | шт | 120 |  |
| 12. | Отвод d-20мм | шт | 30 |  |
| 13. | Отвод d-50мм уг.90 | шт | 3 |  |
| 14. | Паста Унипак | шт | 1 |  |
| 15. | Переход с чк/пл d-50мм | шт | 1 |  |
| 16. | Подводка гибкая к смесителю 60см | шт | 8 |  |
| 17. | Пробка радиаторная | шт | 120 |  |
| 18. | Радиаторы алюминевые 350мм 10 секций | шт | 1 |  |
| 19. | Радиаторы алюминевые 350мм 8 секций | шт | 29 |  |
| 20. | Резьба d-15мм | шт | 28 |  |
| 21. | Резьба d-20мм | шт | 89 |  |
| 22. | Сгон d-20мм | шт | 44 |  |
| 23. | Смеситель рычажный | шт | 4 |  |
| 24. | Тройник d-20мм | шт | 8 |  |
| 25. | Тройник d-50/50/40мм | шт | 2 |  |
| 26. | Труба d-15мм | м | 5 |  |
| 27. | Труба d-20мм | м | 111 |  |
| 28. | Труба 50/500 | шт | 3 |  |
| 29. | Асбест | кг | 6 |  |
| 30. | Лен | кг | 1 |  |
| 31. | Проволока сварочная | кг | 2 |  |
| 32. | Карбид | кг | 26 |  |
| 33. | Кислород | м3 | 6 |  |

Обязательные условия:

1. Начальная (максимальная) цена контракта - 872 000 (восемьсот семьдесят две тысячи)  рублей.

2. Работы должны быть выполнены согласно срокам,  указанным в Техническом задании:

1) Замена оборудования в тепловых пунктах гаража (3 узла), г.Шелехов, Больничный городок, осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня заключения контракта.

2) Замена оборудования в тепловом пункте скорой помощи (2 узла), г.Шелехов, 5 квартал, д.15, осуществляется в течение 10 рабочих дней после выполнения работ на предыдущем объекте.

3) Замена оборудования в тепловом пункте прачечной (1 узел), г.Шелехов, Больничный городок, осуществляется в течение 5 рабочих дней после выполнения работ на предыдущем объекте.

4) Замена оборудования в тепловом пункте гинекологического отделения (1 узел), г.Шелехов, 2 квартал, д.16, осуществляется в течение 5 рабочих дней после выполнения работ на предыдущем объекте.

5) Замена оборудования в тепловом пункте инфекционного отделения (1 узел), г.Шелехов, Больничный городок, осуществляется в течение 5 рабочих дней после выполнения работ на предыдущем объекте.

6) Замена оборудования в тепловом пункте детского отделения (1 узел), г.Шелехов, Больничный городок, осуществляется в течение 5 рабочих дней после выполнения работ на предыдущем объекте.

7) Ремонт системы отопления в поликлинике № 1 правое крыло  1 этаж (по правой стороне), г.Шелехов, Больничный городок, осуществляется в течение 10 рабочих дней после выполнения работ на предыдущем объекте.

При этом  общий срок  выполнения работ не может превышать  55 рабочих дней со дня подписания контракта. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу.

3. Валютой, используемой для формирования цены контракта, а также для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

4. Подрядчик должен выполнить работы лично, без привлечения субподрядчиков.

5. Заказчик производит оплату работ Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки без замечаний либо актов устранения недостатков всего объема работ, предусмотренного контрактом, в отношении всех объектов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По соглашению Сторон возможен частичный авансовый платеж в размере до 30% цены контракта в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.

6. Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные непредвиденные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной.

7. Работы  выполняются иждивением Подрядчика. Материалы, используемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям качества и безопасности.

8. Гарантийный срок результата выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца со дня  подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.  Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

10. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе.

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица, подписаны физическим лицом собственноручно,  в том числе на прошивке, с указанием на обороте последнего листа количества страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в документации об аукционе.

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем позициям.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

- заполненную форму заявки (Приложение 1 к настоящей документации об аукционе);

- полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа,

для юридических лиц:

- копия устава или иного учредительного документа организации, содержащая сведения о полномочиях руководителя,

- копия документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя;

- в случае подписания заявки не руководителем: доверенность, оформленная надлежащим образом и содержащая сведения о полномочиях лица;

- в случае, если сделка, заключение которой является предметом данного аукциона, является для Участника размещения заказа крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью и требует одобрения в соответствии с законодательством – документ, свидетельствующий об одобрении указанной сделки полномочным лицом;

для физических лиц:

- в случае подписания заявки представителем - доверенность, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- иные документы в соответствии с законодательством.

2) сведения о качестве работ, в т.ч. перечень используемых материалов, в случае, если характеристики материалов указаны в техническом задании документации об аукционе. Данные сведения указываются посредством заполнения формы заявки на участие в аукционе.

2.5. Участник размещения заказа заполняет форму заявки на участие в аукционе (Приложение № 1 к документации об аукционе).

Таблица должна быть заполнена по всем пунктам. Категорически запрещается изменение таблицы, удаление, добавление или перенос ячеек, строк, столбцов, а также изменение нумерации.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 9 августа 2008 г. до 12 часов 00 минут 29 августа 2008 года (по местному времени) в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

4. Требования к Участникам размещения заказа

4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются письмом, телеграммой, либо с использованием  факсимильной связи.

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается  в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет – 43 600  рублей.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

  - Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе 29 августа 2008 г.  в 12 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданная ранее заявка таким участником не отозвана, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), в Актовом зале, 11  сентября 2008 г. в 12 часов 00 минут.

- В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

- При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке ведет аудиозапись и протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

### 10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее пятнадцати дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, он признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

11.4.  В случае уклонения участника аукциона который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.5. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

### Приложение  1

к  документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме - для юридического лица), (Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

## 2. Мы согласны выполнить работы, в соответствии с требованиями  документации об аукционе на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ»,  при соблюдении условий, указанных в документации об аукционе.

| Требования, установленные в документации об аукционе, Характеристики материалов |  |  |  |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа, характеристики материалов, в случае, если характеристики указаны в техническом задании |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ, перечень материалов | Единица измерения | Объём работ, количество материалов | Срок выполнения работ | Наименование и характеристика выполняемых работ, перечень материалов | Единица измерения | Объём работ, количество материалов | Срок выполнения работ |
| Замена оборудования в тепловых пунктах гаража (3 узла), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50 мм | врезка | 12 | 15 дней |  |  |  |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50 мм | врезка | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Врезка клапана предохранительного d-15 мм | врезка | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20 мм | врезка | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Гидравлические испытания узла | 100м | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 7. | Смена трубопровода отопления d-50 мм | 100м | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 8. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89 мм | 100м2 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100 шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 12. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20 мм | 100 шт | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 13. | Установка вентиля d-15 мм | 100 шт | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоспан FX 4 мм | м | 13,5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Контргайка d-20 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Клапан предохранительный с манометром d-15 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Кран балансировочный d-20 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Кран шаровый d-15 мм 100/3 | шт | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 7. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Кронштейны d-20мм | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 9. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Муфта d-15мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Отводы стальные d-50мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 13. | Переход 50/20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | Резьба d-15мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Резьба d-20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 16. | Сгон d-20мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Скотч | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 12 |  |  |  |  |  |
| 20. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 21. | Фланцы d-50мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 22. | Проволока сварочная | кг | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Лен | кг | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 24. | Карбид | кг | 60 |  |  |  |  |  |
| 25. | Кислород | м3 | 6,5 |  |  |  |  |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте скорой помощи (2 узла), г. Шелехов, 5 кв-л, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 8 | 10 дней |  |  |  |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Врезка с установкой клапана обратного d-20мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-20мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-20мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 11. | Масляная окраска теплового пукнта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Изоляция теплового пункта и труб Изоспаном | м3изоляции | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 13. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 14. | Демонтаж индивидуального теплового пукта | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 15. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка крана шарового d-20мм | 100шт | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Клапан обратный d-20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровый d-20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Кронштейны d-20мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 11. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Муфта d-20мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 13. | Отводы стальные d-20мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Отводы стальные d-50мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 15. | Переход 50/20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Резьба d-15мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Резьба d-20мм | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| 19. | Сгон d-20мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 20. | Скотч | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 22. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 8 |  |  |  |  |  |
| 23. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 24. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 25. | Фланцы d-50мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 26. | Проволока сварочная | кг | 6 |  |  |  |  |  |
| 27. | Лен | кг | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | Карбид | кг | 56 |  |  |  |  |  |
| 29. | Кислород | м3 | 9 |  |  |  |  |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте прачечной (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |  |  |  |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-32мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-32мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-32мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-32мм | 100 м | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-32мм | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка крана шарового d-32мм | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Контргайка d-32мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Клапан обратный d-32мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Кран шаровый d-32мм | шт |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-32мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 14. | Муфта d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Муфта d-32мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 17. | Отводы стальные d-32мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 18. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 19. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-32мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Резьба d-15мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |
| 22. | Резьба d-20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Резьба d-32мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. | Сгон d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Сгон d-32мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Скотч | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 28. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 29. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 30. | Труба водогазопроводная d-32*2,8мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Проволока сварочная | кг | 4 |  |  |  |  |  |
| 34. | Лен | кг | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 35. | Карбид | кг | 34 |  |  |  |  |  |
| 36. | Кислород | м3 | 6 |  |  |  |  |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте гинекологического отделения (1 узел), г. Шелехов, 2 кв-л, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |  |  |  |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |  |  |  |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |  |  |  |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте инфекционного отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |  |  |  |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |  |  |  |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |  |  |  |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |  |  |  |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |  |  |  |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте детского отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-80мм | врезка | 2 | 5 дней |  |  |  |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-80мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Врезка в действующую сеть с установкой расширительного бака d-50мм (гвс) | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Врезка крана шарового приварного d-40мм | врезка | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Врезка с установкой клапана обратного d-40мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Врезка крана балансировочного муфтового d-25мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Смена трубопровода отопления d-80мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-40мм | 100 м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 | 100шт | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Установка сгона, резьбы d-40мм | 100шт | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 22. | Установка крана шарового d-15мм | 100шт | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Контргайка d-40мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Клапан обратный d-40мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кран баласировочный d-25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-40мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-80мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Муфта d-40мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Отводы стальные d-40мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Отводы стальные d-80мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Переход 40/25мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Переход 80/20мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 24. | Резьба d-40мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 26. | Сгон d-40мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Скотч | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 7 |  |  |  |  |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-80*3мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-40*2,8мм | м | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-80мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Фланцы d-80мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |  |  |  |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |  |  |  |  |
| 38. | Кислород | м3 | 6 |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления в поликлинике № 1 правое крыло 1 этаж (по правой стороне), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  | 10 дней | Работы: |  |  |  |
| 1. | Пробивка отверстий в бетонной стене и полу 400мм | 100отв. | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка радиаторов стальных (1*10 секций, 29*8 секций) | 100квт | 0,366 |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка мойки эмалированной | 10шт |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Гидравлические испытания труб d-15 и 20мм | 100м | 1,11 |  |  |  |  |  |
| 5. | Прокладка трубопровода стального d-15мм | 100м | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6. | Прокладка трубопровода стального d-20мм | 100м | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 7. | Прокладка труб канализации d-50мм | 100м | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 8. | Врезка в действующую сеть канализации d-50мм | врезка | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Врезка в действующую сеть труб водоснабжения d-15мм | врезка | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Врезка в действующую сеть труб d-20мм | врезка | 16 |  |  |  |  |  |
| 11. | Смена труб отопления d-20мм | 100м | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 12. | Демонтаж конвектора №6-2; №10-4; №12-4 | 100экм | 0,29 |  |  |  |  |  |
| 13. | Демонтаж труб стальных d-57мм | 100м | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 14. | Демонтаж труб стальных d-100мм | 100м | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 15. | Смена пробки радиаторной | 100шт | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка крана шарового d-15мм отопления | 100шт | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 17. | Установка сгона, резьбы d-15мм | 100шт | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-20мм | 100шт | 1,33 |  |  |  |  |  |
| 19. | Смена мойки эмалированной 50*50см | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 20. | Тепловые испытания |  | 3% |  |  |  |  |  |
| 21. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 5,14 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Болт с гайкой М-6 | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Выпуск с сифоном (металический) | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Контргайка d-20мм | шт | 46 |  |  |  |  |  |
| 4. | Кран шаровый муфтовый ГГ, ГБ d-15мм | шт | 28 |  |  |  |  |  |
| 5. | Кран шаровый муфтовый d-20мм | шт | 16 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кронштейны к радиаторам | шт | 36 |  |  |  |  |  |
| 7. | Манжета 50/40мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Манжета 75/50мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Мойка стальная | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 46 |  |  |  |  |  |
| 11. | Ниппель радиаторный | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 12. | Отвод d-20мм | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 13. | Отвод d-50мм уг.90 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Паста Унипак | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Переход с чк/пл d-50мм | шт |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Подводка гибкая к смесителю 60см | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 17. | Пробка радиаторная | шт | 120 |  |  |  |  |  |
| 18. | Радиаторы алюминевые 350мм 10 секций | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Радиаторы алюминевые 350мм 8 секций | шт | 29 |  |  |  |  |  |
| 20. | Резьба d-15мм | шт | 28 |  |  |  |  |  |
| 21. | Резьба d-20мм | шт | 89 |  |  |  |  |  |
| 22. | Сгон d-20мм | шт | 44 |  |  |  |  |  |
| 23. | Смеситель рычажный | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 24. | Тройник d-20мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 25. | Тройник d-50/50/40мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Труба d-15мм | м | 5 |  |  |  |  |  |
| 27. | Труба d-20мм | м | 111 |  |  |  |  |  |
| 28. | Труба 50/500 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 29. | Асбест | кг | 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | Лен | кг | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Проволока сварочная | кг | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Карбид | кг | 26 |  |  |  |  |  |
| 33. | Кислород | м3 | 6 |  |  |  |  |  |

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4*. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5*. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с МУ «Шелеховская центральная районная больница» муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов МУ «ШЦРБ» предусмотренных аукционом, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с МУ «Шелеховская центральная районная больница», на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов МУ «ШЦРБ» в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой в срок не позднее 15 дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с МУ «Шелеховская центральная районная больница», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

9. Мы извещены о включении сведений о (наименование участника размещения заказа - для юридического лица, Ф.И.О. участника размещения заказа - для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен __________________________________________________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта контракта и до подписания официального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях  предложенной нами цены.

12. Почтовый адрес(для юридического лица), место жительства (для физического лица) телефон, факс ____________________________________________________________________________________, банковские реквизиты: __________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

1)

2)

3)…..

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Пункты 4*, 5* - заполняются по усмотрению участника размещения заказа.

### Приложение  2

к  документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ»

г. Шелехов 			                                 				_____________ 2008 года

Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице  _________________________________________, действующего на основании  _____________,  с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт тепловых пунктов в зданиях МУ «ШЦРБ», согласно техническому заданию (приложение 1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Объем,  содержание и место выполнения работ (объекты) определяются техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему контракту установлена на основании протокола Комиссии по размещению муниципального заказа от «___» __________ 2008 года и составляет _____________________________________________________________________________________ рублей.

Указанная цена включает в себя все пошлины, налоги и иные обязательные платежи, стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, вознаграждение Подрядчика и иные непредвиденные расходы, связанные с исполнением контракта, т.е. является конечной. Стоимость работ является конечной и остается неизменной на весь период действия контракта.

2.2. Заказчик производит оплату работ Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки без замечаний либо актов устранения недостатков всего объема работ, предусмотренного контрактом, в отношении всех объектов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Заказчик перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере ________% от цены контракта, что составляет ___________ (_________________) рублей, в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ указаны в техническом задании. При этом общий срок выполнения работ не может превышать 55 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.

3.2. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает данную работу в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. Обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением норм и правил, применяемых к работам, являющимся предметом настоящего контракта, в объеме, соответствующем прилагаемому к настоящему контракту техническому заданию, в установленные сроки;

4.1.2. незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.1.3. сдать Заказчику выполненные работы по актам сдачи-приемки выполненных работ (приложение 2 к настоящему контракту) в соответствии с настоящим контрактом;

4.1.4. принять участие в осмотре результатов выполненных работ;

4.1.5. отвечать за качество материала, предоставленного для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4.1.6. вывезти строительный мусор;

4.1.7. безвозмездно устранить недостатки в выполненных работах в 10-дневный срок со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

4.1.8. выполнить работы своими силами и материалами (работы выполняются иждивением Подрядчика).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы;

4.2.2. оплатить выполненные работы после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок, согласно п. 2.2. настоящего контракта, либо с согласия Заказчика досрочно.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. проверять ход и качество выполнения работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.3.2. в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с недостатками, потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.4. Стороны имеют права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством.

5. Приемка выполненных работ

5.1. При завершении работ в отношении каждого объекта Подрядчик обязан информировать Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче-приемке и подготовить проект акта сдачи-приемки по форме согласно приложению 2 к настоящему контракту в 2 экземплярах.

5.2. Заказчик обязан в 3-дневный срок со дня получения от Подрядчика соответствующей информации с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. Приемка выполненных работ подтверждается актом сдачи-приемки (приложение 2 к настоящему контракту), подписанным Сторонами.

5.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, обязан оговорить эти недостатки и сроки их устранения в акте сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Подрядчик обязуется в установленный срок устранить оговоренные недостатки, после чего составляется акт устранения недостатков, который является основанием оплаты работ Подрядчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество результатов выполненных работ и несет за него ответственность в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок результатов выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца со дня  подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. Гарантия качества результатов работы распространяется на все, составляющее результат работы.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Обязательство, предусмотренное п. 7.4 настоящего Контракта, исполняется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного требования об уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы не исполненных обязательств.

7.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Истечение срока действия Контракта, а также его досрочное расторжение не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее исполнение.

9. Прочие условия

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии (рекламации) одной из Сторон.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Внесение изменений в настоящий Контракт допускается в соответствии с законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.6. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту и являются его неотъемлемой частью.

9.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, номера факса и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, являются надлежаще исполненными.

9.8. Настоящий контракт составлен на ______ листах в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.9. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются приложения к нему:

Приложение 1 – Техническое задание;

Приложение 2 – Акт сдачи-приемки выполненных работ.

10. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подрядчик: ___________________________ МП |

Приложение 1

к муниципальному контракту

«___»  ___________2008 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ, перечень материалов | Единица измерения | Объём работ, количество материалов | Срок выполнения работ (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оборудования в тепловых пунктах гаража (3 узла), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  | 15 дней |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 12 |  |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 6 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,3 |  |
| 4. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 3 |  |
| 5. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 3 |  |
| 6. | Гидравлические испытания узла | 100м | 0,12 |  |
| 7. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100м | 0,12 |  |
| 8. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,3 |  |
| 9. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,6 |  |
| 10. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,6 |  |
| 11. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100 шт | 0,03 |  |
| 12. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100 шт | 0,24 |  |
| 13. | Установка вентиля d-15мм | 100 шт | 0,15 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 13,5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 3 |  |
| 3. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 3 |  |
| 4. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 3 |  |
| 5. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 15 |  |
| 6. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 12 |  |
| 7. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3 |  |
| 8. | Кронштейны d-20мм | шт | 18 |  |
| 9. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 12 |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 3 |  |
| 11. | Муфта d-15мм | шт | 3 |  |
| 12. | Отводы стальные d-50мм | шт | 12 |  |
| 13. | Переход 50/20мм | шт | 6 |  |
| 14. | Резьба d-15мм | шт | 3 |  |
| 15. | Резьба d-20мм | шт | 6 |  |
| 16. | Сгон d-20мм | шт | 3 |  |
| 17. | Скотч | шт | 5 |  |
| 18. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 12 |  |
| 19. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 12 |  |
| 20. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 6 |  |
| 21. | Фланцы d-50мм | шт | 12 |  |
| 22. | Проволока сварочная | кг | 4,5 |  |
| 23. | Лен | кг | 0,6 |  |
| 24. | Карбид | кг | 60 |  |
| 25. | Кислород | м3 | 6,5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте скорой помощи (2 узла), г. Шелехов, 5 кв-л, д.15 |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 8 | 10 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 4 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,2 |  |
| 4. | Врезка с установкой клапана обратного d-20мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 2 |  |
| 6. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 2 |  |
| 7. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-20мм | врезка | 2 |  |
| 8. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,4 |  |
| 9. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,06 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Масляная окраска теплового пукнта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,2 |  |
| 12. | Изоляция теплового пункта и труб Изоспаном | м3изоляции | 0,44 |  |
| 13. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 0,4 |  |
| 14. | Демонтаж индивидуального теплового пукта | 100шт | 0,02 |  |
| 15. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,02 |  |
| 16. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,22 |  |
| 17. | Установка крана шарового d-20мм | 100шт | 0,06 |  |
| 18. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,1 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 10 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 8 |  |
| 3. | Клапан обратный d-20мм | шт | 2 |  |
| 4. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 2 |  |
| 5. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 2 |  |
| 6. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 10 |  |
| 7. | Кран шаровый d-20мм | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 8 |  |
| 9. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 3,2 |  |
| 10. | Кронштейны d-20мм | шт | 12 |  |
| 11. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара. | шт | 8 |  |
| 12. | Муфта d-20мм | шт | 8 |  |
| 13. | Отводы стальные d-20мм | шт | 10 |  |
| 14. | Отводы стальные d-50мм | шт | 8 |  |
| 15. | Переход 50/20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-20мм | шт | 2 |  |
| 17. | Резьба d-15мм | шт | 10 |  |
| 18. | Резьба d-20мм | шт | 11 |  |
| 19. | Сгон d-20мм | шт | 8 |  |
| 20. | Скотч | шт | 3 |  |
| 21. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 8 |  |
| 22. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 8 |  |
| 23. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 6 |  |
| 24. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 4 |  |
| 25. | Фланцы d-50мм | шт | 8 |  |
| 26. | Проволока сварочная | кг | 6 |  |
| 27. | Лен | кг | 1 |  |
| 28. | Карбид | кг | 56 |  |
| 29. | Кислород | м3 | 9 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте прачечной (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-32мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-32мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-32мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-32мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-32мм | 100шт | 0,03 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-32мм | 100шт | 0,01 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,05 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 1 |  |
| 3. | Контргайка d-32мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-32мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |
| 8. | Кран шаровый d-32мм | шт | 1 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-32мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 4 |  |
| 14. | Муфта d-20мм | шт | 1 |  |
| 15. | Муфта d-32мм | шт | 2 |  |
| 16. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 17. | Отводы стальные d-32мм | шт | 6 |  |
| 18. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 19. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 20. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-32мм | шт | 1 |  |
| 21. | Резьба d-15мм | шт | 9 |  |
| 22. | Резьба d-20мм | шт | 2 |  |
| 23. | Резьба d-32мм | шт | 2 |  |
| 24. | Сгон d-20мм | шт | 1 |  |
| 25. | Сгон d-32мм | шт | 1 |  |
| 26. | Скотч | шт | 2 |  |
| 27. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 28. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 29. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная d-32*2,8мм | м | 4 |  |
| 31. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 32. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 33. | Проволока сварочная | кг | 4 |  |
| 34. | Лен | кг | 0,6 |  |
| 35. | Карбид | кг | 34 |  |
| 36. | Кислород | м3 | 6 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте гинекологического отделения (1 узел), г. Шелехов, 2 кв-л, д. 16 |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приворной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте инфекционного отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-50мм | врезка | 4 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-50мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 4. | Врезка крана шарового приварного d-25мм | врезка | 2 |  |
| 5. | Врезка с установкой клапана обратного d-25мм | врезка | 1 |  |
| 6. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка крана балансировочного муфтового d-20мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 10. | Смена трубопровода отопления d-50мм | 100 м | 0,04 |  |
| 11. | Смена труб горячего водоснабжения d-25мм | 100 м | 0,03 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-20мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,22 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 и 20мм | 100шт | 0,12 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 21. | Установка вентиля d-15мм | 100шт | 0,06 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 5 |  |
| 2. | Контргайка d-20мм | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 4 |  |
| 4. | Клапан обратный d-25мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-20мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 6 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-25мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-50мм (или эквивалент) | шт | 4 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 2 |  |
| 15. | Муфта d-20мм | шт | 4 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 4 |  |
| 17. | Отводы стальные d-20мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-25мм | шт | 6 |  |
| 19. | Отводы стальные d-50мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 20/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 50/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 12 |  |
| 24. | Резьба d-20мм | шт | 5 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 6 |  |
| 26. | Сгон d-20мм | шт | 4 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 2 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 6 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-57*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-20*2,8мм | м | 3 |  |
| 32. | Труба водогазопроводная d-25*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-50мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-50мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 5 |  |
| Замена оборудования в тепловом пункте детского отделения (1 узел), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
| 1. | Врезка в действующую сеть с приваркой крана шарового d-80мм | врезка | 2 | 5 дней |
| 2. | Врезка в действующую сеть с установкой фильтра d-80мм | врезка | 2 |  |
| 3. | Врезка в действующую сеть с установкой расширительного бака d-50мм (гвс) | врезка | 1 |  |
| 4. | Установка элеватора | 10 шт | 0,1 |  |
| 5. | Врезка крана шарового приварного d-40мм | врезка | 2 |  |
| 6. | Врезка с установкой клапана обратного d-40мм | врезка | 1 |  |
| 7. | Врезка клапана предохранительного d-15мм | врезка | 1 |  |
| 8. | Врезка крана балансировочного муфтового d-25мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Врезка труб в действующую сеть с установкой регулятора температуры горячего водоснабжения d-25мм | врезка | 1 |  |
| 10. | Гидравлические испытания узла | 100 м | 0,2 |  |
| 11. | Смена трубопровода отопления d-80мм | 100 м | 0,04 |  |
| 12. | Смена труб горячего водоснабжения d-40мм | 100 м | 0,04 |  |
| 13. | Масляная окраска теплового пункта и труб до d-89мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 14. | Изоляция теплового пункта и труб изоспаном | м3изоляции | 0,28 |  |
| 15. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 3,2 |  |
| 16. | Демонтаж индивидуального теплового пункта | 100шт | 0,01 |  |
| 17. | Демонтаж элеватора №1,2 | 100шт | 0,01 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-15 | 100шт | 0,07 |  |
| 19. | Установка сгона, резьбы d-25мм | 100шт | 0,1 |  |
| 20. | Установка сгона, резьбы d-40мм | 100шт | 0,06 |  |
| 21. | Установка крана шарового d-25мм | 100шт | 0,03 |  |
| 22. | Установка крана шарового d-15мм | 100шт | 0,05 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Изоспан-FX 4мм | м | 6 |  |
| 2. | Контргайка d-40мм | шт | 2 |  |
| 3. | Контргайка d-25мм | шт | 3 |  |
| 4. | Клапан обратный d-40мм | шт | 1 |  |
| 5. | Клапан предохранительный с манометром d-15мм | шт | 1 |  |
| 6. | Кран баласировочный d-25мм | шт | 1 |  |
| 7. | Кран шаровый d-15мм 100/3 | шт | 5 |  |
| 8. | Кран шаровый d-25мм | шт | 3 |  |
| 9. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-40мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 10. | Кран шаровый приварной "BALLOMAX" d-80мм (или эквивалент) | шт | 2 |  |
| 11. | Краска Сурик (краска для окраски металлических поверхностей, состав: свинцовый сурик) | кг | 1,6 |  |
| 12. | Кронштейны d-20мм | шт | 6 |  |
| 13. | Манометры, предназначены для избыточного и вакуумнометрического давления жидкости, газа и пара | шт | 5 |  |
| 14. | Муфта d-15мм | шт | 1 |  |
| 15. | Муфта d-40мм | шт | 2 |  |
| 16. | Муфта d-25мм | шт | 3 |  |
| 17. | Отводы стальные d-40мм | шт | 5 |  |
| 18. | Отводы стальные d-80мм | шт | 4 |  |
| 20. | Переход 40/25мм | шт | 3 |  |
| 21. | Переход 80/20мм | шт | 2 |  |
| 22. | Регулятор температуры горячего водоснабжения d-25мм | шт | 1 |  |
| 23. | Резьба d-15мм | шт | 7 |  |
| 24. | Резьба d-40мм | шт | 4 |  |
| 25. | Резьба d-25мм | шт | 7 |  |
| 26. | Сгон d-40мм | шт | 2 |  |
| 27. | Сгон d-25мм | шт | 4 |  |
| 28. | Скотч | шт | 3 |  |
| 29. | Термометры, предназначены для измерения температуры от –500С до +4000С в технических установках | шт | 7 |  |
| 30. | Труба водогазопроводная ГОСТ -3262-75 d-80*3мм | м | 4 |  |
| 31. | Труба водогазопроводная d-40*2,8мм | м | 4 |  |
| 33. | Фильтр фланцевый d-80мм | шт | 2 |  |
| 34. | Фланцы d-80мм | шт | 4 |  |
| 35. | Проволока сварочная | кг | 3 |  |
| 36. | Лен | кг | 0,5 |  |
| 37. | Карбид | кг | 32 |  |
| 38. | Кислород | м3 | 6 |  |
| Ремонт системы отопления в поликлинике № 1 правое крыло 1 этаж (по правой стороне), г. Шелехов, Больничный городок |  |  |  |  |
|  | Работы: |  |  |  |
| 1. | Пробивка отверстий в бетонной стене и полу 400мм | 100отв. | 0,32 | 10 дней |
| 2. | Установка радиаторов стальных (1*10 секций, 29*8 секций) | 100квт | 0,366 |  |
| 3. | Установка мойки эмалированной | 10шт | 0,2 |  |
| 4. | Гидравлические испытания труб d-15 и 20мм | 100м | 1,11 |  |
| 5. | Прокладка трубопровода стального d-15мм | 100м | 0,05 |  |
| 6. | Прокладка трубопровода стального d-20мм | 100м | 0,16 |  |
| 7. | Прокладка труб канализации d-50мм | 100м | 0,03 |  |
| 8. | Врезка в действующую сеть канализации d-50мм | врезка | 1 |  |
| 9. | Врезка в действующую сеть труб водоснабжения d-15мм | врезка | 4 |  |
| 10. | Врезка в действующую сеть труб d-20мм | врезка | 16 |  |
| 11. | Смена труб отопления d-20мм | 100м | 0,83 |  |
| 12. | Демонтаж конвектора №6-2; №10-4; №12-4 | 100экм | 0,29 |  |
| 13. | Демонтаж труб стальных d-57мм | 100м |  |  |
| 14. | Демонтаж труб стальных d-100мм | 100м | 0,16 |  |
| 15. | Смена пробки радиаторной | 100шт | 1,2 |  |
| 16. | Установка крана шарового d-15мм отопления | 100шт | 0,24 |  |
| 17. | Установка сгона, резьбы d-15мм | 100шт | 0,28 |  |
| 18. | Установка сгона, резьбы d-20мм | 100шт | 1,33 |  |
| 19. | Смена мойки эмалированной 50*50см | 100шт | 0,02 |  |
| 20. | Тепловые испытания |  | 3% |  |
| 21. | Слив и наполнение водой системы отопления | 1000м3зд | 5,14 |  |
|  | Материалы: |  |  |  |
| 1. | Болт с гайкой М-6 | шт | 8 |  |
| 2. | Выпуск с сифоном (металический) | шт | 4 |  |
| 3. | Контргайка d-20мм | шт | 46 |  |
| 4. | Кран шаровый муфтовый ГГ, ГБ d-15мм | шт | 28 |  |
| 5. | Кран шаровый муфтовый d-20мм | шт | 16 |  |
| 6. | Кронштейны к радиаторам | шт | 36 |  |
| 7. | Манжета 50/40мм | шт | 1 |  |
| 8. | Манжета 75/50мм | шт | 1 |  |
| 9. | Мойка стальная | шт | 2 |  |
| 10. | Муфта d-20мм | шт | 46 |  |
| 11. | Ниппель радиаторный | шт | 120 |  |
| 12. | Отвод d-20мм | шт | 30 |  |
| 13. | Отвод d-50мм уг.90 | шт | 3 |  |
| 14. | Паста Унипак | шт | 1 |  |
| 15. | Переход с чк/пл d-50мм | шт | 1 |  |
| 16. | Подводка гибкая к смесителю 60см | шт | 8 |  |
| 17. | Пробка радиаторная | шт | 120 |  |
| 18. | Радиаторы алюминевые 350мм 10 секций | шт | 1 |  |
| 19. | Радиаторы алюминевые 350мм 8 секций | шт | 29 |  |
| 20. | Резьба d-15мм | шт | 28 |  |
| 21. | Резьба d-20мм | шт | 89 |  |
| 22. | Сгон d-20мм | шт | 44 |  |
| 23. | Смеситель рычажный | шт | 4 |  |
| 24. | Тройник d-20мм | шт | 8 |  |
| 25. | Тройник d-50/50/40мм | шт | 2 |  |
| 26. | Труба d-15мм | м | 5 |  |
| 27. | Труба d-20мм | м | 111 |  |
| 28. | Труба 50/500 | шт | 3 |  |
| 29. | Асбест | кг | 6 |  |
| 30. | Лен | кг | 1 |  |
| 31. | Проволока сварочная | кг | 2 |  |
| 32. | Карбид | кг | 26 |  |
| 33. | Кислород | м3 | 6 |  |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подрядчик: ___________________________ МП |

Приложение 2

к муниципальному контракту

«___»  ___________2008 г.

Акт

сдачи-приемки выполненных работ

№ ________ от «_____» ______________ 2008г.

г. Шелехов

Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице  _________________________________________, действующего на основании  _____________,  с  другой  стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1.  В соответствии с муниципальным контрактом от ____________________ № ________ на выполнение работ по ремонту тепловых пунктов  в зданиях МУ «ШЦРБ», по настоящему акту Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы согласно Техническому заданию:

| № п/п | Наименование и характеристика выполняемых работ, перечень материалов | Единица измерения | Объём работ, количество материалов | Срок выполнения работ (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование, местонахождение объекта |  |  |  |  |

2. Фактический объем работ соответствует (не соответствует) требованиям муниципального контракта:

__________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные работы согласно муниципальному контракту должны  быть выполнены «______» _____________ 2008 года, фактически выполнены «_______» _________________ 2008 года.

4. Недостатки  работ (выявлены, не выявлены)

_______________________________________________________________________________________

(перечислить выявленные недостатки при их наличии и сроки их устранения).

5. Результат выполнения работ по муниципальному контракту сдан: ответственным работником Подрядчика _________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

6. Результат выполнения работ по муниципальному контракту принят ответственным работником Заказчика __________________________________________________________________________

7. После подписания настоящего акта и отсутствия претензии со стороны Заказчика работы по муниципальному контракту в отношении объекта ________________________________________________ считаются выполненными.

Подписи сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подрядчик: ___________________________ МП |