ДОКУМЕНТАЦИЯ

об  открытом аукционе на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации

и оповещения при пожаре в зданиях  МУ «ШЦРБ» в 2008 году

Форма торгов: открытый аукцион на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» в 2008 году.

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

## Предмет открытого аукциона: работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» в 2008 году.

## Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2008 год.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36 Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: tarakanova@sheladm.ru.

Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru .

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 с 17 октября 2008 г. до 11 часов 00 минут 7 ноября 2008 года в рабочие дни: : понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Содержание документации об аукционе.

| 1. Предмет аукциона (обязательные условия к заказу)………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе………………………………...………………………….. | 3 |
| 3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе…… | 4 |
| 4. Требования к Участникам размещения муниципального заказа…………………………….. | 5 |
| 5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе………………………………………... | 5 |
| 6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений документации об аукционе……………………………………………………………………………………………... | 6 |
| 7. Величина понижения начальной цены контракта……………………………………………... | 6 |
| 8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе …………………... | 6 |
| 9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона …………………………………………. | 7 |
| 10. Возможность электронной формы участия в аукционе ……………………………………... | 8 |
| 11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона …………... | 8 |
| 12. Внесение изменений в документацию об аукционе …………………………………………. | 8 |
| ### Приложение 1 к документации об аукционе - форма заявки на участие в аукционе………... | 10 |
| ### Приложение 2 к документации об аукционе – проект муниципального контракта ………… | 13 |

- Предмет аукциона.

Выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» (далее – работы) в 2008 году:

В целях выполнения работ, являющихся предметом настоящего аукциона, Исполнитель обязуется:

1) обеспечить в установленном порядке разработку проектной документации;

2) приобрести оборудование, указанное в спецификации (далее - оборудование);

3) произвести работы по монтажу оборудования.

Спецификация

ЛОТ № 1

| № | Наименование и техническая Характеристика оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационар 1 этаж и подвал |  |  |  |
| 1. | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | м | 260 |
| 2. | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 260 |
| 3. | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 200 |
| 4. | Извещатель автоматический пожарный дымовой ИПД 3.1М | шт | 64 |
| 5. | Колонки акустические «Орфей» (эквивалент) | шт | 4 |
| 6. | Пульт управления С-2000 | шт | 1 |
| Максимальная (начальная) цена лота №1 - 186 917 руб. |  |  |  |

ЛОТ № 2

| Родильное отделение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | м | 800 |
| 2. | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 300 |
| 3. | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 800 |
| 4. | Извещатель автоматический пожарный дымовой ИПД 3.1М | шт | 140 |
| 5. | Колонки акустические «Орфей» (эквивалент) | шт | 8 |
| 6. | Пульт контроля и управления С-2000 | шт | 1 |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР – 3СУ | шт | 9 |
| 8. | Световые настенные указатели «ВЫХОД» | шт | 9 |
| 9. | Модуль акустический «Орфей» (эквивалент) | шт | 1 |
| 10. | Прибор приемо-контрольный «Сигнал – 20П» | шт | 1 |
| Максимальная (начальная) цена лота №2 - 307 001 руб. |  |  |  |

ЛОТ № 3

| Детское отделение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | м | 500 |
| 2. | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 220 |
| 3. | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 500 |
| 4. | Извещатель автоматический пожарный дымовой ИПД 3.1М | шт | 110 |
| 5. | Колонки акустические «Орфей» (эквивалент) | шт | 4 |
| 6. | Пульт контроля и управления С-2000 | шт | 1 |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР – 3СУ | шт | 5 |
| 8. | Световые настенные указатели «ВЫХОД» | шт | 5 |
| 9. | Модуль акустический «Орфей» (эквивалент) | шт | 1 |
| 10. | Прибор приемо-контрольный «Сигнал – 20П» | шт | 1 |
| Максимальная (начальная) цена лота №3 - 212 318 руб. |  |  |  |

- Исполнитель обязуется выполнить работы с соблюдением нормативных документов по пожарной безопасности.

Приборы контроля и управления пожарной сигнализации необходимо размещать в месте круглосуточного пребывания людей.

Обязательные условия:

1. Начальная (максимальная) цена контракта:

По лоту № 1 - 186 917 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать) руб. 00 коп.

По лоту № 2 – 307 001 (триста семь тысяч один) руб. 00 коп.

По лоту № 3 – 212 318 (двести двенадцать тысяч триста восемнадцать) руб. 00 коп.

2.    Срок выполнения работ – в течение 60 дней со дня подписания контракта.

3. Место выполнения работ

по лоту №1: г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок, стационар 1 этаж и подвал

по лоту №2: г. Шелехов, 7 кв-л, д. 24 - родильное отделение

по лоту №3: г. Шелехов, ул. Ленина 24, Больничный городок - детское отделение.

4. Валютой, используемой для формирования цены контракта, а также для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

5. Условия и срок оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней со дня подписания Сторонами актов приемки-сдачи выполненных работ.

6. Цена контракта должна включать НДС, все пошлины, налоги, сборы, оплату услуг Исполнителя по разработке проектной документации, стоимость оборудования средств пожарной сигнализации и оповещения, приобретаемого Исполнителем для передачи в муниципальную собственность Шелеховского района, а также оплату выполненных Исполнителем работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной.

7. Гарантийный срок на оборудование определяется в соответствии со сроками производителей оборудования. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев.

8. За нарушение сроков исполнения обязательств,  Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

9. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе, в отношении каждого лота.

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица, подписаны физическим лицом собственноручно,  в том числе на прошивке, с указанием на обороте последнего листа количества страниц. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в документации об аукционе.

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

- заполненную форму заявки (Приложение 1 к настоящей документации об аукционе);

- полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа,

для юридических лиц:

- копия устава или иного учредительного документа организации, содержащая сведения о полномочиях руководителя,

- копия документа, подтверждающего назначение лица на должность руководителя, в соответствии с учредительными документами организации;

- в случае подписания заявки не руководителем: доверенность, оформленная надлежащим образом и содержащая сведения о полномочиях лица;

- в случае, если сделка, заключение которой является предметом данного аукциона, является для Участника размещения заказа крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью и требует одобрения в соответствии с законодательством – документ, свидетельствующий об одобрении указанной сделки полномочным лицом;

для физических лиц:

- в случае подписания заявки представителем - доверенность, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- иные документы в соответствии с законодательством.

- копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (копию лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);

- заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных и технических характеристик, используемого для выполнения работ оборудования.

2) сведения о качестве работ.

2.5. Участник размещения заказа заполняет форму заявки на участие в аукционе (Приложение № 1 к документации об аукционе).

Таблица должна быть заполнена по всем пунктам. Категорически запрещается изменение таблицы, удаление, добавление или перенос ячеек, строк, столбцов, а также изменение нумерации.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 17 октября 2008 г. до 11 часов 00 минут 7 ноября 2008 года в рабочие дни: : понедельник - четверг с 9-00 до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке установленном статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

4. Требования к Участникам размещения заказа

4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта (лота), превышающей начальную (максимальную) цену контракта (лота).

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются письмом, телеграммой, либо с использованием  факсимильной связи.

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается  в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота) и составляет :

Лот № 1  - 9 345,85 руб.;

Лот №2  - 15 350,05 руб.;

Лот №3  - 10 615,9 руб.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта (лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (лота), аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).

  - Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе 7 ноября 2008 г.  в 11 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданная ранее заявка таким участником не отозвана, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся, в отношении только тех лотов, в отношении только тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), а Актовом зале, 20 ноября 2008 г. в 11 часов 00 минут.

- В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта (лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (лота), аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лотов), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта (лота);

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт (лота) по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта (лота), сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион считается оконченным. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта (лота), номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта (лота).

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (лота).

- При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке ведет аудиозапись и протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта (лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта (лота), предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта (лота), предусматривающих более низкую цену контракта (лота), чем начальная (максимальная) цена контракта (лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта (лота), которое предусматривало бы более низкую цену контракта (лота), аукцион признается несостоявшимся.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

### 10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее пятнадцати дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, он признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

11.4.  В случае уклонения участника аукциона который сделал предпоследнее предложение по цене контракта (лота) , от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.5. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта (лота), по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

### Приложение  1

к  документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» в 2008 году

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме - для юридического лица), (Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

## Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» в 2008 году:

В целях выполнения работ, являющихся предметом настоящего аукциона, Мы обязуется:

1) обеспечить в установленном порядке разработку проектной документации;

2) приобрести оборудование, указанное в спецификации (далее - оборудование);

3) произвести работы по монтажу оборудования.

Спецификация оборудования приобретаемого для выполнения работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» в 2008 году

| Требования, установленные в документации об аукционе, наименование и техническая характеристика оборудования |  |  |  |  | Условия, предлагаемые участником размещения заказа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1. Стационар 1 этаж и подвал |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и техническая характеристика оборудования | Единица измерения | Количество | Наименование и техническая характеристика оборудования |  | Единица измерения | Количество |
| 1. | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | м | 260 |  |  |  |  |
| 2. | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 260 |  |  |  |  |
| 3. | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Извещатель автоматический пожарный дымовой ИПД 3.1М | шт | 64 |  |  |  |  |
| 5. | Колонки акустические «Орфей» (эквивалент) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Пульт управления С-2000 | шт | 1 |  |  |  |  |
| Лот № 2. Родильное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | м | 800 |  |  |  |  |
| 2. | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 300 |  |  |  |  |
| 3. | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 800 |  |  |  |  |
| 4. | Извещатель автоматический пожарный дымовой ИПД 3.1М | шт | 140 |  |  |  |  |
| 5. | Колонки акустические «Орфей» (эквивалент) | шт | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Пульт контроля и управления С-2000 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР – 3СУ | шт | 9 |  |  |  |  |
| 8. | Световые настенные указатели «ВЫХОД» | шт | 9 |  |  |  |  |
| 9. | Модуль акустический «Орфей» (эквивалент) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Прибор приемо-контрольный «Сигнал – 20П» | шт | 1 |  |  |  |  |
| Лот № 3. Детское отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Короб пластмассовый шириной до 40 мм | м | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Провод ШВВП 2*0,75 | м | 220 |  |  |  |  |
| 3. | Провод КСПВ 2*0,5 | м | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Извещатель автоматический пожарный дымовой ИПД 3.1М | шт | 110 |  |  |  |  |
| 5. | Колонки акустические «Орфей» (эквивалент) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Пульт контроля и управления С-2000 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Извещатель пожарный ручной ИПР – 3СУ | шт | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Световые настенные указатели «ВЫХОД» | шт | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Модуль акустический «Орфей» (эквивалент) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Прибор приемо-контрольный «Сигнал – 20П» | шт | 1 |  |  |  |  |

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4*. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5*. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с МУ «ШЦРБ»  муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре, предусмотренных аукционом, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с МУ «ШЦРБ», на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой в срок не позднее 15 дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с МУ «ШЦРБ», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

9. Мы извещены о включении сведений о (наименование участника размещения заказа - для юридического лица, Ф.И.О. участника размещения заказа - для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ____________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта контракта и до подписания официального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях  предложенной нами цены.

12. Почтовый адрес(для юридического лица), место жительства (для физического лица) телефон, факс ____________________________________________________________________________________, банковские реквизиты: __________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

1)

2)

3)…..

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Пункты 4*, 5* - заполняются по усмотрению участника размещения заказа.

### Приложение  2

к  документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» в 2008 году по лоту №____

г. Шелехов 			                                 				_____________ 200_ года

Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре в зданиях МУ «ШЦРБ» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их.

В целях выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязуется:

1) обеспечить в установленном порядке разработку проектной документации;

2) приобрести оборудование, указанное в приложении №1 к настоящему Контракту, которое передается в муниципальную собственность Шелеховского района (далее – оборудование);

3) произвести работы по монтажу оборудования.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта должны быть выполнены в помещении здания МУ «ШЦРБ» (далее – объект), установленном в приложении № 1 к настоящему контракту.

1.3. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в течение 60 дней со дня подписания контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Стоимость выполненных работ по настоящему Контракту установлена на основании протокола Комиссии по размещению муниципального заказа от «___» __________ 2008 года и составляет ____________________________________________________________________ рублей.

2.2. Цена контракта должна включать НДС, все пошлины, налоги, сборы, оплату услуг Исполнителя по разработке проектной документации, стоимость оборудования средств пожарной сигнализации и оповещения, приобретаемого Исполнителем для передачи в муниципальную собственность Шелеховского района, а также оплату выполненных Исполнителем работ по монтажу средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре и иные расходы, связанные с исполнением контракта, то есть являться конечной.

2.3. Оплата за выполненные работы осуществляется на основании выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней со дня подписания Сторонами актов приемки-сдачи всего объема выполненных работ.

3. Обязательства Сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы надлежащего качества с соблюдением норм и правил, применяемых к работам, выполняемым в соответствии с настоящим Контрактом, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.2. Обеспечить разработку проектной документации, необходимой для монтажа средств пожарной сигнализации и оповещения при пожаре на объектах, указанных в приложении №1 к  настоящему Контракту, в соответствии с требованиями нормативных документов, согласовать разработанную проектную документацию с Заказчиком, а также с компетентными органами.

Разработка проектной документации производится Исполнителем до выполнения работ по приобретению и монтажу оборудования.

3.1.3. Приобрести оборудование, указанное в приложении 1 к настоящему Контракту, в целях передачи его в муниципальную собственность Шелеховского района.

3.1.4. Произвести монтаж оборудования на объектах, указанных в приложении № 1 к настоящему Контракту, в соответствии с проектной документацией.

3.1.5. Сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Контракта в сроки, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Контракта.

3.1.7. Провести приемо-сдаточные испытания смонтированного оборудования, незамедлительно, своими силами и за собственный счет устранить обнаруженные при приемке  недостатки в его работе.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю документы, необходимые для разработки проектной документации.

3.2.2. Обеспечить готовность объектов, указанных  в приложении №1 к  настоящему Контракту, для проведения работ по монтажу оборудования.

3.2.3. Обеспечить допуск сотрудников Исполнителя на объекты, указанные в приложении №1 к  настоящему Контракту, для проведения работ, связанных с исполнением настоящего Контракта.

3.2.4. Принять результаты работ в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.

3.2.5. Проинформировать Исполнителя о мотивированном отказе от приёмки результатов выполненных работ в случае выявления недостатков.

3.2.6. Оплатить Исполнителю выполненную работу в порядке, размере и сроки, установленные разделом 2 настоящего Контракта.

3.3. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать эксплуатации смонтированного оборудования на основе подготовленной Исполнителем проектной документации.

- Порядок сдачи-приемки результатов выполненных работ

4.1. При завершении работ по настоящему Контракту Исполнитель в трехдневный срок извещает об этом Заказчика и направляет Заказчику проект акта приемки-сдачи работ и проектную документацию.

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения Заказчика об окончании работ обязан:

образовать комиссию по приемке смонтированного оборудования с участием представителей Исполнителя и уполномоченных органов;

представить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи выполненных работ  или мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков, подлежащих устранению, сроков их устранения, в соответствии с которым Исполнитель обязан произвести работы по устранению выявленных недостатков.

4.4. Днем выполнения Исполнителем в полном объеме работ по настоящему Контракту считается день подписания Сторонами актов приемки-сдачи выполненных работ объекта. Данный Акт приемки-сдачи выполненных работ является основанием для оплаты работ Исполнителя.

5. Гарантия качества результата выполненных работ

5.1. Исполнитель гарантирует качество результата выполненных работ в течение гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок на оборудование определяется в соответствии со сроками производителей оборудования. Гарантийный срок результата выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца, со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

5.3. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки выполненных работ устраняются Исполнителем за свой счёт своими силами в срок, не превышающий 10 дней.

6. Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. Стороны не несут ответственности, если надлежащее исполнение условий Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Контракта.

6.4. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Контракта, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Контракту.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

6.7. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Рассмотрение споров.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии (рекламации) одной из Сторон.

7.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению Арбитражного суда Иркутской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Все взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Изменения в настоящий контракт вносятся в соответствии с законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

8.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

Изменения оформляются как дополнительные соглашения к настоящему Контракту и с момента подписания их полномочными представителями всех сторон являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, являются надлежаще исполненными.

8.6.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (Приложение № 1).

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение №1

к муниципальному контракту по лоту №____

№____ от «___»___________ 2008 г.

Спецификация

| Лот №___ _______________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и техническая Характеристика оборудования | Единица измерения | Количество |
| Цена лота №____ - ___________ руб. |  |  |  |

Место проведения работ:_________________________

Подписи сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |