ДОКУМЕНТАЦИЯ

об  открытом аукционе  на поставку медицинского оборудования для МУ «ШЦРБ»

Форма торгов: открытый аукцион на поставку медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ».

Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, тел 8 (39550) 6-31-38

Электронный адрес Заказчика: ladunov@shcrb.ru.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

## Предмет открытого аукциона: Поставка  медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ».

## Источник финансирования заказа:  средства Фонда обязательного медицинского страхования.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36 Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru .

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени 5 с 1 июня 2009 г. до 11 часов 00 минут 22 июня 2009 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Содержание документации об аукционе.

| 1. Предмет аукциона (обязательные условия к заказу)………………………………………….. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе………………………………...………………………….. | 17 |
| 3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе…… | 18 |
| 4. Требования к Участникам размещения муниципального заказа…………………………….. | 19 |
| 5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе………………………………………... | 20 |
| 6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений документации об аукционе……………………………………………………………………………………………... | 20 |
| 7. Величина понижения начальной цены контракта……………………………………………... | 20 |
| 8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе …………………... | 20 |
| 9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона …………………………………………. | 21 |
| 10. Возможность электронной формы участия в аукционе ……………………………………... | 22 |
| 11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона …………... | 22 |
| 12. Внесение изменений в документацию об аукционе …………………………………………. | 23 |
| ### Приложение 1 к документации об аукционе – форма заявки на участие в аукционе………... | 24 |
| ### Приложение 2 к документации об аукционе – проект муниципального контракта ………… | 41 |

- Предмет аукциона.

Предметом настоящего аукциона является поставка медицинского оборудования для  МУ «ШЦРБ»   согласно спецификации.

Спецификация

Лот №1 Диагностический ультразвуковой аппарат с повышенной частотой кадров, оснащённый автоматизированными рабочими местами для медицинского персонала – 3 шт.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Требуемая функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Универсальная ультразвуковая цифровая система высокого класса | Наличие |
| 1.2. | Клиническое применение: абдоминальные органы, поверхностные органы, кардиология, ангиология, лапароскопия, интраоперационные исследования | Наличие |
|  | 2. БАЗОВЫЙ БЛОК. |  |
| 2.1. | Цифровая технология формирования ультразвуковых лучей (Цифровой процессор формирования УЗ лучей не менее 12 Бит) | Наличие |
| 2.2. | Цифровая технология формирования изображений | Наличие |
| 2.3 | Цифровая технология обработки доплеровского сигнала | Наличие |
| 2.4 | Мультичастотные датчики: количество выбора возможных частот в одном датчике не менее 4-х, изменение частот датчика в режимах - В, В-цвет, В-М, D | Наличие |
| 2.5 | Количество приемо-передающих каналов | не менее 256 |
| 2.6 | Параллельная обработка сигнала | Наличие |
| 2.7 | Непрерывное фокусирование при передаче | Наличие |
| 2.8 | Динамическая фокусировка при приеме | Наличие |
| 2.9 | Диапазон изменения интенсивности сигнала, дБ, не хуже | 30 - 90 |
| 2.10 | Количество возможных зон изменения интенсивности сигнала | не менее 8 |
| 2.11 | Динамический диапазон, дБ. | не менее 172 |
| 2.12 | Максимальная глубина сканирования, см. | не менее 24 |
| 2.13 | Максимальная частота кадров, кадр/сек. | до 500 |
| 2.14 | Методы сканирования: |  |
|  | электронный конвексный | Наличие |
|  | электронный линейный | Наличие |
|  | электронно-фазированный секторный | Наличие |
|  | механический секторный | Наличие |
| 2.15 | Режимы сканирования: |  |
|  | В - режим | Наличие |
|  | В/В - режим | Наличие |
|  | М – режим | Наличие |
|  | В/М – режим | Наличие |
|  | Импульсно волновой Доплер D (PW,HPRF PW) | Наличие |
|  | Цветовое картирование кровотока | Наличие |
|  | Энергетический Доплер | Наличие |
|  | B/ спектральный Доплер | Наличие |
|  | В-цвет/В-цвет | Наличие |
|  | В-цвет/ М- цвет | Наличие |
|  | В-цвет/ М- цвет/D | Наличие |
|  | М- цвет | Наличие |
|  | В-цвет/ спектральный Доплер | Наличие |
| 2.16 | Триплексный режим в реальном масштабе времени (в том числе и для режима. В /В-цвет/D) | Наличие |
| 2.17 | Двойной динамический дисплей (одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В-цвет, в реальном масштабе времени) | Наличие |
| 2.18 | Транскраниальная доплерография | Наличие |
| 2.19 | Цифровое стресс-эхо, включая фармакологический протокол | Наличие |
| 2.20 | Технология 3D- режима, реконструкция в реальном времени | Наличие |
| 2.21 | Магнитооптический дисковод для проведения Стресс-Эхо исследований и архивации кинопетель | Наличие |
| 2.22 | Операционная среда компьютера прибора совместимая с Windows | Наличие |
| 2.23 | Технология тканевого доплеровского изображения | Наличие |
| 2.24 | Технология изображения второй тканевой гармоники | Наличие |
| 2.25 | Интегрированная рабочая станция для работы с изображением | Наличие |
| 2.26 | Изменение зоны интереса при цветном доплеровском картировании, % | не хуже 10-100 |
| 2.27 | Технология автоматического усиления мощности УЗ лучей по периферии зоны интереса | Наличие |
| 2.28 | Технология изменения акустической мощности от 0 до 100% | Наличие |
| 2.29 | Технология псевдоокрашивания изображений | Наличие |
| 2.30 | Сканирование с независимым изменением угла сканирования 30 градусов в режиме B/Flow | Наличие |
| 2.31 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режимах PW, HPRF PW не хуже -6.36 до 0 и от 0 - +6.36 м/сек. | Наличие |
| 2.32 | Число градаций серой шкалы | не менее 256 |
| 2.33 | Число градаций цветной шкалы | не менее 32 |
| 2.34 | Цифровое увеличение изображения без уменьшения частоты кадров | не менее 6х |
| 2.35 | Направление вывода изображения на экран: продольная инверсия, поперечная инверсия, поворот с дискретностью 90 градусов; | Наличие |
| 2.36 | Кинопамять, изображений | не менее 2048 |
| 2.37 | Количество сохраняемых изображений на жестком диске | не менее 999 |
| 2.38 | Предустановочные параметры для различных видов и областей исследований, не менее 20. Возможность создания программ для исследований с персональными предустановочными параметрами. | Наличие |
| 2.39 | Программное обеспечение клинических задач и режимов сканирования, в т.ч. создание протоколов с расчетом исследуемых параметров в акушерской, гинекологической, урологической, кардиологической и сосудистой программах | Наличие |
| 2.40 | Безбликовый цветной монитор с диагональю, дюймов | не менее 15 |
| 2.41 | Дисковод магнитных дисков FDD | Наличие |
| 2.42 | Профессиональный медицинский видеорекордер DVD (8 Часов непрерывной записи) | Наличие |
| 2.43 | Модуль физиологических сигналов (ЭКГ, ФКГ, пульс) | Наличие |
| 2.44 | DICOM 3.0 Пакет коммуникационных программ | Наличие |
| 2.45 | Электронные высокочастотные датчики, с максим. частотой 13 МГц | наличие |
| 2.46 | Пункционные адаптеры к линейным и конвексным электронным датчикам | Наличие |
| 2.47 | Подключение локального принтера для изображений | Наличие |
| 2.48 | Дополнительный (3-й порт) для подключения электронных датчиков | Наличие |
| 2.49 | Механические радиальные датчики с углом сканирования 360 гр., для полостных исследований, в т.ч. для трансуретральных исследований аппаратно. | Наличие |
| 2.50 | Биплановые датчики для трансректальных исследований | Наличие |
| 2.51 | Коннектор механических датчиков аппаратно | Наличие |
| 2.52 | Блок видеопамяти | Наличие |
| 2.53 | Комплект кардиопрограмм, вычислений | Наличие |
| 2.54 | Анатомический М-режим программно | Наличие |
| 2.55 | Технология изучения потокового профиля. | Наличие |
| 2.56 | Изучение индекса производительности миокарда | Наличие |
|  | 3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. |  |
| 3.1 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, гинекологии, урологии. | 3 шт. |
|  | Диапазон частот тканевой гармоники (МГц): | 2.1P/2.5S |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |
|  | Угол сканирования (не менее): | 60 гр. |
|  | Радиус сканирования (не более): | 60 мм. |
| 3.2 | Микроконвексный датчик трансректальный. | 1 шт. |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.5 |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Угол сканирования (не менее): | 180 гр. |
|  | Радиус сканирования (не более): | 9 мм. |
| 3.3. | Микроконвексный датчик трансвагинальный | 1 шт. |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.5 |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Угол сканирования (не менее): | 180 гр. |
|  | Радиус сканирования (не более): | 9 мм. |
| 3.4. | Электронный конвексный датчик для педиатрических абдоминальных исследований, поверхностных органов и нейросонографии новорожденных. | 1 шт. |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.5 |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Угол сканирования (не менее): | 65 гр. |
|  | Радиус сканирования (не более): | 20 мм. |
| 3.5. | Линейный датчик для малых частей, периферических сосудов | 3 шт. |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц): | 5.0/6.0/7.5/10.0 |
|  | Диапазон частот, режим Flow: | 5.0/6.0/7.5 |
|  | аппертура сканирования: | 60 мм |
| 3.6. | Секторный датчик для кардиологических исследований. | 1 шт. |
|  | тканевая гармоника (МГц): | THE:1.9 |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |
|  | Диапазон частот, PW: | 2.1/2.5/3.0/3.8 |
|  | Диапазон частот, CW: | CW: 2.1 |
|  | Угол сканирования (не менее): | 90 гр. |
| 3.7. | Секторный датчик для кардиологических исследований (педиатрический). | 1 шт. |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.7 |
|  | Диапазон частот, PW: | 3.0/3.8/5.0/6.0 |
|  | Диапазон частот, CW: | CW: 3.8 |
|  | Угол сканирования (не менее): | 90 гр. |
| 3.8. | Черно-белый видеопринтер (медицинский регистратор) | 3 шт. |
|  | 4. КОМПЬЮТЕРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ |  |
| 4.1. | Все оборудование должно обеспечивать комплексную возможность сбора и хранения данных с аппаратов УЗИ, централизованного гарантированного хранения результатов и снимков УЗИ с избыточностью. А также оперативно предоставлять пользователям информацию по первому запросу из единой базы данных, что ускоряет общий процесс | Соответствие |
| 4.2. | Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача, медсестры, зав. отделением, врача УЗИ | 30 шт. |
|  | Системный блок соответствует требованиям нормативных документов: |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002; | Соответствие |
|  | ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) пп.1.2, 1.3; | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 24-97); | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97); | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Соответствие |
| 4.2.1. | Конфигурация системного блока: |  |
| 4.2.1.1. | Системная плата: удовлетворяет нормативным документам | Соответствие |
|  | IEC 60950-1:2005, Second Edition Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (International) |  |
| 4.2.1.2. | Процессор 437pin FCBGA | 1,60 ГГц кеш 512 кбайт системная шина 533 МГц количество ядер – 1 |
|  | Технология производства | 45нм |
|  | Поддержка Intel®64, Execute Disable Bit | Соответствие |
|  | максимальная потребляемая процессором мощность | 4W |
| 4.2.1.3. | ОЗУ | Не менее 1Гб |
| 4.2.1.4. | Накопитель HDD | Не менее 80 Gb |
| 4.2.1.5. | Корпус: |  |
|  | формат ATX | Соответствие |
|  | мощность блока питания не менее | 350W |
| 4.2.2. | Устройство вывода изображения | 17" технология LCD |
| 4.2.3. | Клавиатура: |  |
|  | совместимая с системным блоком | Соответствие |
| 4.2.4. | Манипулятор мышь: |  |
|  | совместимый с системным блоком | Соответствие |
| 4.2.5. | Устройство печати: |  |
|  | совместимое с системным блоком | Соответствие |
|  | Технология печати: | Лазерная монохромная, А4 |
|  | в комплекте картридж с ресурсом | не менее 700стр |
|  | скорость печати | не менее 14стр/мин |
|  | Выход первой страницы (из режима PowerSave) | 8.5 секунд |
|  | Потребление энергии при печати | (не более) 315 Вт |
|  | Потребление энергии в режиме ожидания | 3 Вт |
|  | Потребление энергии в выключенном состоянии | 0.6 Вт |
|  | Уровень шума | (не более) 49.5 дБ(A) |
|  | Возможность печати на конвертах, наклейках, картоне, прозрачных пленках, почтовых открытках | Соответствие |
|  | Подключение устройства печати к системному блоку | кабель с 2 фильтрами (ферритовые кольца) |
| 4.2.6. | Блок из 5 розеток | кабель 1.8м |
| 4.3. | Управляющий сервер электронной амбулаторной карты в сборе: | 1 шт. |
|  | Соответствует требованиям нормативных документов: |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Соответствие |
|  | ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) пп.1.2, 1.3 | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 24-97) | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Соответствие |
| 4.3.1. | Конфигурация: |  |
|  | Возможность монтажа в телекоммуникационную стойку без инструмента | Соответствие |
|  | Резервный комплект вентиляторов | Наличие |
| 4.3.1.1. | Системная плата на базе набора микросхем i5000P | не менее 2 портов Gigabit Ethernet |
| 4.3.1.2. | Процессоры: | 2 шт. |
|  | Характеристики (не менее) | частота 2.5 ГГц кеш 12Мб системная шина 1333МГц количество ядер 4 |
|  | максимальная потребляемая процессором мощность | 80 Вт |
|  | Технология производства | 45нм |
| 4.3.3. | ОЗУ DDR-II FB-DIMM 4Gb <PC2-5300> ECC Single Rank | 2 шт. |
| 4.3.4. | Система хранения: |  |
|  | Должна обеспечивать HotSwap подключение | 10 накопителей SAS в режимах RAID 0/1/5/10/50/JBOD |
|  | Должна позволять организовать не менее двух массивов RAID на базе интегрированных контроллеров RAID | не менее 8 портов SATA/SAS |
|  | Объем системы хранения данных | не менее1.8Тб |
| 4.3.5. | Система питания: |  |
|  | должна обеспечивать питание в режиме Redundant | Соответствие |
|  | мощность системы питания | не менее 830Вт |
| 4.4. | Резервный (поддерживающий) сервер электронной амбулаторной карты в сборе: | 1 шт. |
|  | соответствует требованиям нормативных документов: |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002; | Соответствие |
|  | ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) пп.1.2, 1.3; | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 24-97); | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97); | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); | Соответствие |
|  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94); | Соответствие |
| 4.4.1. | Конфигурация: |  |
|  | Возможность монтажа в телекоммуникационную стойку без инструмента | Соответствие |
| 4.4.1.1. | Системная плата: на базе набора микросхем i5000P | не менее 2 портов Gigabit Ethernet |
| 4.4.1.2. | Процессор: | 1 шт. |
|  | Характеристики (не менее) | частота 2.5 ГГц кеш 12Мб системная шина 1333МГц количество ядер 4 |
|  | максимальная потребляемая процессором мощность | 80 Вт |
|  | Технология производства | 45нм |
|  | Возможность установки второго процессора | Соответствие |
| 4.4.1.3. | ОЗУ DDR-II FB-DIMM 2Gb <PC2-5300> ECC Single Rank | 2 шт. |
| 4.4.1.4. | Система хранения: |  |
|  | Должна обеспечивать подключение 6 накопителей SAS в режимах RAID 0/1/10 | Соответствие |
|  | Объем системы хранения данных | не менее 1Тб |
| 4.4.1.5. | Система питания: |  |
|  | должна обеспечивать питание в режиме Redundant | Соответствие |
|  | мощность системы питания | не менее 830Вт |
| 4.5. | Мультиплексор ADSL-доступа 8 портов (до 16 портов) | 1 шт. |
|  | Стандарты ADSL | Соответствие |
|  | ANSI T1.413 | Соответствие |
|  | ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A | Соответствие |
|  | ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A | Соответствие |
|  | ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A | Соответствие |
|  | ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A | Соответствие |
|  | ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения) | Соответствие |
|  | Скорость передачи данных ADS:L |  |
|  | Восходящий поток: | от 32 Кбит/с до 2800 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с |
|  | Нисходящий поток: | от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с |
|  | Протокол ATM: | RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5) |
|  | ADSL-интерфейсы: | 16 ADSL-портов, 16 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу) |
|  | Управление: |  |
|  | Возможность управления через SNMP | Соответствие |
|  | SNMP v1, v2c. | Соответствие |
|  | AMS - Advanced Management System | Соответствие |
|  | LCT - Local Craft Terminal | Соответствие |
|  | CLI через консольный порт RS-232 и Telnet | Соответствие |
|  | Управление с использованием Management интерфейса | Соответствие |
|  | Управление с использованием Management VLAN | Соответствие |
|  | Пропускная способность коммутационной матрицы: |  |
|  | Uplink интерфейс: | 1 Гбит/с на порт |
|  | Интерфейс ADSL: | минимум 16 Мбит/с на порт |
|  | Сетевой интерфейс: | 2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) |
|  | Стекирование устройств: | максимально до 4 устройств |
|  | Управление системой: |  |
|  | Отслеживание статуса и нештатных ситуаций: | Соответствие |
|  | Автоматический отчет об изменении статуса системы | Соответствие |
|  | Индикация статуса системы | Соответствие |
|  | Мониторинг производительности: | Соответствие |
|  | Линейная скорость | Соответствие |
|  | Мониторинг полосы пропускания | Соответствие |
|  | Оценка производительности | Соответствие |
|  | Поддержка ICMP ping test | Соответствие |
|  | Конфигурация: |  |
|  | Настройка IGMP snooping | Соответствие |
|  | Настройка VLAN | Соответствие |
|  | Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля | Соответствие |
|  | Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP | Соответствие |
|  | BOOTP/DHCP-клиент | Соответствие |
|  | Безопасность: |  |
|  | Поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему | Соответствие |
|  | VLAN: |  |
|  | Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP | Соответствие |
|  | Одновременная поддержка 512 VLAN | Соответствие |
|  | Агрегирование каналов: |  |
|  | Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad | Соответствие |
|  | QoS: |  |
|  | IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов) | Соответствие |
|  | DiffServ | Соответствие |
|  | Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP | Соответствие |
|  | Multicast: |  |
|  | Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2 | Соответствие |
|  | До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы | Соответствие |
|  | Broadcast storm control | Соответствие |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 51 Вт |
|  | Bridging: |  |
|  | 16 K MAC-адресов | Соответствие |
|  | Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов | Соответствие |
|  | OAM и управление доступом | Соответствие |
|  | Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL | Соответствие |
|  | Диагностика ICMP Ping | Соответствие |
|  | Диагностика OAM F5 | Соответствие |
|  | Управление сервисами сетевого управления | Соответствие |
|  | Management MIB: |  |
|  | RFC 1157 SNMP v1 | Соответствие |
|  | SNMP v2c | Соответствие |
|  | RFC 1213 MIB-II | Соответствие |
|  | RFC 1493 Bridge MIB | Соответствие |
|  | RFC 2233 IF-MIB | Соответствие |
|  | RFC 2515 ATM MIB | Соответствие |
|  | RFC 2674 802.1Q MIB | Соответствие |
|  | RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB | Соответствие |
|  | Enterprise DAS3series MIB | Соответствие |
| 4.6. | ADSL-модем | 8шт |
|  | Стандарты: |  |
|  | Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A | Соответствие |
|  | Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A | Соответствие |
|  | Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A | Соответствие |
|  | Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs) | Соответствие |
|  | Скорость (стандарт ADSL): |  |
|  | G.dmt: | до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток |
|  | G.lite: | до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток |
|  | ADSL2: | до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток |
|  | ADSL2+: | до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток |
|  | ATM/ADSL |  |
|  | Сигнализация ATM: | UNI 3.0 , 3.1, 4.0 |
|  | Поддержка OAM F4/F5 Loopback | Соответствие |
|  | ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, VBR | Соответствие |
|  | Инкапсуляция данных: |  |
|  | RFC 1483 Ethernet over ATM (прозрачный мост) | Соответствие |
|  | RFC 2516 PPP over Ethernet (режим ZIPB) | Соответствие |
|  | RFC 2364 PPP over ATM (режим ZIPB) | Соответствие |
|  | Интерфейс: |  |
|  | ADSL: | разъем RJ-11 (к телефонной линии) |
|  | Fast Ethernet: | 10/100BASE-TX разъем RJ-45, автоопределение скорости 10/100Mбит/с (к компьютеру) |
|  | Индикаторы: |  |
|  | Power | Соответствие |
|  | Status | Соответствие |
|  | ADSL Link/Act | Соответствие |
|  | Ethernet Link/Act | Соответствие |
|  | Internet | Соответствие |
|  | Настройка и управление: |  |
|  | Обновление ПО через HTTP | Соответствие |
|  | Кнопка сброса к заводским установкам | Соответствие |
|  | 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |
| 5.1. | Год выпуска: не позднее 3-4 квартала 2008 года. | Наличие |

ЛОТ № 2   Оборудование и инструменты для проведения эндоскопических, лапороскопических  манипуляций (комплект)

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | НАЗНАЧЕНИЕ: оборудование предназначено для подключения эндоскопов с последующим выводом информации на видеомонитор | Наличие |
| 1.2 | Возможность подключения: |  |
|  | Видеотелескопов | наличие |
|  | Видеофиброскопов | наличие |
|  | Телескопов и фиброскопов | наличие |
| 1.3 | Многофункциональная цифровая видеокамера системы PAL | Наличие |
| 1.4 | Типы видеовыходов: | Не менее 4 |
|  | - композитный | – 1 |
|  | - Y/C | - 3 |
|  | - RGB S | – 1 |
|  | - цифровой видеовыход DV | – 1 |
| 1.5 | Видеовход – композитный – 1 (для осуществления функции «картинка в картинке») | Наличие |
| 1.6 | Автоматическая настройка баланса белого цвета с помощью кнопки на панели | Наличие |
| 1.7 | Автоматическая регулировка яркости как с помощью подстройки источника света, так и с помощью изменения чувствительности матрицы | Наличие |
| 1.8 | Регулировка экспозиции | от –8 до +8 уровней |
| 1.9 | Функция «Focus Free» | Наличие |
| 1.10 | Функция усиления контрастности | Наличие |
| 1.11 | Функция увеличения чувствительности матрицы при плохой освещенности | Наличие |
| 1.12 | Регулировка яркости по среднему / пиковому значению | Наличие |
| 1.13 | Функция заморозки изображения (нескольких изображений) на экране | Наличие |
| 1.14 | Сохранение снимков изображения на встроенной карте памяти | Наличие |
| 1.15 | Ввод информации о пациенте с клавиатуры | Наличие |
| 1.16 | Сохранение настроек | до 7 врачей |
| 1.17 | Регулировка цветов: |  |
|  | - красный | от –8 до +8 уровней |
|  | - синий | от –8 до +8 уровней |
| 1.18 | Возможность удаленного управления периферией (принтер, видеомагнитофон) |  |
| 1.19 | Вес прибора | Не более 6.6 кг |
| 2 | Источник света | Наличие |
| 2.1 | Тип – ксеноновый 300 Ватт | Не менее |
| 2.2 | Срок службы лампы – более 500ч | Не менее |
| 2.3 | Наличие запасной галогенной лампы (150Ватт, 24В) на случай перегорания основной | Наличие |
| 2.4 | Наличие автоматической и ручной регулировки яркости (17 уровней) | Наличие |
| 2.5 | Наличие функции «Stand By» | Наличие |
| 2.6 | Вес прибора – до 12кг | Наличие |
| 3 | Адаптер для карт XD | Наличие |
| 4 | Видеотелескоп | 1 шт. |
| 4.1 | Тип « EndoEYE» | наличие |
| 4.2 | Диаметр | 10мм |
| 4.3 | направление обзора | 0° |
| 4.4 | рабочая длина | Не менее 325 мм |
| 4.5 | Тип видеосигнала | PAL |
| 4.6 | автоклавируемый | наличие |
| 4.7 | Видеотелескоп | 1 шт. |
| 4.8 | Видеотелескоп | 1 шт. |
| 4.9 | Тип «EndoEYE» | наличие |
| 4.10 | Диаметр | Не менее 10мм |
| 4.11 | направление обзора | 30° |
| 4.12 | рабочая длина | Не менее 325 мм |
| 4.13 | Тип видеосигнала | PAL |
| 4.14 | автоклавируемый | наличие |
| 5 | Видеомонитор медицинский | Наличие |
| 5.1 | Тип монитора | ЖК (активная матрица) |
| 5.2 | Диагональ | 19’ (видимая область) |
| 5.3 | Угол поля зрения, по вертикали/горизонтали | 170о/170о |
| 5.4 | Системы цвета | NTSC/PAL |
| 5.5 | Разрешение матрицы, точек | Не менее 1280х1024 |
|  | Видеовходы/выходы |  |
|  | - RGBs | 2 шт. |
|  | - Y/C (2шт) | 2 шт. |
| 5.6 | - BNC | Наличие |
| 5.7 | Потребление энергии | до 120 VA |
| 5.8 | Размеры монитора, мм | Не менее 430х386х95 |
| 5.9 | Вес прибора | Не более 8 кг |
| 6. | Электронный инсуфлятор | 1 шт. |
| 6.1 | Используемый газ – СО2 | Наличие |
| 6.2 | Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. | Наличие |
| 6.3 | Возможность сохранение настроек | Наличие |
| 6.4 | Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин | Наличие |
| 6.5 | Наличие цифровой индикации | Наличие |
| 6.6 | Педаль для управления газообменом | Наличие |
| 6.7 | Аспирация газа | Наличие |
| 6.8 | Три режима подачи газа | Наличие |
| 6.9 | Индикация расхода газа | Наличие |
| 6.10 | Вес – в пределах 10 кг | Наличие |
| 6.11 | Шланг высокого давления 6 м | наличие |
| 6.12 | Штуцер для СО2 | наличие |
| 7 | Аквапуратор | Наличие |
| 7.1 | Роликовый насос | Наличие |
| 7.2 | Давление при ирригации – 1200 мБар, скорость – 1600 мл/мин | Наличие |
| 7.3 | Давление при аспирации – 660 мБар, скорость – 1350 мл/мин | Наличие |
| 7.4 | Управление с помощью педали | Наличие |
| 7.5 | Управление с помощью пульта на рукоятке | Наличие |
| 7.6 | Вес прибора | Не более 5.4 кг |
| 7.7 | Комплект многоразовых трубок для аспирации/ирригации | Не менее 3 |
| 8 | Блок электрохирургический | Наличие |
| 8.1 | Технические характеристики: |  |
|  | 3 возможных типа вмешательств | монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе |
| 8.2 | Режимы работы монополярного режима | Не менее 6 |
|  | резка (PURE – макс.300В,) | Наличие |
|  | резка (BLEND – макс.250В) | Наличие |
|  | резка (URO – макс.300В) | Наличие |
|  | коагуляция (COAG1 – макс.120В) | Наличие |
|  | коагуляция (COAG2 – макс.120В) | Наличие |
|  | SPRAY – макс.120В) | Наличие |
| 8.3 | Режимы работы биполярного режима: | Не менее 3 |
|  | резка (PURE – макс.90В), | Наличие |
|  | коагуляция (SOFT1 – макс.90В), | Наличие |
|  | коагуляция (SOFT2 – макс.90В) | Наличие |
|  | коагуляция (HARD – макс.80В, 120В и 160В) | Наличие |
| 8.4 | Режимы воздействия в физрастворе | Не менее 4 |
|  | резка (PURE – макс.320В) | Наличие |
|  | резка (BLEND – макс.320В) | Наличие |
|  | коагуляция (COAG1 – макс.200В) | Наличие |
|  | коагуляция (COAG2 – макс.80В) | Наличие |
| 8.5 | Базовая частота работы | 350 кГц |
|  | для режима SPRAY | 1 МГц |
| 8.6 | Управление с помощью педали | Наличие |
| 8.7 | Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали | Наличие |
| 8.8 | Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей для подключения моно и биполярных электродов | Наличие |
| 8.9 | Вес прибора | Не более 12 кг |
| 9.1 | Рабочая станция | 1 шт. |
| 9.2 | Тележка металлическая | Наличие |
| 9.3 | Наличие полок для оборудования | Не менее 4 |
| 9.4 | Наличие 4х антистатических колес со стопорами | Наличие |
| 9.5 | Держатель для ЖК монитора | Наличие |
| 9.6 | Держатель пакетов с жидкостью | Наличие |
| 9.7 | Держатель банки | Наличие |
| 9.8 | Размеры тележки ширина: | Не менее 480 мм |
| 9.9 | глубина: | Не менее 650 мм |
| 9.10 | Высота (без монитора): | Не менее 1169 мм |
| 9.11 | Максимальная нагрузка – | Не менее 100 кг (без учета веса тележки) |
| 10.1 | Щетка для чистки, 2.5х360мм | 1 шт. |
| 10.2 | Щетка для чистки, 4х400мм | 1 шт. |
| 10.3 | Щетка для чистки, 4х500мм | 1 шт. |
| 10.4 | Щетка для чистки, 20х360мм | 1 шт. |
| 10.5 | Щетка для чистки, 4х60мм | 1 шт. |
| 10.6 | Щетка для чистки поверхностей | 1 шт. |
| 10.7 | Набоp силиконовых тpубок, 6х10ммх3м | 1 комп. |
| 10.8 | Щипцы биполярные, 5х330мм, тонкие бранши | 1 шт. |
| 10.9 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, щипцы по Hirsch, биполярные, вращающиеся | 1 шт. |
| 10.10 | Направляющая трубка для лигатурных и шовных инструментов, наружный диаметр 5 мм, проход 4,5 мм | 1 шт. |
| 10.11 | Пистолетная рукоятка для ручных монополярных инструментов | 2 шт. |
| 10.12 | Пистолетная рукоятка для ручных монополярных инструментов с кремальерой | 2 шт. |
| 10.13 | Пистолетная рукоятка для ручных инструментов с кремальерой | 2 шт. |
| 10.14 | Тубус изолированный для 5 мм инструментов, рабочая длина 330 мм | 6 шт. |
| 10.15 | ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, тип "крючок" | 1 шт. |
| 10.16 | ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, с аспирационным каналом, тип "крючок" | 1 шт. |
| 10.17 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы по Metzenbaum, длина захвата 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия | 1 шт. |
| 10.18 | рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 21 мм, атравматичные с просветом | 1 шт. |
| 10.19 | рабочая часть 5х330 мм, ножницы | 1 шт. |
| 10.20 | рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, тип крокодил, длина захвата 18 мм | 1 шт. |
| 10.21 | рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 30 мм, атравматичные с просветом, тип волна | 1 шт. |
| 10.22 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland, длина захвата 21 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения монополярной коагуляции. | 1 шт. |
| 10.23 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, толкатель узелков, монополярный, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия | 1 шт. |
| 10.24 | Трубка троакарная, 11мм, длинная с краном | 4 шт. |
| 10.25 | Заслонка запасн. д/11 мм троакара 10шт. | 1 упак. |
| 10.26 | Колпачок уплотнительный, 7мм (10 шт.) | 1 упак. |
| 10.27 | Троакар, 11мм, длинный, с треуг.наконеч. | 2 шт. |
| 10.28 | Троакар, 11мм, длинный, с конич.наконеч. | 1 шт. |
| 10.29 | Трубка троакарная, 5.5мм, длинная с краном | 6 шт. |
| 10.30 | Троакар, 5.5мм, длинный, треугол. | 2 шт. |
| 10.31 | Троакар, 5.5мм, конический, длинный | 2 шт. |
| 10.32 | Игла Вереша, 120мм | 1 шт. |
| 10.33. | Зажим для захвата типа «babcock» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим для захвата, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 2 шт. |
| 10.34. | Зажим для захвата типа «кобра» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим травматичный типа “кобра”, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 3 шт. |
| 10.35. | Ножницы изогнутые 5мм с ротацией, изоляцией Ножницы изогнутые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными изогнутыми браншами, состоящие из пластмассовой рукоятки, с механизмом отключаемой ротации и без кремальеры, внешней трубки с изоляцией, рабочей вставки. | 3 шт. |
| 10.36. | Зажим эластичный  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматичный, поворотный, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 2 шт. |
| 10.37. | Ретрактор прямой трёхлепестковый  10 мм - должен быть разборным и многоразового использования; - должен быть предназначен для мягкого отведения тканей и состоять из трех лепестков; - диаметр ретрактора должен быть 10 мм; - должен иметь антибликовую обработку поверхностей. | 1 шт. |
| 10.38. | Зажим-иглодержатель изогнутый  5 мм Инструмент: - должен быть многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации согласно ОСТ 42-21-2-85; -быть разборным, доступным для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации; -иметь антибликовую обработку поверхностей. | 1 шт. |
| 10.39. | Троакар  11мм с лепестковым клапаном и гладкой канюлей со стилетом должен: - иметь лепестковый резиновый автоматический съемный клапан; -быть в комплекте со стилетом, заточка рабочей части стилета должна быть пирамидально-конической; -быть полностью разборным для обеспечения предстерилизационной обработки всех составных частей и полного удаления крови, тканевой жидкости, жировой ткани и т.п.; -троакар должен надежно удерживать газ в брюшной полости и не допускать его утечки во время операции; -инструменты в троакаре должны перемещаться по оси легко и без лишних усилий; -троакар ф11мм должен иметь кран для подачи газа; -корпус троакара должен быть полностью металлическим. -иметь антибликовую обработку поверхностей; -должны иметь длину не менее 10 см. | 4 шт. |
| 10.40. | Троакар 12мм с универсальным клапаном и гладкой канюлей -должен иметь металлический корпус с универсальным клапаном и кран для осуществления газоподачи - универсальный клапан должен фиксироваться во время операции - при зафиксированном универсальном клапане с помощью инструмента возможно удаление ткани из брюшной полости - быть в комплекте со стилетом, заточка рабочей части стилета должна быть пирамидально-конической - троакар должен надежно удерживать газ в брюшной полости и не допускать его утечки во время операции - иметь гладкую троакарную канюлю - быть полностью разборным для обеспечения предстерилизационной обработки всех составных частей и полного удаления крови, тканевой жидкости, жировой ткани и т.п. -должен иметь возможность как ручного, так и автоматического отклонения клапана. -инструменты в троакаре должны перемещаться по оси легко и без лишних усилий; - должен иметь длину не менее 10см; - диаметр троакара должен быть 12 мм. | 1 шт. |
| 10.41. | Троакар  5мм с автоматическим клапаном и гладкой канюлей должен: - иметь автоматический клапан и устройство для газоподачи; - быть в комплекте со стилетом, заточка рабочей части стилета должна быть пирамидально-конической; - быть полностью разборным для обеспечения предстерилизационной обработки всех составных частей и полного удаления крови, тканевой жидкости, жировой ткани и т.п.; троакар должен надежно удерживать газ в брюшной полости и не допускать его утечки во время операции; - инструменты в троакаре должны перемещаться по оси легко и без лишних усилий; - иметь антибликовую обработку поверхностей; - должны иметь длину не менее 10 см; - иметь запасной комплект клапанов; - иметь винтовую троакарную канюлю; - головка троакара многоразового пользования должна быть изготовлена из ударопрочного полистирола, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве; диаметр троакара должен быть 5 мм. | 4 шт. |
| 10.42. | Игла для ушивания апоневроза должна: - быть разборной и многоразового использования; - иметь диаметр не менее 2 мм и длину не менее 10 см; - иметь цельнометаллическую конструкцию. | 2 шт. |
| 10.43. | Рукоятка без кремальеры -пластиковая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика: -должна подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизациии и автоклавированию; - должна быть без кремальеры, - должна быть оснащена механизмом ротации с возможностью фиксации рабочей части в заданном положении | 1 шт. |
| 10.44. | Рукоятка Endonova с кремальерой -пластиковая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика; -должна подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизациии и автоклавированию; - должна быть оснащена кремальерой с возможностью ее отключения; - управление кремальерой должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов; - должна быть оснащена механизмом ротации с возможностью фиксации рабочей части в заданном положении | 5 шт. |
| 10.45. | Трубка с маховиком ротации -инструмент должен иметь тефлоновое покрытие для работы при высокочастотной коагуляции. | 2 шт. |
| 10.46. | Зажим для захвата типа "alligator"  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим типа “alligator”, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 2 шт. |
| 10.47. | Зажим эластичный  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматичный, поворотный, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.48. | Кабель для подключения биполярного лапароскопического инструмента Storz Кабель для подключения биполярного лапароскапического инструмента: длина кабеля — не менее 3 м. Кабель должен обеспечивать подключение биполярного лапароскопического инструмента Storz к аппаратам ЭХВЧ Storz | 1 шт. |
| 10.49. | Видеокамера эндоскопическая с функцией подогрева оптики, со съемным шнуром видеоголовки Должна: -иметь корпус, изготовленный из пластика (полиэфирэфиркетон), устойчивый к УФ-излучению; -быть одночиповой, иметь разрешающую способность не менее 500 ТВ-линий по горизонтали; -включать в себя головку камеры, соединительные и сетевые шнуры, блок управления; -иметь съемный шнур видеоголовки; -иметь запасной шнур к головке видеокамеры; -передавать изображение без искажений; -иметь диапазон цветовых температур 2500-90000 К; -иметь минимальную освещенность 0,2 Лк; -иметь отношение сигнал/шум в канале яркости не менее 48 ДБ при освещении 1лк и 50 Дб – 1500лк; -иметь антибликовую систему; -иметь вмонтированную в видеоголовку систему подогрева лапароскопа (до 450 С), исключающую запотевание при работе; -иметь звуковую и световую сигнализацию отрыва кабеля телевизионной головки и короткого замыкания в кабеле телевизионной головки; -иметь массу камерной головки не более 100 г, аппарата не более 2000 г; -иметь возможность регулировки цветовых оттенков. | 1 шт. |
| 10.50. | Гистероскоп операционный Fr 23 (7,5 мм), (без оптики) с комплектом инструмента с инструментальным каналом 2 мм -должен обеспечивать выявление патологии эндометрия и выбор метода лечения внутриматочной патологии; - должен позволять выполнять видеогистеросктоскопические операции при внутриматочной патологии; - должен состоять из внутреннего тубуса, внешнего тубуса 7,5 мм с инструментальным каналом, обтюратора. - должен иметь в комплекте Ножницы 2мм, Щипцы биопсийные 2мм, Электрод точечный 2мм, Электрод «шарик» 2мм. Наличие замка, позволяющего производить открытие нажатием на кольцо. Конструкция замка не требует предварительной взаимной ориентации элементов замка, рабочей части и тубусов. | 1 шт. |
| 10.51. | Гистероскоп жесткий (оптическая трубка 4 мм, 30 град., длина 301 мм) Должен: -передавать высокое качество изображения, свободное от искажений по всему полю; -иметь удобную систему адаптации к видеокамере и оптоволоконному кабелю; -иметь диаметр 4мм и направление обзора 30 градусов | 2 шт. |
| 10.52. | Гистероскоп диагностический Fr18 ( 5,5мм), без оптики -должен обеспечивать выявление патологии эндометрия и выбор метода лечения внутриматочной патологии; -состоять из тубуса с наружным диаметром 5,5мм и обтуратора. Наличие замка, позволяющего производить открытие нажатием на кольцо. Конструкция замка не требует предварительной взаимной ориентации элементов замка, рабочей части и тубусов. | 1 шт. |
| 10.53. | Ножницы изогнутые 5мм, рабочая вставка Рабочая вставка, ножницы изогнутые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с одной подвижной браншей для работы с рукояткой Endonova. | 1 шт. |
| 10.54. | Ножницы прямые 5мм с ротацией, изоляцией Ножницы прямые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными прямыми браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и без кремальеры, - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.55. | Зажим для захвата 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим для захвата тремя зубами 5мм , поворотный, с одной подвижной браншей, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.56. | Зажим эластичный мм с ротацией и кремальерой Зажим атравматичный, поворотный диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, -инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.57. | Зажим типа «babcock» 10мм с ротацией, кремальерой Зажим типа «babcock» 10мм , поворотный, с одной подвижной браншей, размер 10 мм, длина 36 см, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.58. | Зажим атравматический для полых тканей 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматический поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными окончатыми браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.59. | Зажим захват атравматический 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматический, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными окончатыми браншами при смыкании образующие полость, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.60. | Щипцы пулевочные 10мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Щипцы пулевочные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.61. | Щипцы пулевочные 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Щипцы пулевочные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяющего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |
| 10.62. | Эндоклиппер 10 мм -должен обеспечивать надежное наложение клипс на сосуды и трубчатые образования органов брюшной полости; -иметь наружный диаметр 10 мм и поворотный механизм; -должен быть оборудован компенсатором усилия; -конструкция устройства сжатия губок эндоклиппера должна исключать продольное перемещение рабочей части и самой клипсы при ее наложении; -использоваться для наложения клипс средне-больших (LT 300) стандарта «Этикон»; -иметь антибликовую обработку поверхностей. | 2 шт. |
| 10.63. | Коагулирующий электрод типа «шарик» с каналом для аспирации Должен: - Обеспечивать надежную коагуляцию и рассечение тканей брюшной полости; - Иметь изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям; - Иметь цельнометаллическую конструкцию; - Иметь канал для аспирации. Электрод должен быть типа «шарик». | 1 шт. |
| 10.64. | Коагулирующий электрод типа «крючок» (L-образный) с каналом - должен обеспечивать надежную коагуляцию и рассечение тканей брюшной полости; -иметь изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям; - должен иметь Ø 5мм; - должен быть с каналом для аспирации | 1 шт. |
| 10.65. | Кабель для подключения монополярного лапароскопического инструмента «Storz» Длина — 3 м | 1 шт. |
| 10.66. | Клапан лепестковый к троакару  11 мм, комплект, 5 шт. Комплект запасных лепестковых резиновых автоматических съемных клапанов к троакарам  11 мм, в комплекте 5 шт. | 1 комп. |
| 10.67. | Резинка на кран пластикового троакара 5 и 10 мм, 5 шт. Комплект запасных резиновых заглушек на кран газоподачи троакаров диаметром 5 и 10 мм, в комплекте 5 шт. | 2 комп. |
| 10.68. | Клапан к троакару 5 мм (5 шт.) Лепестковый резиновый автоматический съемный клапан, в комплекте 5 шт. | 1 комп. |
| 10.69. | Втулка уплотнительная на пластиковый троакар 12 мм (комплект 5 шт.) Съемная уплотнительная втулка для троакара 12 мм, исключающая утечку газа при работе лапораскопическим инструментом. В комплекте 5 шт. | 1 комп. |
| 10.70. | Клапан к троакару 12 мм (комплект 5 шт.) Съемный универсальный клапан к троакару диаметром 12 мм. | 1 комп. |
| 10.71. | Зажим для захвата типа «кобра» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим травматичный типа “кобра”, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншамами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 3 шт. |
| 10.72. | Уропомпа КРУ 1002 с принадлежностями Диапазон поддерживаемого давления (при допустимом отклонении от установленного значения не более 2%): 0 - 250 мм рт. ст. Дискретность задания давления: 10 мм рт. ст. Диапазон компенсации давления, возникающего из-за разности высот расположения пациента и уропомпы: от -100 до +100 мм рт. ст. Диапазон поддерживаемого потока жидкости (при допустимой погрешности измерения 0,01 л/мин) : 0 - 0,5 л/мин. Диапазон измерения суммарного расхода жидкости: 0-9,99 л Параметры сети переменного тока: 220В, 50 Гц Потребляемая мощность: не более 250 ВА Уропомпа должна: - иметь один встроенный ЖК дисплей, -иметь корпус, изготовленный из пластика (полиэфирэфиркетон), устойчивый к УФ-излучению. -иметь один ресивер с кронштейном и комплектом шлангов. Встроенный ЖК дисплей уропомпы должен отображать информацию о заданных и фактических значениях потерь, расхода, давления, потока, а также информацию о характере аварийного сигнала. | 1 шт. |
| 10.73. | Трубка оптическая  4 мм, 30 град., длина 301 мм Должна: -передавать высокое качество изображения, свободное от искажений по всему полю; -иметь удобную систему адаптации к видеокамере и оптоволоконному кабелю; -иметь диаметр 4 мм и направление обзора 30 град. | 1 шт. |
| 10.74. | Резектоскоп непрерывного промывания Fr 26 (9 мм), вращающийся: наружный тубус (по Иглессиас), внутренний тубус с керамическим наконечником, обтуратор, рабочий элемент активный -должен состоять из наружного тубуса 15.0801, внутреннего тубуса 15.0802К с керамическим наконечником с обтуратором 15.1003, рабочего элемента активного 15.0903, -должен иметь двухпросветную систему ирригации/аспирации; -обеспечивать быструю и доступную замену коагулирующих электродов ; -иметь оригинальную конструкцию замков наружного и внутреннего тубусов, обеспечивающую простоту разборки и сборки резектоскопа; -конструкция крепления коагулирующих электродов должна обеспечивать поступательное движение рабочей поверхности электрода; -внешний тубус должен легко вращаться относительно внутреннего тубуса на 3600, предупреждая перегиб соединительных шлангов; -иметь рабочую длину внешнего тубуса 205 мм и массу не более 245 г. Наличие замка, позволяющего производить открытие нажатием на кольцо. Конструкция замка не требует предварительной взаимной ориентации элементов замка, рабочей части и тубусов. | 1 шт. |
| 10.75. | Кран-насадка резектоскопа Представляет собой насадку с замком для фиксации на внутреннем тубусе резектоскопа. Имеет два крана для промывания. Обеспечивает возможность работы тубусом меньшего диаметра. | 1 шт. |
| 10.76. | Переходник к шприцу для жесткого соединения Цельнометаллическая конструкция, длина – 80 мм. | 1 шт. |
| 10.77. | Переходник к шприцу для гибкого соединения соединения Металлический наконечник с возможностью фиксации в замке тубуса резектоскопа с силиконовым шлангом для гибкого соединения. | 1 шт. |
| 10.78. | Шприц- эвакуатор Длина – 180 мм, объем 85 мм. | 1 шт. |
| 10.79. | Электрод-шарик Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |
| 10.80. | Электрод-петля угловая Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |
| 10.81. | Электрод-нож Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |
| 10.82. | Электрод-петля угловая под 30 град. Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |

Обязательные условия:

- Срок поставки Товара: в течение 14 дней со дня подписания контракта.

- Место поставки Товара: г.Шелехов, Больничеый городок, 24.

- Валютой, используемой для формирования цены контракта, а также для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

- Условия оплаты: Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению  обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара.

5.Цена контракта по лотам №1, 2 должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ,  стоимость обучения персонала, и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.

Цена контракта не меняется на период действия контракта и является конечной, за исключением случаев:

1) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

2) Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

6.   Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.Качество и безопасность Товара, предлагаемое Участником размещения заказа должно соответствовать действующим требованиям и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями, быть новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми моделями; не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при использовании в соответствии с техническими условиями. Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.), позволяющей обеспечить его эксплуатацию Пользователем. Документация должна быть представлена на русском языке.

8.Поставщик обязуется соблюдать условия хранения и транспортировки Товара, обеспечивающие целостность Товара.

9. Поставщик обязан своими силами и за свой счет:

1) в течение 14 дней со дня подписания контракта произвести доставку товара до Заказчика;

2) в течение 10 рабочих дней со дня доставки Товара произвести монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы,  пусконаладочные работы;

3) в течение 10 рабочих дней со дня поставки Товара провести обучение персонала Заказчика;

Гарантийные сроки на эксплуатацию должны составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Объем предоставляемых гарантий качества товара: в случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период Поставщик устраняет обнаруженные несоответствия за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированном акте.

- В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

11.Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

2. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара:

-  заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств, предлагаемого Товара. В форме заявки на участие в открытом в аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или предполагаемая величина параметра» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с «наличие функций или величина параметра по ТЗ», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения;

- спецификация заявки по лоту должна быть заполнена по всем пунктам. Категорически запрещается изменение таблицы Спецификации, удаление, добавление или перенос ячеек, строк, столбцов, а также изменение нумерации.

3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 1 июня 2009 г. до 11 часов 00 минут 22 июня 2009 года (по местному времени) в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения.

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке установленном  статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене лота, не превышающей начальной (максимальной) цены  лота. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 20 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

4. Требования к Участникам размещения заказа

4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или  товарах, на  поставку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей  документации;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, уполномоченный орган, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений настоящей документации не должно изменять ее суть.

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются либо письмом, телеграммой, с использованием факсимильной связи, в форме электронного документа.

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается  в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  лота и составляет:

- по лоту № 1 – 289 300 руб.;

- по лоту № 2 – 220 700 руб.

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

  - Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе 22 июня 2009 г. в 11 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона N 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом аукцион признается несостоявшимся  только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.  При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта.

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 20 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 3 июля 2009 г. в 11 часов 00 минут.

- В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

- Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, на "шаг аукциона".

- "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены  контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену лота, сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене лота, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальных сайтах уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и в официальном печатном издании в течение пяти  рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене лота, предусматривающих более низкую цену лота, чем начальная (максимальная) цена лота, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене лота не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену лота, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены лота. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

- В случае, если победитель аукциона или единственный участник аукциона отказывается подписывать контракт, то такой участник признается уклонившимся от заключения контракта.

### 10. Возможность электронной формы участия в аукционе

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене лота признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.4. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе.  При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования  и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение и в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

### Приложение  1

к  документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на поставку медицинского оборудования  для  МУ «ШЦРБ»

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме – для юридического лица), (Фамилия, имя, отчество., паспортные данные – для физического лица)

в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

## 2. Мы согласны поставить Товар, в  соответствии с требованиями  документации об аукционе,  при соблюдении условий, указанных в документации об аукционе.

## Спецификация

Лот №1 Диагностический ультразвуковой аппарат с повышенной частотой кадров оснащённый автоматизированными рабочими местами для медицинского персонала – 3 шт.

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Требуемая функция, показатель или величина параметра | Указывается предлагаемая функция, показатель или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Универсальная ультразвуковая цифровая система высокого класса | Наличие |  |
| 1.2. | Клиническое применение: абдоминальные органы, поверхностные органы, кардиология, ангиология, лапароскопия, интраоперационные исследования | Наличие |  |
|  | 2. БАЗОВЫЙ БЛОК. |  |  |
| 2.1 | Цифровая технология формирования ультразвуковых лучей (Цифровой процессор формирования УЗ лучей не менее 12 Бит) | Наличие |  |
| 2.2 | Цифровая технология формирования изображений | Наличие |  |
| 2.3 | Цифровая технология обработки доплеровского сигнала | Наличие |  |
| 2.4 | Мультичастотные датчики: количество выбора возможных частот в одном датчике не менее 4-х, изменение частот датчика в режимах - В, В-цвет, В-М, D | Наличие |  |
| 2.5 | Количество приемо-передающих каналов | не менее 256 |  |
| 2.6 | Параллельная обработка сигнала | Наличие |  |
| 2.7 | Непрерывное фокусирование при передаче | Наличие |  |
| 2.8 | Динамическая фокусировка при приеме | Наличие |  |
| 2.9 | Диапазон изменения интенсивности сигнала, дБ, не хуже | 30 - 90 |  |
| 2.10 | Количество возможных зон изменения интенсивности сигнала | не менее 8 |  |
| 2.11 | Динамический диапазон, дБ. | не менее 172 |  |
| 2.12 | Максимальная глубина сканирования, см. | не менее 24 |  |
| 2.13 | Максимальная частота кадров, кадр/сек. | до 500 |  |
| 2.14 | Методы сканирования: |  |  |
|  | электронный конвексный | Наличие |  |
|  | электронный линейный | Наличие |  |
|  | электронно-фазированный секторный | Наличие |  |
|  | механический секторный | Возможность |  |
| 2.15 | Режимы сканирования: |  |  |
|  | В - режим | Наличие |  |
|  | В/В - режим | Наличие |  |
|  | М – режим | Наличие |  |
|  | В/М – режим | Наличие |  |
|  | Импульсно волновой Доплер D (PW,HPRF PW) | Наличие |  |
|  | Цветовое картирование кровотока | Наличие |  |
|  | Энергетический Доплер | Наличие |  |
|  | B/ спектральный Доплер | Наличие |  |
|  | В-цвет/В-цвет | Наличие |  |
|  | В-цвет/ М- цвет | Наличие |  |
|  | В-цвет/ М- цвет/D | Наличие |  |
|  | М- цвет | Наличие |  |
|  | В-цвет/ спектральный Доплер | Наличие |  |
| 2.16 | Триплексный режим в реальном масштабе времени (в том числе и для режима. В /В-цвет/D) | Наличие |  |
| 2.17 | Двойной динамический дисплей (одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В-цвет, в реальном масштабе времени) | Наличие |  |
| 2.18 | Транскраниальная доплерография | Наличие |  |
| 2.19 | Цифровое стресс-эхо, включая фармакологический протокол | Наличие |  |
| 2.20 | Технология 3D- режима, реконструкция в реальном времени | Наличие |  |
| 2.21 | Магнитооптический дисковод для проведения Стресс-Эхо исследований и архивации кинопетель | Наличие |  |
| 2.22 | Операционная среда компьютера прибора совместимая с Windows | Наличие |  |
| 2.23 | Технология тканевого доплеровского изображения | Наличие |  |
| 2.24 | Технология изображения второй тканевой гармоники | Наличие |  |
| 2.25 | Интегрированная рабочая станция для работы с изображением | Наличие |  |
| 2.26 | Изменение зоны интереса при цветном доплеровском картировании, % | не хуже 10-100 |  |
| 2.27 | Технология автоматического усиления мощности УЗ лучей по периферии зоны интереса | Наличие |  |
| 2.28 | Технология изменения акустической мощности от 0 до 100% | Наличие |  |
| 2.29 | Технология псевдоокрашивания изображений | Наличие |  |
| 2.30 | Сканирование с независимым изменением угла сканирования 30 градусов в режиме B/Flow | Наличие |  |
| 2.31 | Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режимах PW, HPRF PW не хуже -6.36 до 0 и от 0 - +6.36 м/сек. | Наличие |  |
| 2.32 | Число градаций серой шкалы | не менее 256 |  |
| 2.33 | Число градаций цветной шкалы | не менее 32 |  |
| 2.34 | Цифровое увеличение изображения без уменьшения частоты кадров | не менее 6х |  |
| 2.35 | Направление вывода изображения на экран: продольная инверсия, поперечная инверсия, поворот с дискретностью 90 градусов; | Наличие |  |
| 2.36 | Кинопамять, изображений | не менее 2048 |  |
| 2.37 | Количество сохраняемых изображений на жестком диске | не менее 999 |  |
| 2.38 | Предустановочные параметры для различных видов и областей исследований, не менее 20. Возможность создания программ для исследований с персональными предустановочными параметрами. | Наличие |  |
| 2.39 | Программное обеспечение клинических задач и режимов сканирования, в т.ч. создание протоколов с расчетом исследуемых параметров в акушерской, гинекологической, урологической, кардиологической и сосудистой программах | Наличие |  |
| 2.40 | Безбликовый цветной монитор с диагональю, дюймов | не менее 15 |  |
| 2.41 | Дисковод магнитных дисков FDD | Наличие |  |
| 2.42 | Профессиональный медицинский видеорекордер DVD (8 Часов непрерывной записи) | Наличие |  |
| 2.43 | Модуль физиологических сигналов (ЭКГ, ФКГ, пульс) | Наличие |  |
| 2.44 | DICOM 3.0 Пакет коммуникационных программ | Наличие |  |
| 2.45 | Электронные высокочастотные датчики, с максим. частотой 13 МГц | наличие |  |
| 2.46 | Пункционные адаптеры к линейным и конвексным электронным датчикам | Наличие |  |
| 2.47 | Подключение локального принтера для изображений | Наличие |  |
| 2.48 | Дополнительный (3-й порт) для подключения электронных датчиков | Наличие |  |
| 2.49 | Механические радиальные датчики с углом сканирования 360 гр., для полостных исследований, в т.ч. для трансуретральных исследований аппаратно. | Наличие |  |
| 2.50 | Биплановые датчики для трансректальных исследований | Наличие |  |
| 2.51 | Коннектор механических датчиков аппаратно | Наличие |  |
| 2.52 | Блок видеопамяти | Наличие |  |
| 2.53 | Комплект кардиопрограмм, вычислений | Наличие |  |
| 2.54 | Анатомический М-режим программно | Наличие |  |
| 2.55 | Технология изучения потокового профиля. | Наличие |  |
| 2.56 | Изучение индекса производительности миокарда | Наличие |  |
|  | 3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. |  |  |
| 3.1 | Конвексный датчик для абдоминальных и сосудистых исследований, гинекологии, урологии. | 3 шт. |  |
|  | Диапазон частот тканевой гармоники (МГц): | 2.1P/2.5S |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |  |
|  | Угол сканирования (не менее): | 60 гр. |  |
|  | Радиус сканирования (не более): | 60 мм. |  |
| 3.2 | Микроконвексный датчик трансректальный. | 1 шт. |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.5 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |  |
|  | Угол сканирования (не менее): | 180 гр. |  |
|  | Радиус сканирования (не более): | 9 мм. |  |
| 3.3. | Микроконвексный датчик трансвагинальный | 1 шт. |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.5 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |  |
|  | Угол сканирования (не менее): | 180 гр. |  |
|  | Радиус сканирования (не более): | 9 мм. |  |
| 3.4. | Электронный конвексный датчик для педиатрических абдоминальных исследований, поверхностных органов и нейросонографии новорожденных. | 1 шт. |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.5 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.0/3.8/5.0/6.0 |  |
|  | Угол сканирования (не менее): | 65 гр. |  |
|  | Радиус сканирования (не более): | 20 мм. |  |
| 3.5. | Линейный датчик для малых частей, периферических сосудов | 3 шт. |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц): | 5.0/6.0/7.5/10.0 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow: | 5.0/6.0/7.5 |  |
|  | аппертура сканирования: | 60 мм |  |
| 3.6. | Секторный датчик для кардиологических исследований. | 1 шт. |  |
|  | тканевая гармоника (МГц): | THE:1.9 |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |  |
|  | Диапазон частот, PW: | 2.1/2.5/3.0/3.8 |  |
|  | Диапазон частот, CW: | CW: 2.1 |  |
|  | Угол сканирования (не менее): | 90 гр. |  |
| 3.7. | Секторный датчик для кардиологических исследований (педиатрический). | 1 шт. |  |
|  | Диапазон частот, режим B/M (МГц) (не менее 4-х): | 2.1/2.5/3.0/3.8 |  |
|  | Диапазон частот, режим Flow (МГц) (не менее 4-х): | 3.8/5.0/6.0/7.7 |  |
|  | Диапазон частот, PW: | 3.0/3.8/5.0/6.0 |  |
|  | Диапазон частот, CW: | CW: 3.8 |  |
|  | Угол сканирования (не менее): | 90 гр. |  |
| 3.8. | Черно-белый видеопринтер (медицинский регистратор) | 3 шт. |  |
|  | 4. КОМПЬЮТЕРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ |  |  |
| 4.1. | Все оборудование должно обеспечивать комплексную возможность сбора и хранения данных с аппаратов УЗИ, централизованного гарантированного хранения результатов и снимков УЗИ с избыточностью. А также оперативно предоставлять пользователям информацию по первому запросу из единой базы данных, что ускоряет общий процесс | Соответствие |  |
| 4.2. | Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача, медсестры, зав. отделением, врача УЗИ | 30 шт. |  |
|  | Системный блок соответствует требованиям нормативных документов: |  |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002; | Соответствие |  |
|  | ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) пп.1.2, 1.3; | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 24-97); | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97); | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Соответствие |  |
| 4.2.1. | Конфигурация системного блока: |  |  |
| 4.2.1.1. | Системная плата: удовлетворяет нормативным документам | Соответствие |  |
|  | IEC 60950-1:2005, Second Edition Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (International) |  |  |
| 4.2.1.2. | Процессор 437pin FCBGA | 1,60 ГГц кеш 512 кбайт системная шина 533 МГц количество ядер – 1 |  |
|  | Технология производства | 45нм |  |
|  | Поддержка Intel®64, Execute Disable Bit | Соответствие |  |
|  | максимальная потребляемая процессором мощность | 4W |  |
| 4.2.1.3. | ОЗУ | Не менее 1Гб |  |
| 4.2.1.4. | Накопитель HDD | Не менее 80 Gb |  |
| 4.2.1.5. | Корпус: |  |  |
|  | формат ATX | Соответствие |  |
|  | мощность блока питания не менее | 350W |  |
| 4.2.2. | Устройство вывода изображения | 17" технология LCD |  |
| 4.2.3. | Клавиатура: |  |  |
|  | совместимая с системным блоком | Соответствие |  |
| 4.2.4. | Манипулятор мышь: |  |  |
|  | совместимый с системным блоком | Соответствие |  |
| 4.2.5. | Устройство печати: |  |  |
|  | совместимое с системным блоком | Соответствие |  |
|  | Технология печати: | Лазерная монохромная, А4 |  |
|  | в комплекте картридж с ресурсом | не менее 700стр |  |
|  | скорость печати | не менее 14стр/мин |  |
|  | Выход первой страницы (из режима PowerSave) | 8.5 секунд |  |
|  | Потребление энергии при печати | (не более) 315 Вт |  |
|  | Потребление энергии в режиме ожидания | 3 Вт |  |
|  | Потребление энергии в выключенном состоянии | 0.6 Вт |  |
|  | Уровень шума | (не более) 49.5 дБ(A) |  |
|  | Возможность печати на конвертах, наклейках, картоне, прозрачных пленках, почтовых открытках | Соответствие |  |
|  | Подключение устройства печати к системному блоку | кабель с 2 фильтрами (ферритовые кольца) |  |
| 4.2.6. | Блок из 5 розеток | кабель 1.8м |  |
| 4.3. | Управляющий сервер электронной амбулаторной карты в сборе: | 1 шт. |  |
|  | Соответствует требованиям нормативных документов: |  |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | Соответствие |  |
|  | ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) пп.1.2, 1.3 | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 24-97) | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97) | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005) | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94) | Соответствие |  |
| 4.3.1. | Конфигурция: |  |  |
|  | Возможность монтажа в телекоммуникационную стойку без инструмента | Соответствие |  |
|  | Резервный комплект вентиляторов | Наличие |  |
| 4.3.1.1. | Системная плата на базе набора микросхем i5000P | не менее 2 портов Gigabit Ethernet |  |
| 4.3.1.2. | Процессоры: | 2 шт. |  |
|  | Характеристики (не менее) | частота 2.5 ГГц кеш 12Мб системная шина 1333МГц количество ядер 4 |  |
|  | максимальная потребляемая процессором мощность | 80 Вт |  |
|  | Технология производства | 45нм |  |
| 4.3.3. | ОЗУ DDR-II FB-DIMM 4Gb <PC2-5300> ECC Single Rank | 2 шт. |  |
| 4.3.4. | Система хранения: |  |  |
|  | Должна обеспечивать HotSwap подключение | 10 накопителей SAS в режимах RAID 0/1/5/10/50/JBOD |  |
|  | Должна позволять организовать не менее двух массивов RAID на базе интегрированных контроллеров RAID | не менее 8 портов SATA/SAS |  |
|  | Объем системы хранения данных | не менее1.8Тб |  |
| 4.3.5. | Система питания: |  |  |
|  | должна обеспечивать питание в режиме Redundant | Соответствие |  |
|  | мощность системы питания | не менее 830Вт |  |
| 4.4. | Резервный (поддерживающий) сервер электронной амбулаторной карты в сборе: | 1 шт. |  |
|  | соответствует требованиям нормативных документов: |  |  |
|  | ГОСТ Р МЭК 60950-2002; | Соответствие |  |
|  | ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) пп.1.2, 1.3; | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 24-97); | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51318.24-99 (СИСПР 24-97); | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005); | Соответствие |  |
|  | ГОСТ Р 51317.3.3-99 (МЭК 61000-3-3-94); | Соответствие |  |
| 4.4.1. | Конфигурация: |  |  |
|  | Возможность монтажа в телекоммуникационную стойку без инструмента | Соответствие |  |
| 4.4.1.1. | Системная плата: на базе набора микросхем i5000P | не менее 2 портов Gigabit Ethernet |  |
| 4.4.1.2. | Процессор: | 1 шт. |  |
|  | Характеристики (не менее) | частота 2.5 ГГц кеш 12Мб системная шина 1333МГц количество ядер 4 |  |
|  | максимальная потребляемая процессором мощность | 80 Вт |  |
|  | Технология производства | 45нм |  |
|  | Возможность установки второго процессора | Соответствие |  |
| 4.4.1.3. | ОЗУ DDR-II FB-DIMM 2Gb <PC2-5300> ECC Single Rank | 2 шт. |  |
| 4.4.1.4. | Система хранения: |  |  |
|  | Должна обеспечивать подключение 6 накопителей SAS в режимах RAID 0/1/10 | Соответствие |  |
|  | Объем системы хранения данных | не менее 1Тб |  |
| 4.4.1.5. | Система питания: |  |  |
|  | должна обеспечивать питание в режиме Redundant | Соответствие |  |
|  | мощность системы питания | не менее 830Вт |  |
| 4.5. | Мультиплексор ADSL-доступа 8 портов (до 16 портов) | 1 шт. |  |
|  | Стандарты ADSL | Соответствие |  |
|  | ANSI T1.413 | Соответствие |  |
|  | ITU-T G.992.1, (G.dmt) Annex A | Соответствие |  |
|  | ITU-T G.992.2, (G.lite) Annex A | Соответствие |  |
|  | ITU-T G.992.3 (ADSL2) Annex A | Соответствие |  |
|  | ITU-T G.992.5 (ADSL2+) Annex A | Соответствие |  |
|  | ITU-T G.992.3, AnnexM (в следующей версии программного обеспечения) | Соответствие |  |
|  | Скорость передачи данных ADS:L |  |  |
|  | Восходящий поток: | от 32 Кбит/с до 2800 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с |  |
|  | Нисходящий поток: | от 64 Кбит/с до 28000 Кбит/с с шагом изменения 32 Кбит/с |  |
|  | Протокол ATM: | RFC 2684 (Multiple Protocol over AAL5) |  |
|  | ADSL-интерфейсы: | 16 ADSL-портов, 16 встроенных портов сплиттера (2 x RJ-21 коннектора на матрицу) |  |
|  | Управление: |  |  |
|  | Возможность управления через SNMP | Соответствие |  |
|  | SNMP v1, v2c. | Соответствие |  |
|  | AMS - Advanced Management System | Соответствие |  |
|  | LCT - Local Craft Terminal | Соответствие |  |
|  | CLI через консольный порт RS-232 и Telnet | Соответствие |  |
|  | Управление с использованием Management интерфейса | Соответствие |  |
|  | Управление с использованием Management VLAN | Соответствие |  |
|  | Пропускная способность коммутационной матрицы: |  |  |
|  | Uplink интерфейс: | 1 Гбит/с на порт |  |
|  | Интерфейс ADSL: | минимум 16 Мбит/с на порт |  |
|  | Сетевой интерфейс: | 2 x RJ-45 интерфейса Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T) |  |
|  | Стекирование устройств: | максимально до 4 устройств |  |
|  | Управление системой: |  |  |
|  | Отслеживание статуса и нештатных ситуаций: | Соответствие |  |
|  | Автоматический отчет об изменении статуса системы | Соответствие |  |
|  | Индикация статуса системы | Соответствие |  |
|  | Мониторинг производительности: | Соответствие |  |
|  | Линейная скорость | Соответствие |  |
|  | Мониторинг полосы пропускания | Соответствие |  |
|  | Оценка производительности | Соответствие |  |
|  | Поддержка ICMP ping test | Соответствие |  |
|  | Конфигурация: |  |  |
|  | Настройка IGMP snooping | Соответствие |  |
|  | Настройка VLAN | Соответствие |  |
|  | Управление абонентской линией ADSL через настройку профиля | Соответствие |  |
|  | Обновление и загрузка программного обеспечения через TFTP | Соответствие |  |
|  | BOOTP/DHCP-клиент | Соответствие |  |
|  | Безопасность: |  |  |
|  | Поддержка нескольких уровней привилегий для входа в систему | Соответствие |  |
|  | VLAN: |  |  |
|  | Поддержка IEEE 802.1Q VLAN Tagging, VLAN на основе портов и GVRP | Соответствие |  |
|  | Одновременная поддержка 512 VLAN | Соответствие |  |
|  | Агрегирование каналов: |  |  |
|  | Поддержка статического и динамического агрегирования каналов 802.3ad | Соответствие |  |
|  | QoS: |  |  |
|  | IEEE 802.1p (4 очереди приоритетов) | Соответствие |  |
|  | DiffServ | Соответствие |  |
|  | Классификация пакетов на основе MAC/IP-адресов и номера порта TCP/UDP | Соответствие |  |
|  | Multicast: |  |  |
|  | Поддержка IGMP snooping на базе протоколов IGMPv1 и IGMP v2 | Соответствие |  |
|  | До 256 Multicast-групп и 256 копий для каждой Multicast-группы | Соответствие |  |
|  | Broadcast storm control | Соответствие |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность | 51 Вт |  |
|  | Bridging: |  |  |
|  | 16 K MAC-адресов | Соответствие |  |
|  | Фильтрация MAC, IP, TCP/UDP-адресов портов | Соответствие |  |
|  | OAM и управление доступом | Соответствие |  |
|  | Ограничение количества МАС-адресов абонента ADSL | Соответствие |  |
|  | Диагностика ICMP Ping | Соответствие |  |
|  | Диагностика OAM F5 | Соответствие |  |
|  | Управление сервисами сетевого управления | Соответствие |  |
|  | Management MIB: |  |  |
|  | RFC 1157 SNMP v1 | Соответствие |  |
|  | SNMP v2c | Соответствие |  |
|  | RFC 1213 MIB-II | Соответствие |  |
|  | RFC 1493 Bridge MIB | Соответствие |  |
|  | RFC 2233 IF-MIB | Соответствие |  |
|  | RFC 2515 ATM MIB | Соответствие |  |
|  | RFC 2674 802.1Q MIB | Соответствие |  |
|  | RFC 2622 / RFC 3440 ADSL line MIB | Соответствие |  |
|  | Enterprise DAS3series MIB | Соответствие |  |
| 4.6. | ADSL-модем | 8шт |  |
|  | Стандарты: |  |  |
|  | Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A | Соответствие |  |
|  | Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A | Соответствие |  |
|  | Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A | Соответствие |  |
|  | Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs) | Соответствие |  |
|  | Скорость (стандарт ADSL): |  |  |
|  | G.dmt: | до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток |  |
|  | G.lite: | до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток |  |
|  | ADSL2: | до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток |  |
|  | ADSL2+: | до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток |  |
|  | ATM/ADSL |  |  |
|  | Сигнализация ATM: | UNI 3.0 , 3.1, 4.0 |  |
|  | Поддержка OAM F4/F5 Loopback | Соответствие |  |
|  | ATM QoS (Traffic Shaping) UBR, CBR, VBR | Соответствие |  |
|  | Инкапсуляция данных: |  |  |
|  | RFC 1483 Ethernet over ATM (прозрачный мост) | Соответствие |  |
|  | RFC 2516 PPP over Ethernet (режим ZIPB) | Соответствие |  |
|  | RFC 2364 PPP over ATM (режим ZIPB) | Соответствие |  |
|  | Интерфейс: |  |  |
|  | ADSL: | разъем RJ-11 (к телефонной линии) |  |
|  | Fast Ethernet: | 10/100BASE-TX разъем RJ-45, автоопределение скорости 10/100Mбит/с (к компьютеру) |  |
|  | Индикаторы: |  |  |
|  | Power | Соответствие |  |
|  | Status | Соответствие |  |
|  | ADSL Link/Act | Соответствие |  |
|  | Ethernet Link/Act | Соответствие |  |
|  | Internet | Соответствие |  |
|  | Настройка и управление: |  |  |
|  | Обновление ПО через HTTP | Соответствие |  |
|  | Кнопка сброса к заводским установкам | Соответствие |  |
|  | 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 5.1 | Год выпуска: не позднее 3-4 квартала 2008 года. | Наличие |  |

ЛОТ № 2   Оборудование и инструменты для проведения эндоскопических, лапороскопических  манипуляций (комплект)

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | НАЗНАЧЕНИЕ: оборудование предназначено для подключения эндоскопов с последующим выводом информации на видеомонитор | Наличие |  |
| 1.2 | Возможность подключения: |  |  |
|  | Видеотелескопов | наличие |  |
|  | Видеофиброскопов | наличие |  |
|  | Телескопов и фиброскопов | Наличие |  |
| 1.3 | Многофункциональная цифровая видеокамера системы PAL | Наличие |  |
| 1.4 | Типы видеовыходов: | Не менее 4 |  |
|  | - композитный | – 1 |  |
|  | - Y/C | - 3 |  |
|  | - RGB S | – 1 |  |
|  | - цифровой видеовыход DV | – 1 |  |
| 1.5 | Видеовход – композитный – 1 (для осуществления функции «картинка в картинке») | Наличие |  |
| 1.6 | Автоматическая настройка баланса белого цвета с помощью кнопки на панели | Наличие |  |
| 1.7 | Автоматическая регулировка яркости как с помощью подстройки источника света, так и с помощью изменения чувствительности матрицы | Наличие |  |
| 1.8 | Регулировка экспозиции | от –8 до +8 уровней |  |
| 1.9 | Функция «Focus Free» | Наличие |  |
| 1.10 | Функция усиления контрастности | Наличие |  |
| 1.11 | Функция увеличения чувствительности матрицы при плохой освещенности | Наличие |  |
| 1.12 | Регулировка яркости по среднему / пиковому значению | Наличие |  |
| 1.13 | Функция заморозки изображения (нескольких изображений) на экране | Наличие |  |
| 1.14 | Сохранение снимков изображения на встроенной карте памяти | Наличие |  |
| 1.15 | Ввод информации о пациенте с клавиатуры | Наличие |  |
| 1.16 | Сохранение настроек | до 7 врачей |  |
| 1.17 | Регулировка цветов: |  |  |
|  | - красный | от –8 до +8 уровней |  |
|  | - синий | от –8 до +8 уровней |  |
| 1.18 | Возможность удаленного управления периферией (принтер, видеомагнитофон) |  |  |
| 1.19 | Вес прибора | Не более 6.6 кг |  |
| 2 | Источник света | Наличие |  |
| 2.1 | Тип – ксеноновый 300 Ватт | Не менее |  |
| 2.2 | Срок службы лампы – более 500ч | Не менее |  |
| 2.3 | Наличие запасной галогенной лампы (150Ватт, 24В) на случай перегорания основной | Наличие |  |
| 2.4 | Наличие автоматической и ручной регулировки яркости (17 уровней) | Наличие |  |
| 2.5 | Наличие функции «Stand By» | Наличие |  |
| 2.6 | Вес прибора – до 12кг | Наличие |  |
| 3 | Адаптер для карт XD | Наличие |  |
| 4 | Видеотелескоп | 1 шт. |  |
| 4.1 | Тип « EndoEYE» | наличие |  |
| 4.2 | Диаметр | Не менее10мм |  |
| 4.3 | направление обзора | 0° |  |
| 4.4 | рабочая длина | Не менее 325 мм |  |
| 4.5 | Тип видеосигнала | PAL |  |
| 4.6 | автоклавируемый | наличие |  |
| 4.7 | Видеотелескоп | 1 шт. |  |
| 4.8 | Видеотелескоп | 1 шт. |  |
| 4.9 | Тип «EndoEYE» | наличие |  |
| 4.10 | Диаметр | 10мм |  |
| 4.11 | направление обзора | 30° |  |
| 4.12 | рабочая длина | Не менее 325 мм |  |
| 4.13 | Тип видеосигнала | PAL |  |
| 4.14 | автоклавируемый | наличие |  |
| 5 | Видеомонитор медицинский | Наличие |  |
| 5.1 | Тип монитора | ЖК (активная матрица) |  |
| 5.2 | Диагональ | 19’ (видимая область) |  |
| 5.3 | Угол поля зрения, по вертикали/горизонтали | 170о/170о |  |
| 5.4 | Системы цвета | NTSC/PAL |  |
| 5.5 | Разрешение матрицы, точек | Не менее 1280х1024 |  |
| 5.6 | Видеовходы/выходы |  |  |
|  | - RGBs | 2 шт. |  |
|  | - Y/C (2шт) | 2 шт. |  |
|  | - BNC | Наличие |  |
| 5.7 | Потребление энергии | до 120 VA |  |
| 5.8 | Размеры монитора, мм | Не менее 430х386х95 |  |
| 5.9 | Вес прибора | Не более 8 кг |  |
| 6. | Электронный инсуфлятор | 1 шт. |  |
| 6.1 | Используемый газ – СО2 | Наличие |  |
| 6.2 | Регулируемое давление в пределах 3-25 мм Р.ст. с шагом 1 мм Р.ст. | Наличие |  |
| 6.3 | Возможность сохранение настроек | Наличие |  |
| 6.4 | Скорость потока – от 0.5 до 35 л/мин | Наличие |  |
| 6.5 | Наличие цифровой индикации | Наличие |  |
| 6.6 | Педаль для управления газообменом | Наличие |  |
| 6.7 | Аспирация газа | Наличие |  |
| 6.8 | Три режима подачи газа | Наличие |  |
| 6.9 | Индикация расхода газа | Наличие |  |
| 6.10 | Вес – в пределах 10 кг | Наличие |  |
| 6.11 | Шланг высокого давления 6 м | наличие |  |
| 6.12. | Штуцер для СО2 | наличие |  |
| 7 | Аквапуратор | Наличие |  |
| 7.1 | Роликовый насос | Наличие |  |
| 7.2 | Давление при ирригации – 1200 мБар, скорость – 1600 мл/мин | Наличие |  |
| 7.3 | Давление при аспирации – 660 мБар, скорость – 1350 мл/мин | Наличие |  |
| 7.4 | Управление с помощью педали | Наличие |  |
| 7.5 | Управление с помощью пульта на рукоятке | Наличие |  |
| 7.6 | Вес прибора | Не более 5.4 кг |  |
| 7.7 | Комплект многоразовых трубок для аспирации/ирригации | Не менее 3 |  |
| 8 | Блок электрохирургический | Наличие |  |
| 8.1 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 3 возможных типа вмешательств | монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе |  |
| 8.2 | Режимы работы монополярного режима | Не менее 6 |  |
|  | резка (PURE – макс.300В,) | Наличие |  |
|  | резка (BLEND – макс.250В) | Наличие |  |
|  | резка (URO – макс.300В) | Наличие |  |
|  | коагуляция (COAG1 – макс.120В) | Наличие |  |
|  | коагуляция (COAG2 – макс.120В) | Наличие |  |
|  | SPRAY – макс.120В) | Наличие |  |
| 8.3 | Режимы работы биполярного режима: | Не менее 3 |  |
|  | резка (PURE – макс.90В), | Наличие |  |
|  | коагуляция (SOFT1 – макс.90В), | Наличие |  |
|  | коагуляция (SOFT2 – макс.90В) | Наличие |  |
|  | коагуляция (HARD – макс.80В, 120В и 160В) | Наличие |  |
| 8.4 | Режимы воздействия в физрастворе | Не менее 4 |  |
|  | резка (PURE – макс.320В) | Наличие |  |
|  | резка (BLEND – макс.320В) | Наличие |  |
|  | коагуляция (COAG1 – макс.200В) | Наличие |  |
|  | коагуляция (COAG2 – макс.80В) | Наличие |  |
| 8.5 | Базовая частота работы | 350 кГц |  |
|  | для режима SPRAY | 1 МГц |  |
| 8.6 | Управление с помощью педали | Наличие |  |
| 8.7 | Возможно одновременное управление другими режимами с помощью отдельной педали | Наличие |  |
| 8.8 | Наличие в комплекте нейтрального электрода и всех необходимых кабелей для подключения моно и биполярных электродов | Наличие |  |
| 8.9 | Вес прибора | Не более 12 кг |  |
| 9.1 | Рабочая станция | 1 шт. |  |
| 9.2 | Тележка металлическая | Наличие |  |
| 9.3 | Наличие полок для оборудования | Не менее 4 |  |
| 9.4 | Наличие 4х антистатических колес со стопорами | наличие |  |
| 9.5 | Держатель для ЖК монитора | наличие |  |
| 9.6 | Держатель пакетов с жидкостью | наличие |  |
| 9.7 | Держатель банки | наличие |  |
| 9.8 | Размеры тележки ширина: | Не менее 480 мм |  |
| 9.9 | глубина: | Не менее 650 мм |  |
| 9.10 | Высота (без монитора): | Не менее 1169 мм |  |
| 9.11 | Максимальная нагрузка – | Не менее 100 кг (без учета веса тележки) |  |
| 10.1 | Щетка для чистки, 2.5х360мм | 1 шт. |  |
| 10.2 | Щетка для чистки, 4х400мм | 1 шт. |  |
| 10.3 | Щетка для чистки, 4х500мм | 1 шт. |  |
| 10.4 | Щетка для чистки, 20х360мм | 1 шт. |  |
| 10.5 | Щетка для чистки, 4х60мм | 1 шт. |  |
| 10.6 | Щетка для чистки поверхностей | 1 шт. |  |
| 10.7 | Набоp силиконовых тpубок, 6х10ммх3м | 1 комп. |  |
| 10.8 | Щипцы биполярные, 5х330мм, тонкие бранши | 1 шт. |  |
| 10.9 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, щипцы по Hirsch, биполярные, вращающиеся | 1 шт. |  |
| 10.10 | Направляющая трубка для лигатурных и шовных инструментов, наружный диаметр 5 мм, проход 4,5 мм | 1 шт. |  |
| 10.11 | Пистолетная рукоятка для ручных монополярных инструментов | 2 шт. |  |
| 10.12 | Пистолетная рукоятка для ручных монополярных инструментов с кремальерой | 2 шт. |  |
| 10.13 | Пистолетная рукоятка для ручных инструментов с кремальерой | 2 шт. |  |
| 10.14 | Тубус изолированный для 5 мм инструментов, рабочая длина 330 мм | 6 шт. |  |
| 10.15 | ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, тип "крючок" | 1 шт. |  |
| 10.16 | ВЧ электрод монополярный 5х330 мм, с аспирационным каналом, тип "крючок" | 1 шт. |  |
| 10.17 | 'Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, ножницы по Metzenbaum, длина захвата 19 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия | 1 шт. |  |
| 10.18 | рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 21 мм, атравматичные с просветом | 1 шт. |  |
| 10.19 | рабочая часть 5х330 мм, ножницы | 1 шт. |  |
| 10.20 | рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, тип крокодил, длина захвата 18 мм | 1 шт. |  |
| 10.21 | рабочая часть 5х330 мм, захватывающие щипцы, длина захвата 30 мм, атравматичные с просветом, тип волна | 1 шт. |  |
| 10.22 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, препарировальные щипцы по Maryland, длина захвата 21 мм, монополярные, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия. Возможность выполнения монополярной коагуляции. | 1 шт. |  |
| 10.23 | Разборный автоклавируемый инструмент 5х330 мм, толкатель узелков, монополярный, пистолетная рукоятка, возможность ротации рабочих бранш, изолирующий тубус закрывает все исполнительные механизмы и подходит вплотную к браншам, наличие защиты от разрушения механизма в пациенте при приложении избыточного усилия | 1 шт. |  |
| 10.24 | Трубка троакарная, 11мм, длинная с краном | 4 шт. |  |
| 10.25 | Заслонка запасн. д/11 мм троакара 10шт. | 1 упак. |  |
| 10.26 | Колпачок уплотнительный, 7мм (10 шт.) | 1 упак. |  |
| 10.27 | Троакар, 11мм, длинный, с треуг.наконеч. | 2 шт. |  |
| 10.28 | Троакар, 11мм, длинный, с конич.наконеч. | 1 шт. |  |
| 10.29 | Трубка троакарная, 5.5мм, длинная с краном | 6 шт. |  |
| 10.30 | Троакар, 5.5мм, длинный, треугол. | 2 шт. |  |
| 10.31 | Троакар, 5.5мм, конический, длинный | 2 шт. |  |
| 10.32 | Игла Вереша, 120мм | 1 шт. |  |
| 10.33. | Зажим для захвата типа «babcock» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим для захвата, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншамами, состоящий из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 2 шт. |  |
| 10.34. | Зажим для захвата типа «кобра» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим травматичный типа “кобра”, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншамами, состоящий из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 3 шт. |  |
| 10.35. | Ножницы изогнутые 5мм с ротацией, изоляцией Ножницы изогнутые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными изогнутыми браншами, состоящие из пластмассовой рукоятки, с механизмом отключаемой ротации и без кремальеры, внешней трубки с изоляцией, рабочей вставки. | 3 шт. |  |
| 10.36. | Зажим эластичный  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматичный, поворотный, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 2 шт. |  |
| 10.37. | Ретрактор прямой трёхлепестковый  10 мм - должен быть разборным и многоразового использования; - должен быть предназначен для мягкого отведения тканей и состоять из трех лепестков; - диаметр ретрактора должен быть 10 мм; - должен иметь антибликовую обработку поверхностей. | 1 шт. |  |
| 10.38. | Зажим-иглодержатель изогнутый  5 мм Инструмент: - должен быть многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации согласно ОСТ 42-21-2-85; -быть разборным, доступным для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации; -иметь антибликовую обработку поверхностей. | 1 шт. |  |
| 10.39. | Троакар 11мм с лепестковым клапаном и гладкой канюлей со стилетом должен: - иметь лепестковый резиновый автоматический съемный клапан; -быть в комплекте со стилетом, заточка рабочей части стилета должна быть пирамидально-конической; -быть полностью разборным для обеспечения предстерилизационной обработки всех составных частей и полного удаления крови, тканевой жидкости, жировой ткани и т.п.; -троакар должен надежно удерживать газ в брюшной полости и не допускать его утечки во время операции; -инструменты в троакаре должны перемещаться по оси легко и без лишних усилий; -троакар ф11мм должен иметь кран для подачи газа; -корпус троакара должен быть полностью металлическим. -иметь антибликовую обработку поверхностей; -должны иметь длину не менее 10 см. | 4 шт. |  |
| 10.40. | Троакар 12мм с универсальным клапаном и гладкой канюлей -должен иметь металлический корпус с универсальным клапаном и кран для осуществления газоподачи - универсальный клапан должен фиксироваться во время операции - при зафиксированном универсальном клапане с помощью инструмента возможно удаление ткани из брюшной полости - быть в комплекте со стилетом, заточка рабочей части стилета должна быть пирамидально-конической - троакар должен надежно удерживать газ в брюшной полости и не допускать его утечки во время операции - иметь гладкую троакарную канюлю - быть полностью разборным для обеспечения предстерилизационной обработки всех составных частей и полного удаления крови, тканевой жидкости, жировой ткани и т.п. -должен иметь возможность как ручного, так и автоматического отклонения клапана. -инструменты в троакаре должны перемещаться по оси легко и без лишних усилий; - должен иметь длину не менее 10см; - диаметр троакара должен быть 12 мм. | 1 шт. |  |
| 10.41. | Троакар 5мм с автоматическим клапаном и гладкой канюлей Должен: - иметь автоматический клапан и устройство для газоподачи; - быть в комплекте со стилетом, заточка рабочей части стилета должна быть пирамидально-конической; - быть полностью разборным для обеспечения предстерилизационной обработки всех составных частей и полного удаления крови, тканевой жидкости, жировой ткани и т.п.; троакар должен надежно удерживать газ в брюшной полости и не допускать его утечки во время операции; - инструменты в троакаре должны перемещаться по оси легко и без лишних усилий; - иметь антибликовую обработку поверхностей; - должны иметь длину не менее 10 см; - иметь запасной комплект клапанов; - иметь винтовую троакарную канюлю; - головка троакара многоразового пользования должна быть изготовлена из ударопрочного полистирола, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве; диаметр троакара должен быть 5 мм. | 4 шт. |  |
| 10.42. | Игла для ушивания апоневроза Должна: - быть разборной и многоразового использования; - иметь диаметр не менее 2 мм и длину не менее 10 см; - иметь цельнометаллическую конструкцию. | 2 шт. |  |
| 10.43. | Рукоятка без кремальеры -пластиковая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика; -должна подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизациии и автоклавированию; - должна быть без кремальеры, - должна быть оснащена механизмом ротации с возможностью фиксации рабочей части в заданном положении | 1 шт. |  |
| 10.44. | Рукоятка Endonova с кремальерой -пластиковая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика; -должна подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизациии и автоклавированию; - должна быть оснащена кремальерой с возможностью ее отключения; - управление кремальерой должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов; - должна быть оснащена механизмом ротации с возможностью фиксации рабочей части в заданном положении | 5 шт. |  |
| 10.45. | Трубка с маховиком ротации -инструмент должен иметь тефлоновое покрытие для работы при высокочастотной коагуляции. | 2 шт. |  |
| 10.46. | Зажим для захвата типа "alligator"  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим типа “alligator”, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 2 шт. |  |
| 10.47. | Зажим эластичный  5 мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматичный, поворотный, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.48. | Кабель для подключения биполярного лапароскопического инструмента Storz Кабель для подключения биполярного лапароскапического инструмента: длина кабеля — не менее 3 м. Кабель должен обеспечивать подключение биполярного лапароскопического инструмента Storz к аппаратам ЭХВЧ Storz | 1 шт. |  |
| 10.49. | Видеокамера эндоскопическая с функцией подогрева оптики, со съемным шнуром видеоголовки Должна: -иметь корпус, изготовленный из пластика (полиэфирэфиркетон), устойчивый к УФ-излучению; -быть одночиповой, иметь разрешающую способность не менее 500 ТВ-линий по горизонтали; -включать в себя головку камеры, соединительные и сетевые шнуры, блок управления; -иметь съемный шнур видеоголовки; -иметь запасной шнур к головке видеокамеры; -передавать изображение без искажений; -иметь диапазон цветовых температур 2500-90000 К; -иметь минимальную освещенность 0,2 Лк; -иметь отношение сигнал/шум в канале яркости не менее 48 ДБ при освещении 1лк и 50 Дб – 1500лк; -иметь антибликовую систему; -иметь вмонтированную в видеоголовку систему подогрева лапароскопа (до 450 С), исключающую запотевание при работе; -иметь звуковую и световую сигнализацию отрыва кабеля телевизионной головки и короткого замыкания в кабеле телевизионной головки; -иметь массу камерной головки не более 100 г, аппарата не более 2000 г; -иметь возможность регулировки цветовых оттенков. | 1 шт. |  |
| 10.50. | Гистероскоп операционный Fr 23 (7,5 мм), (без оптики) с комплектом инструмента с инструментальным каналом 2 мм -должен обеспечивать выявление патологии эндометрия и выбор метода лечения внутриматочной патологии; - должен позволять выполнять видеогистеросктоскопические операции при внутриматочной патологии; - должен состоять из внутреннего тубуса, внешнего тубуса 7,5 мм с инструментальным каналом, обтюратора. - должен иметь в комплекте Ножницы 2мм, Щипцы биопсийные 2мм, Электрод точечный 2мм, Электрод «шарик» 2мм. Наличие замка, позволяющего производить открытие нажатием на кольцо. Конструкция замка не требует предварительной взаимной ориентации элементов замка, рабочей части и тубусов. | 1 шт. |  |
| 10.51. | Гистероскоп жесткий (оптическая трубка 4 мм, 30 град., длина 301 мм) Должен: -передавать высокое качество изображения, свободное от искажений по всему полю; -иметь удобную систему адаптации к видеокамере и оптоволоконному кабелю; -иметь диаметр 4мм и направление обзора 30 градусов | 2 шт. |  |
| 10.52. | Гистероскоп диагностический Fr18 ( 5,5мм), без оптики -должен обеспечивать выявление патологии эндометрия и выбор метода лечения внутриматочной патологии; -состоять из тубуса с наружным диаметром 5,5мм и обтуратора. Наличие замка, позволяющего производить открытие нажатием на кольцо. Конструкция замка не требует предварительной взаимной ориентации элементов замка, рабочей части и тубусов. | 1 шт. |  |
| 10.53. | Ножницы изогнутые 5мм, рабочая вставка Рабочая вставка, ножницы изогнутые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с одной подвижной браншей для работы с рукояткой Endonova. | 1 шт. |  |
| 10.54. | Ножницы прямые 5мм с ротацией, изоляцией Ножницы прямые, поворотные, с возможностью монополярной коагуляции, диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными прямыми браншами, состоящие из: - пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и без кремальеры, - внешняя трубка с изоляцией, - рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.55. | Зажим для захвата 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим для захвата тремя зубами 5мм , поворотный, с одной подвижной браншей, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.56. | Зажим эластичный мм с ротацией и кремальерой Зажим атравматичный, поворотный диаметром 5 мм, длиной 36 см, с двумя подвижными браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, -инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.57. | Зажим типа «babcock» 10мм с ротацией, кремальерой Зажим типа «babcock» 10мм , поворотный, с одной подвижной браншей, размер 10 мм, длина 36 см, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.58. | Зажим атравматический для полых тканей 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматический поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными окончатыми браншами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.59. | Зажим захват атравматический 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим атравматический, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными окончатыми браншами при смыкании образующие полость, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.60. | Щипцы пулевочные 10мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Щипцы пулевочные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 10 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.61. | Щипцы пулевочные 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Щипцы пулевочные, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншами, состоящие из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 1 шт. |  |
| 10.62. | Эндоклиппер 10 мм -должен обеспечивать надежное наложение клипс на сосуды и трубчатые образования органов брюшной полости; -иметь наружный диаметр 10 мм и поворотный механизм; -должен быть оборудован компенсатором усилия; -конструкция устройства сжатия губок эндоклиппера должна исключать продольное перемещение рабочей части и самой клипсы при ее наложении; -использоваться для наложения клипс средне-больших (LT 300) стандарта «Этикон»; -иметь антибликовую обработку поверхностей. | 2 шт. |  |
| 10.63. | Коагулирующий электрод типа «шарик» с каналом для аспирации Должен: - Обеспечивать надежную коагуляцию и рассечение тканей брюшной полости; - Иметь изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям; - Иметь цельнометаллическую конструкцию; - Иметь канал для аспирации. Электрод должен быть типа «шарик». | 1 шт. |  |
| 10.64. | Коагулирующий электрод типа «крючок» (L-образный) с каналом - должен обеспечивать надежную коагуляцию и рассечение тканей брюшной полости; -иметь изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям; - должен иметь Ø 5мм; - должен быть с каналом для аспирации | 1 шт. |  |
| 10.65. | Кабель для подключения монополярного лапароскопического инструмента «Storz» Длина — 3 м | 1 шт. |  |
| 10.66. | Клапан лепестковый к троакару  11 мм, комплект, 5 шт. Комплект запасных лепестковых резиновых автоматических съемных клапанов к троакарам  11 мм, в комплекте 5 шт. | 1 комп. |  |
| 10.67. | Резинка на кран пластикового троакара 5 и 10 мм, 5 шт. Комплект запасных резиновых заглушек на кран газоподачи троакаров диаметром 5 и 10 мм, в комплекте 5 шт. | 2 комп. |  |
| 10.68. | Клапан к троакару 5 мм (5 шт.) Лепестковый резиновый автоматический съемный клапан, в комплекте 5 шт. | 1 комп. |  |
| 10.69. | Втулка уплотнительная на пластиковый троакар 12 мм (комплект 5 шт.) Съемная уплотнительная втулка для троакара 12 мм, исключающая утечку газа при работе лапораскопическим инструментом. В комплекте 5 шт. | 1 комп. |  |
| 10.70. | Клапан к троакару 12 мм (комплект 5 шт.) Съемный универсальный клапан к троакару диаметром 12 мм. | 1 комп. |  |
| 10.71. | Зажим для захвата типа «кобра» 5мм с ротацией, изоляцией, кремальерой Зажим травматичный типа “кобра”, поворотный, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с 2-мя подвижными браншамами, состоящий из: -пластмассовая рукоятка многоразового пользования, изготовленная из высокопрочного термостойкого пластика, позволяюшего проводить его обработку в том числе и в автоклаве, с механизмом отключаемой ротации и кремальерой, управление кремальерой зажимов должно осуществляться как с передней, так и с задней рукояток зажимов, инструмент должен быть оснащен кремальерой с возможностью ее отключения; -внешняя трубка с изоляцией, -рабочая вставка. | 3 шт. |  |
| 10.72. | Уропомпа КРУ 1002 с принадлежностями Диапазон поддерживаемого давления (при допустимом отклонении от установленного значения не более 2%): 0 - 250 мм рт. ст. Дискретность задания давления: 10 мм рт. ст. Диапазон компенсации давления, возникающего из-за разности высот расположения пациента и уропомпы: от -100 до +100 мм рт. ст. Диапазон поддерживаемого потока жидкости (при допустимой погрешности измерения 0,01 л/мин) : 0 - 0,5 л/мин. Диапазон измерения суммарного расхода жидкости: 0-9,99 л Параметры сети переменного тока: 220В, 50 Гц Потребляемая мощность: не более 250 ВА Уропомпа должна: - иметь один встроенный ЖК дисплей, -иметь корпус, изготовленный из пластика (полиэфирэфиркетон), устойчивый к УФ-излучению. -иметь один ресивер с кронштейном и комплектом шлангов. Встроенный ЖК дисплей уропомпы должен отображать информацию о заданных и фактических значениях потерь, расхода, давления, потока, а также информацию о характере аварийного сигнала. | 1 шт. |  |
| 10.73. | Трубка оптическая  4 мм, 30 град., длина 301 мм Должна: -передавать высокое качество изображения, свободное от искажений по всему полю; -иметь удобную систему адаптации к видеокамере и оптоволоконному кабелю; -иметь диаметр 4 мм и направление обзора 30 град. | 1 шт. |  |
| 10.74. | Резектоскоп непрерывного промывания Fr 26 (9 мм), вращающийся: наружный тубус (по Иглессиас), внутренний тубус с керамическим наконечником, обтуратор, рабочий элемент активный -должен состоять из наружного тубуса 15.0801, внутреннего тубуса 15.0802К с керамическим наконечником с обтуратором 15.1003, рабочего элемента активного 15.0903, -должен иметь двухпросветную систему ирригации/аспирации; -обеспечивать быструю и доступную замену коагулирующих электродов ; -иметь оригинальную конструкцию замков наружного и внутреннего тубусов, обеспечивающую простоту разборки и сборки резектоскопа; -конструкция крепления коагулирующих электродов должна обеспечивать поступательное движение рабочей поверхности электрода; -внешний тубус должен легко вращаться относительно внутреннего тубуса на 3600, предупреждая перегиб соединительных шлангов; -иметь рабочую длину внешнего тубуса 205 мм и массу не более 245 г. Наличие замка, позволяющего производить открытие нажатием на кольцо. Конструкция замка не требует предварительной взаимной ориентации элементов замка, рабочей части и тубусов. | 1 шт. |  |
| 10.75. | Кран-насадка резектоскопа Представляет собой насадку с замком для фиксации на внутреннем тубусе резектоскопа. Имеет два крана для промывания. Обеспечивает возможность работы тубусом меньшего диаметра. | 1 шт. |  |
| 10.76. | Переходник к шприцу для жесткого соединения Цельнометаллическая конструкция, длина – 80 мм. | 1 шт. |  |
| 10.77. | Переходник к шприцу для гибкого соединения соединения Металлический наконечник с возможностью фиксации в замке тубуса резектоскопа с силиконовым шлангом для гибкого соединения. | 1 шт. |  |
| 10.78. | Шприц- эвакуатор Длина – 180 мм, объем 85 мм. | 1 шт. |  |
| 10.79. | Электрод-шарик Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |  |
| 10.80. | Электрод-петля угловая Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |  |
| 10.81. | Электрод-нож Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |  |
| 10.82. | Электрод-петля угловая под 30 град. Коагулирующий электрод, совместим с резектоскопом | 1 шт. |  |

3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить Товар в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ на день подачи заявки, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с МУ «ШЦРБ» муниципальный контракт на поставку товара, предусмотренного аукционом, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с МУ «ШЦРБ», на поставку медикаментов в соответствии с требованиями аукционной документации  в срок не позднее 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с  МУ «ШЦРБ», мы обязуемся подписать данный контракт на поставку медицинского оборудования в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________________________________________________________(наименование участника размещения заказа- для юридического лица, фамилия, имя, отчество, участника размещения заказа- для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с  уполномоченным органом нами уполномочен ____________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта контракта и до подписания официального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях  предложенной нами цены.

12. Почтовый адрес(для юридического лица), место жительства (для физического лица) телефон, факс ____________________________________________________________________________________, банковские реквизиты: __________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 	    				              (подпись)

### Приложение  2

к  документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования   для  МУ «ШЦРБ»

по лоту №_____

г. Шелехов                                                                                                            «___»                  200_ г.

МУ «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее - контракт) Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование  в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к настоящему контракту) для МУ «Шелеховская центральная районная больница» (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Шелеховского муниципального района от «___»___________2009г.

2. Качество и безопасность Товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара  должно соответствовать обязательным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями. Товар должен быть пригодным для эксплуатации в соответствии с техническими условиями, без недостатков. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией на русском языке, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

3. Цена контракта, порядок и условия расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ (_______) рублей ___ коп.

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ,  стоимость обучения персонала, и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.

Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

3.2. На основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи Товара.

4.Порядок и срок поставки Товара, приемка Товара

4.1. Поставка Товара производится в течение 14 (четырнадцати) дней со дня подписания настоящего контракта. Доставка Товара осуществляется до Заказчика по адресу: г.Шелехов, Больничный городок, ул.Ленина,24.

- 4.2. Датой поставки Товара и исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи  Товара.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность, качество Товара при его транспортировке. Тара является  безвозвратной, оплате не подлежит.

4.4.На каждую единицу Товара прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, соответствующие сертификаты и регистрационные удостоверения на русском языке.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченный представитель Заказчика ставит в Акте приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии и заверяет печатью Заказчика.

4.7. Некачественный, некомплектный Товар считается непоставленным.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектности, а также несоответствующего требованиям настоящего контракта, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара.

При этом Стороны  обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия Товара условиям настоящего контракта, срока для устранения указанных недостатков.

5. Гарантия качества Товара

5.1. Гарантийный срок на эксплуатацию  Товара  составляет ______________  месяцев  и исчисляется со дня ввода в эксплуатацию.

5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период  устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

5.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик:

6.1.1. Обязуется поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего контракта.

6.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.

6.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по ремонту Товара с недостатками, выявленными Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостатки не зависят от неправильной эксплуатации.

6.1.4. Обязуется осуществить монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и обучение персонала Заказчика в течение 10  рабочих дней со дня поставки Товара.

6.1.5. При поставке Товара ненадлежащего качества заменяет его Товаром надлежащего качества в  10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.6. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности доукомплектовывает Товар либо заменяет его комплектным  в 10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.7. При замене или доукомплектации Товара производит его транспортировку своими силами и за свой счет.

6.2. Заказчик:

6.2.1. Обязуется принять от Поставщика комплектный Товар надлежащего качества.

6.2.2. Производит своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Товара обязуется поставить об этом в известность Поставщика для составления соответствующего акта.

6.2.4. Вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

6.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности вправе требовать от Поставщика доукомплектования Товара либо замены его комплектным.

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара Заказчиком.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы контракта.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Рассмотрение споров и расторжение настоящего контракта

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии  одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.4. Изменения оформляются в форме соглашений и со дня подписания их полномочными представителями сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.5.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.6.В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, являются надлежаще исполненными.

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Спецификация Товара (Приложение № 1).

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№____ от «___»___________ 2009 г.

Спецификация

| № лота | Наименование, технические и функциональные характеристики Товара | Количество |
| --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |