Извещение о проведении запроса котировок

на поставку медицинских перчаток для Муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» в 4 квартале 2009 года

Дата: 22.09.2009г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на поставку медицинских перчаток  для Муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» в 4 квартале 2009 года.

Сведения о заказчике:

Заказчик: Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Электронный адрес заказчика: ladunov@shcrb.ru

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год.

Поставляемый Товар: медицинские перчатки (далее - Товар).

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями.

Остаточный срок годности Товара на момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 60 % от общего срока годности.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Единица измерения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки смотровые нестерильные «ExamTex Plus» (или эквивалент) | Перчатки латексные смотровые, нестерильные, опудренные, количество пудры 20мг (внутренняя поверхность). Предназначены для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Размер: S Размер: M | пара пара | 4000 4000 |
| 2. | Перчатки хирургические, опудренные «Medi-Grip Plus» (или эквивалент) | Перчатки латексные хирургические опудренные текстурированные стерильные, усиленная манжета без валика. Предназначены для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания. Размер: 6,5 Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара пара | 500 800 200 |
| 3. | Перчатки хирургические «DONA 410 PF» (или эквивалент) | Перчатки неопудренные хирургические латексные стерильные текстурированные, анатомическая форма. Предназначены для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, для медработников, склонных к контактному дерматиту, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Размер: 7,5 | пара | 50 |
| 4. | Перчатки хирургические латексные стерильные «Gammex PF Underglove» (или эквивалент) | Перчатки хирургические латексные стерильные текстурированные неопудренные. Усиленная манжета без валика, внутреннее покрытие- полиуретан + увлажнитель, поверхность обработана силиконом. Предназначены для хирургических операций, с повышенным риском инфицирования, в т.ч. длительных; внутренняя перчатка при использовании двойных перчаток с индикацией проколов; улучшенное сцепление с внешней перчаткой, защита от пережимания предплечья; низкоаллергенные. Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара | 50 50 |
| 5. | Перчатки смотровые стерильные с длинной манжетой «DONA 400 Extra» (или эквивалент) | Перчатки смотровые латексные стерильные текстурированные без разделения на правую и левую. Предназначены для непродолжительных акушерских манипуляций и операций, требующих глубокого проникновения. Размер: М | пара | 50 |

Требования к упаковке Товара: Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу.

# Требования к Поставщику: Поставщик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 85 269,50 (восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

Место доставки Товара: Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до Заказчика по адресу: г. Шелехов, 2 квартал, д. 15А, аптека № 127.

Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявки Заказчика. Выполнение погрузочно -разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

Срок поставки Товара - со дня подписания контракта по 31 декабря 2009 года.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Товара должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением Контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального Контракта может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

Срок и условия оплаты поставляемого Товара: оплата за каждую партию  Товара производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи Товара либо акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 22 сентября 2009 года до 18.00 час. 28 сентября 2009 года.

Запрос котировок

на поставку медицинских перчаток для Муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» в 4 квартале 2009 года

Дата: 22.09.2009г.

Форма размещения муниципального заказа: запрос котировок на поставку медицинских перчаток  для Муниципального учреждения «Шелеховская центральная районная больница» в 4 квартале 2009 года.

Сведения о заказчике:

Заказчик: Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Электронный адрес заказчика: ladunov@shcrb.ru

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее – уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению котировочной заявки обращаться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб. 5. Телефон (8-395-50) 4-14-38, факс (8-395-50) 4-22-36.

Электронный адрес: mzakaz@sheladm.ru Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

Источник финансирования заказа: средства бюджета Шелеховского района на 2009 год.

Поставляемый Товар: медицинские перчатки (далее - Товар).

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями.

Остаточный срок годности Товара на момент передачи его Заказчику должен составлять не менее 60 % от общего срока годности.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Единица измерения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки смотровые нестерильные «ExamTex Plus» (или эквивалент) | Перчатки латексные смотровые, нестерильные, опудренные, количество пудры 20мг (внутренняя поверхность). Предназначены для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Размер: S Размер: M | пара пара | 4000 4000 |
| 2. | Перчатки хирургические, опудренные «Medi-Grip Plus» (или эквивалент) | Перчатки латексные хирургические опудренные текстурированные стерильные, усиленная манжета без валика. Предназначены для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания. Размер: 6,5 Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара пара | 500 800 200 |
| 3. | Перчатки хирургические «DONA 410 PF» (или эквивалент) | Перчатки неопудренные хирургические латексные стерильные текстурированные, анатомическая форма. Предназначены для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, для медработников, склонных к контактному дерматиту, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Размер: 7,5 | пара | 50 |
| 4. | Перчатки хирургические латексные стерильные «Gammex PF Underglove» (или эквивалент) | Перчатки хирургические латексные стерильные текстурированные неопудренные. Усиленная манжета без валика, внутреннее покрытие- полиуретан + увлажнитель, поверхность обработана силиконом. Предназначены для хирургических операций, с повышенным риском инфицирования, в т.ч. длительных; внутренняя перчатка при использовании двойных перчаток с индикацией проколов; улучшенное сцепление с внешней перчаткой, защита от пережимания предплечья; низкоаллергенные. Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара | 50 50 |
| 5. | Перчатки смотровые стерильные с длинной манжетой «DONA 400 Extra» (или эквивалент) | Перчатки смотровые латексные стерильные текстурированные без разделения на правую и левую. Предназначены для непродолжительных акушерских манипуляций и операций, требующих глубокого проникновения. Размер: М | пара | 50 |

Требования к упаковке Товара: Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу.

# Требования к Поставщику: Поставщик должен соответствовать п. 12 ст. 43 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно, сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Максимальная цена контракта – 85 269,50 (восемьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 50 копеек.

Место доставки Товара: Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до Заказчика по адресу: г. Шелехов, 2 квартал, д. 15А, аптека № 127.

Сроки и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявки Заказчика. Выполнение погрузочно -разгрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

Срок поставки Товара - со дня подписания контракта по 31 декабря 2009 года.

Срок действия Контракта со дня  подписания Контракта до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Цена Товара должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением Контракта, то есть являться конечной. Цена муниципального Контракта может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

Срок и условия оплаты поставляемого Товара: оплата за каждую партию  Товара производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи Товара либо акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок подписания контракта: Контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. При этом Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место и срок подачи котировочной заявки: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15, каб.5 в срок с 22 сентября 2009 года до 18.00 час. 28 сентября 2009 года.

Каждый участник размещения заказа имеет право представить только одну котировочную заявку. Котировочные заявки подаются в письменной форме и должны быть подписаны подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и заверены печатью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Все графы котировочной заявки должны быть заполнены по всем пунктам. В графе «цена Контракта» должно быть указано только одно ценовое предложение. В графе «цена Товара» должен быть указан состав включенных или не включенных расходов в цену товара.

Приложение: форма котировочной заявки, проект муниципального Контракта.

Начальник финансового управления                                                                            Е.Ю. Федорова

Форма

Котировочной заявки

Дата:

Кому: Финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района, 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д.15, каб. 5

Телефон: 8 (39550) 4-14-38.

От: наименование, место нахождения (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты  ___________________________________________________________________

Контактный телефон, факс________________________________________________________________

Адрес электронной почты_________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок, мы предлагаем осуществить поставку медицинских перчаток для Муниципального учрежденияе «Шелеховская центральная районная больница» в 4 квартале 2009 г. (далее -  Товар):

| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Единица измерения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки смотровые нестерильные | Перчатки латексные смотровые, нестерильные, опудренные, количество пудры 20мг (внутренняя поверхность). Предназначены для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Размер: S Размер: M | пара пара | 4000 4000 |
| 2. | Перчатки хирургические, опудренные | Перчатки латексные хирургические опудренные текстурированные стерильные, усиленная манжета без валика. Предназначены для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания. Размер: 6,5 Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара пара | 500 800 200 |
| 3. | Перчатки хирургические | Перчатки неопудренные хирургические латексные стерильные текстурированные, анатомическая форма. Предназначены для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, для медработников, склонных к контактному дерматиту, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Размер: 7,5 | пара | 50 |
| 4. | Перчатки хирургические латексные стерильные | Перчатки хирургические латексные стерильные текстурированные неопудренные. Усиленная манжета без валика, внутреннее покрытие- полиуретан + увлажнитель, поверхность обработана силиконом. Предназначены для хирургических операций, с повышенным риском инфицирования, в т.ч. длительных; внутренняя перчатка при использовании двойных перчаток с индикацией проколов; улучшенное сцепление с внешней перчаткой, защита от пережимания предплечья; низкоаллергенные. Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара | 50 50 |
| 5. | Перчатки смотровые стерильные с длинной манжетой | Перчатки смотровые латексные стерильные текстурированные без разделения на правую и левую. Предназначены для непродолжительных акушерских манипуляций и операций, требующих глубокого проникновения. Размер: М | пара | 50 |

Мы согласны исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена Контракта (руб.) _______________________________________________________________.

Цена Товара включает ______________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

Цена Товара не включает____________________________________________________________

________________________________________________________________и является конечной.

___________________                                                      _____________________________

(должность)                                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)

МП

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинских перчаток для Муниципального учреждения «Шелеховская

центральная районная больница» в 4 квартале 2009 года

г. Шелехов                                                                                                                       «__»_________200_г.

Муниципальное учреждение «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские перчатки (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, характеристики, количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение 1 к настоящему контракту).

1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол заседания Комиссии по размещению муниципального заказа от «__» _____________2009 года.

2. Качество товара

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Товара требованиям технических и нормативных документов.

2.2. Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Контракта.

2.3. Одновременно при поставке Товара Поставщик передает копии сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений на поставленный Товар.

3. Тара и упаковка

3.1. Поставщик обязан доставить Товар в таре и упаковке, способных предотвратить повреждение или порчу Товара при доставке.

3.2. Тара и упаковка Товара являются безвозвратными.

4. Цена Контракта, порядок и условия расчетов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________________________________________ (_______) рублей ___ копеек и включает в себя все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость упаковки, разгрузки Товара, доставки Товара и другие расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена  по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

4.3. Оплата за каждую партию поставленного Товара производится на основании предъявленных Поставщиком счета, счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, в течение 90 дней со дня подписания акта приема-передачи Товара или акта устранения недостатков путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Порядок и срок поставки товара, приемка товара

5.1. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика отдельными партиями в течение 3-х дней после получения заявки от Заказчика по адресу: г. Шелехов, 2 квартал, д. 15А, аптека № 127. Состав и объем каждой партии определяется согласно заявки Заказчика. Выполнение разгрузочно-погрузочных работ осуществляется силами Поставщика.

5.2. Срок поставки Товара со дня подписания контракта по 31 декабря 2009 года.

5.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара или акта устранения недостатков поставленного Товара.

5.4. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика, который подписывает акт приема-передачи при поставке Товара, соответствующего по количеству, качественным характеристикам требованиям настоящего Контракта.

5.5. Заказчик в течение 3-х дней осматривает Товар, при обнаружении несоответствия Товара условиям настоящего Контракта отказывается от его приемки и незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках или несоответствиях Товара требованиям настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. поставить Товар в полном соответствии с настоящим Контрактом в срок, установленный в пп. 5.1 и 5.2 настоящего контракта;

6.1.2. поставить Товар надлежащего качества;

6.1.3. нести полную ответственность за качество Товара;

6.1.4. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям нормативных и технических документов при его использовании и несет все расходы по замене Товара с недостатками, выявленного Заказчиком, если недостаток Товара не зависит от его неправильной эксплуатации;

6.1.5. заменить Товар, не соответствующий указанному в Контракте по количеству, ассортименту, качественным характеристикам;

6.1.6. одновременно с поставкой Товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные документы на русском языке, необходимые для его эксплуатации;

6.1.7. нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. принять от Поставщика Товар надлежащего качества;

6.2.2. своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;

6.2.3. в случае обнаружения недостатков в Товаре поставить об этом в известность Поставщика.

6.3. Заказчик и Поставщик приобретают иные права в соответствии с действующим законодательством.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. Стороны не несут ответственности, если надлежащее исполнение условий Контракта оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Контракту и если они возникли после подписания настоящего Контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего Контракта.

7.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в настоящем Контракте, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день вплоть до фактического исполнения своих обязательств.

7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему Контракту.

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при должной организации приемки Товара по количеству и по качеству.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы задолженности.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Рассмотрение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров.

8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии одной из Сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту  по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Внесение изменений в настоящий Контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего Контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ.

9.4. Изменения оформляются в форме Соглашений и со дня  подписания их  Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.5.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, номера факса и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, являются надлежаще исполненными.

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Спецификация (приложение 1 к настоящему Контракту).

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |

Приложение 1

к муниципальному Контракту

№ ___ от «____» ______________ 2009г.

Спецификация

| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Единица измерения | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перчатки смотровые нестерильные | Перчатки латексные смотровые, нестерильные, опудренные, количество пудры 20мг (внутренняя поверхность). Предназначены для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур. Размер: S Размер: M | пара пара | 4000 4000 |
| 2. | Перчатки хирургические, опудренные | Перчатки латексные хирургические опудренные текстурированные стерильные, усиленная манжета без валика. Предназначены для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания. Размер: 6,5 Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара пара | 500 800 200 |
| 3. | Перчатки хирургические | Перчатки неопудренные хирургические латексные стерильные текстурированные, анатомическая форма. Предназначены для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения, для медработников, склонных к контактному дерматиту, возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов. Размер: 7,5 | пара | 50 |
| 4. | Перчатки хирургические латексные стерильные | Перчатки хирургические латексные стерильные текстурированные неопудренные. Усиленная манжета без валика, внутреннее покрытие- полиуретан + увлажнитель, поверхность обработана силиконом. Предназначены для хирургических операций, с повышенным риском инфицирования, в т.ч. длительных; внутренняя перчатка при использовании двойных перчаток с индикацией проколов; улучшенное сцепление с внешней перчаткой, защита от пережимания предплечья; низкоаллергенные. Размер: 7 Размер: 7,5 | пара пара | 50 50 |
| 5. | Перчатки смотровые стерильные с длинной манжетой | Перчатки смотровые латексные стерильные текстурированные без разделения на правую и левую. Предназначены для непродолжительных акушерских манипуляций и операций, требующих глубокого проникновения. Размер: М | пара | 50 |

Подписи Сторон:

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Наименование Юридический адрес: Тел./факс: | Наименование Юридический адрес: Тел./факс: |
| ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Подписи сторон: Заказчик: ___________________________ МП | ИНН/КПП Р/с К/с Банк получателя БИК Поставщик: ___________________________ МП |