Извещение

к открытому аукциону на поставку расходных материалов для лаборатории МУ «ШЦРБ» в 2010 году

1. Форма торгов: открытый аукцион на поставку расходных материалов для лаборатории МУ «ШЦРБ» в 2010 году.

2. Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница».

Адрес Заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

Электронный адрес Заказчика: ladunov@shcrb.ru.

3. Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее - уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина, 15, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36, Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

4. E-mail: mzakaz@sheladm.ru.

5. Предмет муниципального контракта

Поставка расходных материалов для лаборатории МУ «ШЦРБ» согласно Спецификации:

Спецификация

| № лота | №№ п/п | Наименование и характеристики товара | Фасовка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Расходные материалы. |  |  |  |
|  | 1. | Скарификатор стерильный, боковое копьё | упаковка 2000шт. | шт | 10000 |
|  | 2. | Пробирка пластмассовая центрифужная с крышкой, градуированная, 15 мл | упаковка 50 шт. | шт | 500 |
|  | 3. | Стекло предметное с необработанным краем размер: 25*75*2мм | упаковка 100 шт. | упак. | 150 |
|  | 4. | Стекло покровное размер: 24*24мм (0,17мм) | упаковка 300шт. | упак. | 16 |
|  | 5. | Ареометр (АУ 1000/1050 кг/м3 (урометр для урины) |  | шт | 5 |
|  | 6. | Цилиндр для ареометра с пластмассовой подставкой d=25мм, объём 25мл |  | шт | 5 |
|  | 7. | Цилиндр для ариометра с пластмассовой подставкой d=25мм, объём 50мл |  | шт | 5 |
|  | 8. | Штатив для пробирок 40 гнезд |  | шт | 10 |
|  | 9. | Штатив для пробирок 20 гнезд |  | шт | 10 |
|  | 10. | Штатив для пробирок 10 гнезд |  | шт | 5 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 1 – 28 401,37 руб. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Полоски. |  |  |  |
|  | 1. | Тест-полоски электрохимические однократного применения ПКГЭ-02 для прибора "Сателлит" | упаковка 50шт. | упак. | 100 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 2 – 54 986,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Клинические анализы. |  |  |  |
|  | 1. | Азур-Эозин по Романовскому | бутылка 1л. | литр | 15 |
|  | 2. | Реагент для определения гемоглобина, цианметгемоглабин, метод с калибратором | набор 600 определений | наб. | 25 |
|  | 3. | Сыворотка контрольная Нв (гемоглобин) | набор 3фл.*5 мл | наб. | 5 |
|  | 4. | Эозин метиленовый синий по Майн-Грюнвальду раствор | бутылка 1 л. | литр | 15 |
|  | 5. | Раствор для окрашивания мазков по Грамму (в набор входит:1флакон*100мл-генциановый фиолетовый карболовый, 1флакон*10мл фуксин основной карболовый концентрированный, 1 флакон*100мл раствор Люголя) | набор 100 определений | наб. | 15 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 3 – 16 038,70 руб. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Биохимия. |  |  |  |
|  | 1. | Реагент для определения аланина аминотрансферазы АЛТ | набор 5*60 мл | наб. | 10 |
|  | 2. | Реагент для определения аспартат аминотрансферазы АСT | набор 5*60 мл | наб. | 10 |
|  | 3. | Реагент для определения амилазы, альфа-амилаза | набор 6*30 мл | наб. | 15 |
|  | 4. | Антистрептолизин-О, латекс-тест | набор 100 определений | наб. | 5 |
|  | 5. | Реагент для определения гаммаглутамилтрансферазы ГГТ | набор 5*30 мл | наб. | 1 |
|  | 6. | Реагент для определения Fe (железа) со стандартом | набор 2*100 мл | наб. | 2 |
|  | 7. | Тест-полоски для экспресс-анализа биологической жидкости кетофан (определение кетоновых тел в моче) | упаковка 50 тестов | упак. | 100 |
|  | 8. | Реагент для определения креатинина | набор 5*60мл | наб. | 10 |
|  | 9. | Реагент для определения магния Mg | набор 2*50мл | наб. | 5 |
|  | 10. | Реагент для определения мочевой кислоты | набор 5*30 мл + 1*2 мл стандарт | наб. | 1 |
|  | 11. | Реагент для определения общего белка (протеин) | набор 1*1000 мл | наб. | 2 |
|  | 12. | Реагент для определения общей железосвязывающей способности ОЖСС | набор 2*20мл | наб. | 1 |
|  | 13. | Реагент для определения С-реактивного белка, латекс-тест | набор 100 определений | наб. | 15 |
|  | 14. | Реагент для определения ревматоидного фактора, латекс-тест | набор 100 определений | наб. | 5 |
|  | 15. | Набор реагентов для определения протромбинового времени со стандартизованным растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием | набор 100 определений | наб. | 25 |
|  | 16. | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени АПТВ/АЧТВ | набор 100 определений | наб. | 5 |
|  | 17. | Реагент для определения триглицеридов | набор 5*60 мл | наб. | 5 |
|  | 18. | Набор для определения фосфора | набор 1*200мл. | наб. | 1 |
|  | 19. | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке, плазме, глюкозооксидазным методом, фотоглюкоза | набор 1000 определений | наб. | 10 |
|  | 20. | Набор реагентов для определения холестерина | набор 6*120 мл | наб. | 12 |
|  | 21. | Набор реагентов для определения щелочной фосфотазы | набор 5*30 мл | наб. | 1 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 4 – 330 774,26 руб. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Иммуноферментные анализы. |  |  |  |
|  | 1. | Тест-система иммуноферментная для определения гепатита В (В-Hbs-антиген - стрип) | набор 96 определений | наб. | 5 |
|  | 2. | Тест-система для определения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 1+2 | набор 96 определений | наб. | 5 |
|  | 3. | Тест-система иммуноферментная для определения гепатита С (анти-ВГС - стрип) | набор 96 определений | наб. | 5 |
|  | 4. | Тест-система иммуноферментная для подтверждения гепатита В (HBS- Ag- стрип) | набор 6*8 определений | наб. | 2 |
|  | 5. | Тест-система для подтверждения гепатита С (анти-ВГС) | набор 48 тестов + контроли | наб. | 6 |
|  | 6. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса Ig G к treponema pallidum - стрип | набор 96 определений | наб. | 2 |
|  | 7. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к treponema pallidum - стрип | набор 96 определений | наб. | 2 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 5 – 39 878,21 руб. |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Серология. |  |  |  |
|  | 1. | Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплимента | набор 10 амп.*1мл | наб. | 4 |
|  | 2. | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитацни | набор 5*5мл | наб. | 10 |
|  | 3. | Антиген трепонемный ультраозвученный сухой | упаковка 5*5мл | упак. | 10 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 6 – 18 258,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Расходные материалы для прибора Nico-card II |  |  |  |
|  | 1. | Реагент для определения гликозилированного гемоглобина (совместные с оборудованием Nico-card II системы закрытого типа HbA1c) | набор 24 теста | наб. | 20 |
|  | 2. | Реагент для определения микроальбуминов МАУ(U-Albumin) совместимые с оборудованием Nico-card II системы закрытого типа | набор 24 теста | наб. | 20 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 7 – 263 343,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Расходные материалы для анализатора электролитов АЭК - 01 |  |  |  |
|  | 1. | Электрод Na |  | шт | 1 |
|  | 2. | Электрод K |  | шт | 1 |
|  | 3. | Электрод Ca |  | шт | 1 |
|  | 4. | Очистительный раствор | флакон 100мл | фл | 2 |
|  | 5. | Калибратор 1 | флакон 1л. | фл | 5 |
|  | 6. | Калибратор 2 | флакон 100 мл | фл | 5 |
|  | 7. | Кондиционер | флакон 100 мл | фл | 2 |
|  | 8. | Раствор солевого мостика | флакон 1л. | фл | 10 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 8 – 88 808,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Расходные материалы для гематологического анализатора MEK 6410 K |  |  |  |
|  | 1. | Изотонический раствор | упаковка 10 л. | упак. | 15 |
|  | 2. | Кровь контрольная, высокое значение | флакон 2 мл. | фл | 3 |
|  | 3. | Кровь контрольная, низкое значение | флакон 2 мл. | фл | 3 |
|  | 4. | Кровь контрольная, норма | флакон 2 мл. | фл | 3 |
|  | 5. | Лизирующий раствор | упаковка 1 л. | упак. | 5 |
|  | 6. | Набор трубок для перистальтического насоса |  | наб. | 5 |
|  | 7. | Очищающий реагент | упаковка 5л. | упак. | 5 |
|  | 8. | Очищающий реагент хлорированный | упаковка 1л. | упак. | 5 |
|  | 9. | Пробирка миниколлект V=0,25мл | упаковка 100 шт. | шт | 5000 |
|  | 10. | Пробирка 2мл. С К2-ЭДТА с делениями (55*12мл) | упаковка 100 шт. | шт. | 5000 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 9 – 188 772,29,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Тест-полоски для экспресс-анализа биологической жидкости |  |  |  |
|  | 1. | Тест полоски для экспресс-анализа биологической жидкости Гемофан, кровь в моче | упаковка 50 шт. | упак. | 25 |
|  | 2. | Тест полоски для экспресс-анализа биологической жидкости Пентафан | упаковка 50 шт. | упак. | 15 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 10 – 12 022,20 руб. |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Тест- ISCREEN-Tproponini |  |  |  |
|  | 1. | Тест- ISCREEN-Tproponini для выявления кардио-тропонина в сыворотке плазме и цельной крови человека (кассета) |  | шт. | 50 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 11 – 8 500,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Вспомогательные материалы для клинических исследований |  |  |  |
|  | 1. | Камера для мочи на 10 анализов из полистирола |  | шт | 2500 |
|  | 2. | Кювета типа "Коплин" с установкой стёкл на короткую сторону на 10 стёкл (стеклянная) |  | шт | 6 |
|  | 3. | Штатив-рельсы для окраски мазков с делителями для стёкл на 24 стекла |  | шт | 5 |
|  | 4. | Набор для окрашивания ретикулоцитов в пробирках на 50 окрашиваний |  | наб. | 5 |
|  | 5. | Планшет для хранения и транспортировки микропрепаратов на 25 толстых стёкл со съёмной крышкой (красный) |  | шт | 5 |
|  | 6. | Стакан градуированный с носиком объём 500мл из полипропилена (прозрачный) |  | шт | 5 |
|  | 7. | Цилиндр градуированный с носиком на пентагональном основании объём 25мл |  | шт | 5 |
|  | 8. | Цилиндр градуированный с носиком на пентагональном основании объём 50мл |  | шт | 5 |
|  | 9. | Цилиндр градуированный с носиком на пентагональном основании объём 100мл |  | шт | 5 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 12 – 133 297,00 руб. |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Тест-системы иммуноферментные |  |  |  |
|  | 1. | Тест-система иммуноферментная для определения альфа-фетопротеина | 96 определений | набор | 12 |
|  | 2. | Тест-система иммуноферментная для определения HBs-антигена (ВектогепВ-HBs-антиген) стрип | 96 определений | набор | 2 |
|  | 3. | Тест-система иммуноферментная для определения репродуктивной функции (ГонадотропинИФА-ЛГ) | 96 определений | набор | 1 |
|  | 4. | Тест-система иммуноферментная для определения репродуктивной функции (ГонадотропинИФА-ФСГ) | 96 определений | набор | 1 |
|  | 5. | Тест-система иммуноферментная для определения репродуктивной функции (ГонадотропинИФА-ХГч) | 96 определений | набор | 16 |
|  | 6. | Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и суммарных антител к ВИЧ-1,2 (КомбиБест-ВИЧ-1,2 АГ/АТ) | 96 определений | набор | 2 |
|  | 7. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам лямблий (Лямблия-АТ-стрип) | 96 определений | набор | 1 |
|  | 8. | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G(lgG) (МикоплазмаБест-IgG) | 96 определений | набор | 1 |
|  | 9. | Тест-система иммуноферментная для определения онкомаркеров (ОнкоИФА-общий ПСА) | 96 определений | набор | 8 |
|  | 10. | Тест-система иммуноферментная для определения онкомаркеров (ОнкоИФА-свободный ПСА) | 96 определений | набор | 2 |
|  | 11. | Тест-система иммуноферментная для определения репродуктивной функции (Пролактин-ИФА) | 96 определений | набор | 2 |
|  | 12. | Тест-система иммуноферментная для подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков (РекомбиБест анти-ВГС подтверждающий тест) | 48 тестов+контроли | набор | 4 |
|  | 13. | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита С (РекомбиБест анти-ВГС-стрип) | 96 определений | набор | 4 |
|  | 14. | Тест-система иммуноферментная для определения функций щитовидной железы (ТироидИФА-свободный Т4) | 96 определений | набор | 10 |
|  | 15. | Тест-система для определения методом ИФА (иммуноферментный анализ) функций щитовидной железы (ТироидИФА-трийодтиронин) | 96 определений | набор | 7 |
|  | 16. | Тест-система иммуноферментная для определения функций щитовидной железы (ТироидИФА-ТТГ) | 96 определений | набор | 12 |
|  | 17. | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам (УреаплазмаБест-IgG-стрип) | 96 определений | набор | 1 |
| Начальная (максимальная) цена лота № 13 – 245 526,36 руб. |  |  |  |  |  |

6. Место поставки Товара: г. Шелехов, ул. Ленина, 24, Больничный городок.

7. Срок поставки Товара – в течение 3-х месяцев со дня подписания контракта.

8. Срок, место  и порядок предоставления  документации об аукционе

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация  предоставляется по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб.5 с 28 декабря 2009 г. до 11 часов 00 минут 18 января 2010 года в рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

10.  Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе

www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru

11. Место, дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  каб. 5,  до 11 часов 00  минут по местному времени 18 января 2010 года.

12. Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района),  каб. 47  21 января 2010 года.

13. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 29 января в 11 часов 00 минут по местному времени.